###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 366- 2019-SP/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Termohigrometer        kot npr IL-060.03.001       2 kom

- Za merjenje relativne vlažnosti in temperature v prostorih,

- Digitalni,

- Elektronski prikaz datuma in ure,

- Območje merjenja temperature od -50 do +70,

- Območje merjenja vlažnosti od 20% do 99%

- CE certifikat,

- Funkcija min/max,

- Stenska montaža

- Vključene baterije,

- Akreditirana kalibracija termohigrometra po SIST ISO/IEC 17025:2005

- V 3 točkah vlažnosti in v 1 temperaturni točki

- Kalibracija temperature po postopku PL.KP-6

Obvezne priloge:

- Navodilo za uporabo v slovenskem jeziku.

- Certifikat izvedene kalibracije

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. Naročnik je v Specifikacijah zahtev navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v Specifikaciji zahtev naročnika.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_ termohigrometer_366_2019 do najkasneje 05.09.2019 do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon