###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 15- 2019-SP/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Termometer  1 kom

- Digitalni,

- Območje merjenja od -10 do +10,

- Natančnost merjenja +/- 0,5°,

- CE certifikat,

- Uporabnost za hladilnike,

- Funkcija min/max,

- Dolžina kabla s sodno 1m,

- Ob prekoračitvi nastavljenih temperatur s strani uporabnika se vklopi alarm (vizualen, slušni),

- Vključene baterije,

- Kalibracija termometra

Obvezne priloge:

- Navodilo za uporabo v slovenskem jeziku.

- Certifikat izvedene kalibracije

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

stanislava.pahole@sb-celje.si ter marusa.vodenik@sb-celje.si

z oznako EN_ Termometer _15_2019 do najkasneje 10.1.2019 do 12ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon