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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                           
    
                                                                                                   Postopek: 278- 2019-SP/MŠ_
                                                                                                                                                                          

                POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 

Termometer kot npr. RO-KA33.1     4 kom od tega kalibracija 2 kom

· Digitalni,
· Območje merjenja od -40 do +200,
· Natančnost merjenja +/- 0,5 ℃ (0-50 ℃)
· CE certifikat,
· Uporabnost za hladilnike,
· Funkcija min/max,
· Dolžina kabla s sondo 1m,
· Ob prekoračitvi nastavljenih temperatur s strani uporabnika se vklopi alarm (vizualen, slušni),
· Vključene baterije,
· Kalibracija termometra SD-KAL.TEMP.10
· Akreditirana kalibracija po SIST ISO/IEC 17025:2005
· Merilno območje: -30 do 280 ℃ v 1.temperaturni točki
· Kalibracija temperature po postopku PL.KP-4

Obvezne priloge: 
· Navodilo za uporabo v slovenskem jeziku. 
· Certifikat izvedene kalibracije


Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. Naročnik je v Specifikacijah zahtev navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v Specifikaciji zahtev naročnika.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). 

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.


Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_ termometer za hladilnik _278_2019 do najkasneje 08.07.2019 do 12 ure.

                                                                                                              
                                                                                                                  Vodja nabavne službe
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