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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                           
    
                                                                                                   Postopek: 313- 2019-SP/MŠ_
                                                                                                                                                                          

                POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 

Termometer kot npr. RO-KA33.1     2 kom

· Digitalni,
· Območje merjenja od -40 do +200,
· Natančnost merjenja +/- 0,5°,
· CE certifikat,
· Uporabnost za hladilnike,
· Funkcija min/max,
· Dolžina kabla s sondo 1m,
· Ob prekoračitvi nastavljenih temperatur s strani uporabnika se vklopi alarm (vizualen, slušni),
· Vključene baterije,
· Kalibracija 1 termometra 


Obvezne priloge: 
· Navodilo za uporabo v slovenskem jeziku. 
· Certifikat izvedene kalibracije


Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. Naročnik je v Specifikacijah zahtev navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v Specifikaciji zahtev naročnika

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). 
[bookmark: _GoBack]
Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_ Termometer _313_2019 do najkasneje 07.08.2019 do 12 ure.

                                                                                                              
                                                                                                                  Vodja nabavne službe
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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje

                                                                                                                                           


                                                                                                                  Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon



10




postopek:  SP/MŠ





image1.png
Cg Splosna bolnisnica Celje




