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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                           
    
                                                                                                   Postopek: 483- 2019-SP/MŠ_
                                                                                                                                                                          

                POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 

Termometer FRIO TEMP  kot npr: AL-Z564222-1EA    1 kom  +  kalibracija 


· Digitalni,
· Območje merjenja od -50 do +250°C
· Natančnost merjenja +/- 0,5 ℃ (-50-20 ℃)
· CE certifikat,
· Uporabnost za hladilnike,
· Funkcija min/max,
· Dolžina kabla s sondo min. 1m,
· Ob prekoračitvi nastavljenih temperatur s strani uporabnika se vklopi alarm (vizualen, slušni),
· Vključene baterije,
· Kalibracija termometra SD-KAL.TEMP.10
· Akreditirana kalibracija po SIST ISO/IEC 17025:2005
· Merilno območje: v  4 temperaturnih točkah 2,4,6,8
· Kalibracija temperature po postopku PL.KP-4


Obvezne priloge: 
· Navodilo za uporabo v slovenskem jeziku. 
· Certifikat izvedene kalibracije




Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. Naročnik je v Specifikacijah zahtev navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v Specifikaciji zahtev naročnika.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). 

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.


Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
[bookmark: _GoBack]z oznako EN_ termometer za hladilnik _483_2019 do najkasneje 27.11.2019 do 12 ure.

                                                                                                              
                                                                                                                  Vodja nabavne službe
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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje

                                                                                                                                           


                                                                                                                  Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon
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