###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 186-2019-SŠ/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Univerzalni nastavek  z luer lock nastavkom in priključkom za kateter

- univerzalni priključek: na eni strani stopničast nastavek za povezavo z urinskim katetrom, na drugi strani luer lock nastavek za povezavo s sistemi

- zaščitni pokrovček na obeh koncih priključka

- dolžina priključka cca 10 - 20 cm

- apirogen in netoksičen

- steriliziran z etilenoksidom

- za enkratno uporabo

- posamično pakiranje

- latex free

- CE

PORABA letna:  400 kom.

Naročnik bo nabavo izvajal sukcesivno.

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče Lekarne v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Sabina Špeglič, tel.št. 03 423 36 89, elektronska pošta sabina.speglic@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

sabina.speglic@sb-celje.si ter marusa.vodenik@sb-celje.si

z oznako EN_univerzalni nastavek z luer lock nastavkom_186_2019 do najkasneje 6.5.2019 do 12 ure

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.