###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:429-2019-VH/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Zaščitna oblačila, v količini  sestavu in opisu kot sledi v nadaljevanju

- 1 dvodelni komplet (tunika  in krilo) v velikosti S

- 1 dvodelnih komplet (tunika in krilo) v velikosti M

- 1 zaščitni plašč v velikosti S

- 1 zaščitni plašč v velikosti M

- 2 zaščiti za ščitnico

Predložite dokumentacijo proizvajalca (prospekti, drugo) iz katere bo razvidno  izpolnjevanje naslednjih zahtev:

- tunike, krila, predpasniki  morajo vsebovati spredaj 0,50 svinca in zadaj 0,25 svinca

- tunike, krila, predpasniki, morajo vsebovati lahki svinec  kot. npr."lead light.

- zaščitna očala morajo vsebovati svinčeno zaščito okrog in okrog ("all around")

Ob ponudbi predložite tudi:

- CE certifikat

- deklaracijo o ustreznosti

- potrdilo, da se lahko prodaja v Sloveniji

- zaželen je certifikat o čiščenju radiološke zaščitne opreme

- barvno karto. Naročnik bo izbral barvo naknadno ob naročilu

Na ponudbi navedite dobavni rok.

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_zaščita RTG_429_2019 do najkasneje 25.10.2019 do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.