###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek: 76-2021-SŠ/VH_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

ZAŠČITNI VIZIR ZA OBRAZ Z ELASTIČNIM TRAKOM, za okrog glave, da se popolnoma prilega čelu (brez odprtin), čelni predel oblazinjen, zaščita pred brizgi tekočin, neroseče,  dolžine 20 cm - 24 cm, SIST EN 166:2002. Izjava EU o skladnosti, skladna z Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi, minimalno kategorija II. Omogočati morajo čiščenje in razkuževanje. Obvezno priložiti navodila za vzdrževanje

| 5000 kosov Sukcesivna dobava. Obvezna tehnična spremna dokumentacija ponudbe : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehnični list mora biti v slovenskem jeziku, poročilo testa ali certifikat o EU-pregledu tipa, orginalni prospekt proizvajalca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Originalna Izjava EU o skladnosti skladna z Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti. Vsebina prevoda mora biti enaka izvirniku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navodila in informacije v slovenskem jeziku oz. prevedene iz tujega jezika, skladno s točko 1.4. Priloge II Uredbe (EU) 2016/425. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Splošne zahteve (velja za vzorec ter v nadaljevanju dobavljene artikle po pogodbi): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na osebni varovalni opremi / embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv uvoznika, naziv izdelka, kataloška številka, proizvajalec, št. kosov v osnovnem pakiranju, standard, rok uporabnosti, lot, CE oznaka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče Lekarne v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

Sabina Špegglič, tel. št. 03 423 36 89  elektronska pošta: sabina.speglic@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte   Nabava1@sb-celje.si z oznako EN_zaščitni vizir za obraz_76_2021 do najkasneje 09.04.2021 do 12. ure.

Vodja službe za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev

Vanja Herman Gril dipl. ekon.