###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:102-2019-VH/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

ZDRAVNIŠKI STOL  1 KOM    po opisu in z zahtevami kot sledi v nadaljevanju:

- Nastavljiv po višina sedeža  od 48 do 61 cm

- Premera sedeža vsaj 36  cm

- Nastavljiv naslon za hrbet

- Kromirano podnožje

- Prevozen na petih kolesih

- Antistatična kolesa z mehko tekalno površino

- Antistatično usnje

- Material odporen na dezinfekcijo in vlago

- Z nožnim proženjem nastavitve višine

- Predložite barvno karto. naročnik bo izbral barvo naknadno.

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

vanja.herman@sb-celje.si  ter marusa.vodenik@sb-celje.si

z oznako EN_ ZDRAVNIŠKI STOL_102_2019 do najkasneje 5.3.2019 do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.