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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000	
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            
    
                                                                                                    Postopek:282-2019-SŠ/MŠ_
                                                                                                                                                                          

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 

1.  ŽILNA UVAJALA OD 4F DO 10 F z naslednjim zahtevami:
· Dolžine 10 cm do 23 cm za femoralni pristop v setu 
· Čim bolj gladek prehod iz žice na dilatator in iz dilatatorja na srajčko uvajala,
· Uvajalo s silikonsko prečno prerezano valvulo odporno proti kinkanju in barvno označeno, dilatator z zaskočno snap on ključavnico,
· V setu z dvojno zaključeno žico debeline 0,0035``oz. 0,0038``, dolžine 45 cm

2. ŽILNA UVAJALA OD 4F DO 10F z naslednjimi zahtevami:
· Dolžine 10 cm do 25 cm za femoralni pristop v setu z žico
· Čim bolj gladek prehod iz žice na dilatator in iz dilatatorja na srajčko uvajala,
· Uvajalo s silikonsko prečno prerezano valvulo odporno proti kinkanju in barvno označeno, dilatator z zaskočno snap on ključavnico,
Okvirna letna količina 1500 kosov
Naročnik bo nabavo izvajal sukcesivno.
Ponudnik lahko predloži predračune za žilna uvajala pod točko 1, pod točko 2 ali obeh. Na predračunu je potrebno označiti ali gre za  žilna uvajala pod točko 1 ali 2. Na predračunu navedite predviden rok dobave.

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče Lekarne v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). 

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Sabina Špeglič, tel.št. 03 423 36 89, elektronska pošta sabina.speglic@sb-celje.si


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
sabina.speglic@sb-celje.si ter marusa.vodenik@sb-celje.si
z oznako EN_žilna uvajala_282_2019 do najkasneje 10.07.2019 do 12 ure.
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Naročnik: Splošna bolnišnica Celje

                                                                                                                                           
Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.
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