###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:282-2019-SŠ/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

- ŽILNA UVAJALA OD 4F DO 10 F z naslednjim zahtevami:

- Dolžine 10 cm do 23 cm za femoralni pristop v setu

- Čim bolj gladek prehod iz žice na dilatator in iz dilatatorja na srajčko uvajala,

- Uvajalo s silikonsko prečno prerezano valvulo odporno proti kinkanju in barvno označeno, dilatator z zaskočno snap on ključavnico,

- V setu z dvojno zaključeno žico debeline 0,0035``oz. 0,0038``, dolžine 45 cm

- ŽILNA UVAJALA OD 4F DO 10F z naslednjimi zahtevami:

- Dolžine 10 cm do 25 cm za femoralni pristop v setu z žico

- Čim bolj gladek prehod iz žice na dilatator in iz dilatatorja na srajčko uvajala,

- Uvajalo s silikonsko prečno prerezano valvulo odporno proti kinkanju in barvno označeno, dilatator z zaskočno snap on ključavnico,

Okvirna letna količina 1500 kosov

Naročnik bo nabavo izvajal sukcesivno.

Ponudnik lahko predloži predračune za žilna uvajala pod točko 1, pod točko 2 ali obeh. Na predračunu je potrebno označiti ali gre za  žilna uvajala pod točko 1 ali 2. Na predračunu navedite predviden rok dobave.

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga  skladišče Lekarne v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure).

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Sabina Špeglič, tel.št. 03 423 36 89, elektronska pošta sabina.speglic@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

sabina.speglic@sb-celje.si ter marusa.vodenik@sb-celje.si

z oznako EN_žilna uvajala_282_2019 do najkasneje 10.07.2019 do 12 ure.

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.