## List1
LOKACIJA | IME VRAT | Krmilna enota VT-500.2 | Čitalnik CMX3/JPHM čitalnik kartic ISO-14443, NFC in BLE | Razširitev sistema, priprava podatkov | VNOS TOPOLOGIJE, NASTAVITEV NAPRAV | ELEKTRIČNI ODMIKAČ | INŠTALACIJA KABLOV - m2 | PREDELAVA VRAT | MONTAŽA KLJUK / BUNK | DELOVNE URE | MERITVE KABLOV IN PRIKLOP NA STREŽNIK
TRAKT F | Levo od bivše Septike | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 10 | 1
KLET POD KUHINJO | Vrata št 6. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 10 | 1
TRAKT R | R7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 10 | 1
TRAKT C | C4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 8 | 0
TRAKT C | C3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 8 | 0
ODDELEK ZA SPLOŠNO IN ABDOMINALNO KIRURGIJO | 1385 / Notranja stran | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0
| SKUPAJ | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 130 | 5 | 5 | 50 | 3