                                                                      [image: ]
OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000             

                                         
                                                                                    Postopek: EN_N_136_2025 KT/MŠ
 Datum:18.6.2025                                                                                                                                                                

POVABILO K ODDAJI PONUDBE


Predmet evidenčnega naročila:  
[bookmark: _Hlk195085035]
[bookmark: _Hlk195085769]Izvedba projekta hlajenja – SBC BIFE

Rok izvedbe del je 30 dni od prejema naročila.
[bookmark: _Hlk142656673]
Splošne zahteve predmeta


1. Osnova za realizacijo storitve  je prejem pisnega naročila s strani naročnika. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

2. Naročnik omogoča ponudniku ogled na lokaciji Splošna bolnišnica Celje BIFE. Zahtevo za ogled posredujete na naslov elektronske pošte nabava2@sb-celje.si 
3. Za izdelavo ponudbe si mora ponudnik ogledati objekt in preučiti vso izdelano dokumentacijo. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso sprejemljive.
4. Izvajalec mora  pred izvedbo začetka del podati naročniku  okvirni načrt  popisa  del z časovnim obsegom. Termin izvedbe del se uskladil z naročnikom in upošteval zahteve glede njegovega  procesa dela. Izvajalec mora predložiti terminski načrt za izvedbo del v roku najkasneje 15 dni od prejema pisnega naročila s strani naročnika. Pri pripravi terminskega načrta naj se upošteva, da je maksimalni dopustni rok za izvedbo del v roku 30 dni od prejema naročilnice.
5. Izvajalec se obveže, da bo termin izvedbe del montaže uskladil z naročnikom in upošteval zahteve glede njegovega  procesa dela. Da bo potrebna dela (montažo, funkcionalni zagon)  v kolikor proces dela pri naročniku ne bo dopuščal drugače, izvajal tudi  v popoldanskem času oz. v soboto in nedeljo. Naročnik se obvezuje, da bo z izvajalcem sodeloval z namenom, da se obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo.

6. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški dobavljenega materiala, stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, zavarovanja gradbišča, ureditev dostopnih varnih poti, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo delavniške in druge dokumentacije, obratovalnih stroškov gradbišča, stroškov tehničnega pregleda, stroškov za označitev in ureditev gradbišča v skladu z veljavnimi predpisi, stroški potrebnih zapor, stroškov gradbiščne ureditve, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov, stroške za nemoteno obratovanje objekta v času gradnje do primopredaje gradnje.

7. Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (dostave, demontaže, odstranitve..), davke  in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, potrebna dela,  stroške dela, kot so stroški osebja, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, naprav, ostale stroške povezane z izvedbo naročila, ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo tega predmeta, stroški meritev, stroški povezani z montažo ter drugi stroški vse do primopredaje. Izvajalec se zaveže izvesti dela po principu »funkcionalni ključ v roke«.
8. Delovno okolje mora po izvedbi del ostati čisto. Izvajalec je dolžan odstraniti vso odpadno embalažo na lastne stroške in izvesti prvo grobo čiščenje. Naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali drugih stroškov. Čiščenje ter odstranitev je potrebno izvesti po vsakokratnem zaključku del.

9. Po montaži je izvajalec dolžan predati:
- Navodila za uporabo in vzdrževanje
- Izjave o skladnosti za vgrajene naprave 
- A-teste za vgrajene materiale  
       - PID dokumentacija

10. Ponudba mora veljati tri mesece od  poteka roka za oddajo ponudbe.

11. Pogoj za plačilo računa je uspešna primopredaja izvedenih del, ki vključuje :
s strani naročnika podpisano poročilo izvajalca  o  izvedenem  obsegu del  v obliki delovnega naloga, z natančnim opisom izvedenih storitev in vgrajenega materiala. Podpisnik delovnega naloga je pristojna oseba naročnika storitve.

12. Naročnik se zavezuje naročeno ter  opravljeno storitev plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.


13. Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.


14. Merilo za izbor: Naročnik bo javno naročilo oddal tistemu ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ponudil najnižjo ceno v EUR z DDV. V kolikor ponudnik, ki bo oddal ponudbo, ni zavezan za obračun DDV, pri čemer bo naročnik na podlagi 76. člena Zakona o davku na dodano vrednost dolžan obračunati DDV, bo naročnik kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV povečano za DDV, ki ga je naročnik dolžan obračunati. V primeru, da ponudnik ni zavezanec za DDV in naročnik za transakcijo, ki je predmet naročila ni dolžan obračunati DDV, bo kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV.

Priloge:
1. Ponudbeni predračun- rekapitulacija
2. Izjava o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika
3. Hišni red
4. Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del
5. Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje VZD na skupnem delovišču
6. Popis del vključno z zahtevami
7. Načrt Sanacija hlajenja– SBC BIFE

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
[bookmark: _Hlk142656812]Klavdija Trunkl
Služba za nabavo nemedicinskega materiala
E: klavdija.trunkl@sb-celje.si
Tel: +38634233535
	
Ponudbe pošljite izključno na naslov elektronske pošte
Nabava2@sb-celje.si
z oznako EN_N_ 136_2025 Izvedba projekta hlajenja – SBC BIFE do  8.7.2025 do 12 ure.                        
	
Pripravila: Klavdija Trunkl                 


                                                   Vodja službe za nabavo nemedicinske materiala, opreme in storitev
        Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon.     
                                                                   
Priloga 1 
OBRAZEC PREDRAČUNA - REKAPITULACIJA                         OBR-1                                                                                             

Ponudnik:__________________________________________________________
V postopku oddaje evidenčnega naročila  
EN_N_136_2025 Izvedba projekta hlajenja – SBC BIFE
	Predmet ponudbe:
	Vrednost skupaj brez DDV:

	Stopnja DDV:
	Znesek DDV:

	Vrednost skupaj z DDV:

	Izvedba projekta hlajenja – SBC BIFE
	
	
	
	



ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:				
- dobavo in montažo vse navedene opreme in elementov razen če drugače opisano 			
- vsa potrebna pripravljalna dela in manipulativne stroške				
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje				
- vse potrebno delo				
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno		
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, investitorjem, naročnikom	
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu				
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo			
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala			
- vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču				
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta
- skladiščenje materiala na gradbišču				
- preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti			
- ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material				
- popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču				
- vse potrebne zaščitne premaze				
- merjenje na objektu, pred pričetkom izdelave posameznih elementov				
- popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov				
- izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli				
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov				
- izdelava vseh izračunov vezanih na izdelavo elementov, potrebnih za doseganje predpisanih zahtev	
- priprava podatkov za izdelavo PID dokumentacije				
- izpiranje/izpihovanje cevovodov, meritve, uregulacija sistema, zagon, poskusno obratovanje		
- dezinfekcija celotnega cevovoda z ustreznim sredstvom				
- ustrezno izobraževanje vzdrževalcev objekta za manjša popravila				

Ponudba morajo veljati tri mesece po datumu za oddajo ponudbe.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika

Opomba:  PODROBNI PONUDBENI PREDRAČUN   ODDATE NA PRILOGAH 
1. EN_N_136_2025 Popis del
Priloga 2
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »Izvedba projekta hlajenja – SBC BIFE«, naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5-odstotnim deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Firma pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	



S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................  


Priloga 3
HIŠNI RED V OBJEKTU – IZVAJANJE DEL 


Na podlagi določb razpisne dokumentacije sprejme ob prevzemu objekta oziroma dela objekta v uporabo za čas trajanja pogodbenih del določbe hišnega reda naslednji izvajalec:

Izvajalec: ________________________________________________________

1. UVODNA DOLOČILA

Investicijsko vzdrževalna dela potekajo v medicinskem okolju Splošne bolnišnice Celje. Na vseh deloviščih poteka oz. bo potekala zdravstvena dejavnost.

2. DELOVNO OKOLJE IN Z NJIM POVEZANE OMEJITVE

Izvajalec bo z investitorjem pred pričetkom del opravil predhodni pregled in zapisniško ugotovitev zatečenega stanja objekta oziroma dela objekta, v katerem se bodo izvajala potrebna dela.
Ker se bodo dela na območju Splošne bolnišnice Celje izvajala na območju zdravstvene dejavnosti, kjer bo istočasno z izvajanjem GOI del in dobave in montaže opreme na območju bolnišnice potekal normalni bolnišnični delovni proces, bo potrebno dela na delovišču prilagajati in podrejati delu v teh objektih. Zato izvajalec del v določenih trenutkih ne bo mogel prosto razviti delovnega procesa kot na samostojnem gradbišču, kjer takšnih primerov ni.
Delo na objektu, kjer se bodo izvajala gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter montirala oprema, mora izvajalec organizirati in prilagoditi tako, da ne bo v nobenem primeru motena zdravstvena dejavnost uporabnika. Izvajalec bo moral prilagoditi in dela organizirati skladno z danimi možnostmi zagotavljanja praznih prostorov glede na organizacijo dela v zgradbah, kjer se odvija zdravstvena dejavnost. Pri tem mora upoštevati tudi navodila in zahteve naročnika/uporabnika in svetovalnega inženirja, še posebej pri faznih izvedbah objektov.
Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe pogodbenih del, ki bi kakorkoli posegala v obstoječ objekt bolnišnice (konstrukcija, instalacije), pridobiti soglasje za te posege od naročnika.
Izvajalec mora spoštovati zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO). Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Obrazec, ki ga je pripravil SPOBO:  ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL. Izvajalec ne sme vstopati v čiste prostore. V kolikor morajo zaradi delovnega procesa vstopiti v čisti prostor, morajo izpolnjevati in spoštovati izdana navodila in uporabljati ustrezna zaščitna sredstva in oblačila. Gibanje delavcev v čistem delu prostorov ni dovoljeno. Pooblaščeni predstavnik uporabnika bodo nadzirali skupno  izvajanje ukrepov iz varstva in zdravja pri delu na posameznih gradbiščih ter spoštovanje izvajanja ukrepov s področja preprečevanja bolnišničnih okužb, pogodbeni izvajalec del in njegovi podizvajalci pa so dolžni upoštevati  njihova navodila.

Zahteve SPOBO so tudi naslednje:
· upoštevanje prostorsko tehničnih smernic,
· dosledno ločevanje čistih in nečistih poti,
· ustrezni pristopi na oddelke,
· predvideti ustrezno zaščito gradbišča v času gradnje (protiprašne zaščite, redno suho in mokro čiščenje gradbišča in sosednjih prostorov, ki mejijo na gradbišče, vključno z dostopi, razne oblike mokrega tesnjenja na pripadajočih zaporah, ipd.). Sestavni del proti prašnih zaščit so tudi ukrepi na ventilacijskih sistemih in protipožarne zaščite. V manjšem delu bodo lahko potrebne začasne prevezave vpihovalnih, sesalnih elementov in požarnih javljalcev
Izvajalec mora opraviti tudi vsa tista dela, ki bodo začasno potrebna, tokom celotne gradnje, ki bodo omogočala nemoteno in varno izvajanje del na gradbišču in istočasno nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa v zgradbi in oddelkih. Gre predvsem za določene zapore, prevezave vseh vrst instalacij, vse vrste zaščite pred prahom, izdelave prebojev, navezave na obstoječe instalacije, premostitve, preselitve prostorov, itd.). 

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno zaščito prostorov in opreme, ki neposredno mejijo na območje gradnje, kot tudi zagotoviti ustrezno zaščito tistih prostorov in opremo, kjer bo potekala sama gradnja. Izvajalec mora poskrbeti za to, da med izvajanjem pogodbe ne bo poškodoval ali kakorkoli poslabšal stanje obstoječega objekta. Po opravljenih delih mora izvajalec vzpostaviti prejšnje stanje pred izvedbo del, kar pomeni, da je dolžan prostore in opremo očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del. 

Izvajalec mora po potrebi izvajati dela tudi izven rednega delovnega časa (popoldan, ponoči, sobote, nedelje, prazniki), zaradi obstoječe zdravstvene dejavnosti, ki je vezana na delovanje oddelkov in postopkov vezanih na delovni proces v bolnišničnih prostorih. V nočnem času med 22. in 6. uro dela niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena s predstojniki oddelkov v zgradbi, kjer se izvajajo dela.

Če bodo v objektu na območju izvajanja del (gradbišče) nastopili tudi drugi izvajalci za tista dela, ki niso predmet tega naročila, kot npr. izvajalci raznih GOI pomožnih del ipd., se pričakuje, da bo v takšnem primeru izvajalec tega naročila izvajal tudi vsa tista dela, ki so potrebna za koordinacijo večih izvajalcev hkrati in jih narekujejo predpisi o graditvi objektov ter varnosti in zdravja pri delu. Naročnik bo v takšnem primeru imenoval odgovornega vodjo gradbišča. Vodja gradbišča je tisti vodja del, ki ga v primeru, da na enem gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, izmed vodij del imenuje naročnik. Vodja gradbišča odgovarja za usklajevanje dela vseh vodij del in odgovornih vodij posameznih del na gradbišču. Smiselno se aktivnosti uvedejo tudi za ukrepe varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

VODENJE IN PRIPRAVA DELA

V primeru, da je imenovan vodja del/gradbišča, je ta dolžan poleg aktivnosti, ki jih določa Zakon o graditvi objektov, tudi dnevno koordinirati in usklajevati vsa dela na gradbišču. 
Izvajalec mora izvesti tudi vsa pripravljalna dela pred začetkom izvajanja del, kakor tudi vsa zaključna dela po koncu izvajanja del. Izvajalec mora izvesti vse transporte, horizontalne in vertikalne dvige, spuste in transporte materiala ter druga potrebna dela na poti do mesta vgradnje. Nadalje izvajati sprotno čiščenje delovišč in transportnih poti, končno (finalno) čiščenje prostorov in vzpostavitev vseh naprav in opreme ter prostorov v stanje pred izvedbo del (v stanje ob zapisniški ugotovitvi pred izvajanjem del). 
Delo, dostava materiala in opreme na gradbišče morata biti organizirana tako, da ne motita dostopa urgentnih vozil do posameznih vhodov v objekte.
Na območju bolnišnice ni mogoče organizirati začasnih in trajnih deponij materiala, organiziran mora biti sproten odvoz in dovoz materiala. Zato morajo izvajalci del in dobavitelji opreme poskrbeti za sprotni odvoz embalaže, gradbenega materiala in opreme.

Tokom izvajanja del je izvajalec dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami naročnika, uporabnika, odgovornimi projektanti posameznih faz in požarne študije, predstavniki strokovnega nadzora, koordinatorjem varstva pri delu, predstavniki finančnega nadzora, raznih inšpekcijskih organizacij ipd.
Izvajalec mora pred pričetkom posameznih vrst del posredovati odgovornemu nadzorniku in projektantu v pregled in potrditev ustrezne materiale in opremo po tehničnih zahtevah projektne dokumentacije in popisov del s priloženimi izjavami o skladnosti (CE) ali tehničnimi soglasji (SIST).

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, VARSTVO OKOLJA, ENERGETSKA UČINKOVITOST

Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču. 
Pogodbeni izvajalec del mora za sebe, za svoje partnerje v skupni ponudbi, za svoje podizvajalce ter vse gospodarske subjekte, ki izvajajo dela na gradbišču, upoštevati, spoštovati in izvajati vso veljavno zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, ki velja v  Republiki Sloveniji. Izvajalec mora zagotoviti, da se uporablja zaščitna oprema in delovni pripomočki, ki imajo opravljene vse zakonsko predpisane preglede in izdane zakonsko predpisane listine.
Izvajalec del mora postaviti svojo gradbiščno el. omarico za potrebe izvajanja del na gradbišču, če jo potrebuje. El. omarica mora biti ustrezno certificirana z opravljenimi potrebnimi pregledi in meritvami, ter priključena na omrežje na mestu, ki ga bo določil uporabnik. 
Pogodbeni izvajalec del, njegovi partnerji v skupni ponudbi, njegovi podizvajalci in drugi gospodarski subjekti na gradbišču, morajo pri svojem delu upoštevati vso relevantno zakonodajo v Republiki Sloveniji iz področja varstva okolja. 
Pri tem je potrebno upoštevati načela za:
· ustrezno izbiro in strokovno vgradnjo vseh vrst in oblik materialov, opreme;
· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);
· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov);
· odvoz demontirane opreme, odpadnega gradbenega materiala, opreme in vseh vrst embalaže na pooblaščene deponije oziroma pooblaščene institucije, ki se ukvarjajo z reciklažo;
· trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);
· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).  


Izvajalec mora v primeru GOI del: 
· primerno urediti delovišče,
· upoštevati navodila in priporočila odgovornih oseb SBC,




Datum:	Žig	                                          Podpis izvajalca del:
_____________________		______________
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[bookmark: _Hlk15024053]Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču -1
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Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) sklenejo:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje (v nadaljevanju besedila: naročnik) in 

Izvajalec: __________________________________________ (v nadaljevanju besedila: izvajalec del) 

[bookmark: _Hlk527365078]Pisni sporazum št. PS ______ o ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču (v nadaljevanju: pisni sporazum).

1. Podpisniki ugotavljajo, da je potrebno skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu na deloviščih, na katerih hkrati opravlja dela dvoje ali več delodajalcev in samozaposlenih delavcev, s pisnim sporazumom določiti skupne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Skupno delovišče tvorijo naslednji prostori:

	Št.       Delovišče, prostor (lokacija)
	Vrsta dela

	
	

	
	



Delavcem izvajalcev del na skupnem delovišču je prepovedano gibanje izven njihovega delovnega območja zlasti pa v prostore, ki niso navedeni v tem dogovoru, kot skupno delovišče.

Predviden čas trajanja delovišča: skladno s pogodbo/naročilnico.

2. [bookmark: _Hlk527356707]Odgovorni delavec(ci) Splošne bolnišnice Celje za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je naslednji vodja (skrbi za varnost svojih podrejenih delavcev in opravljanje dela v skladu s predpisi):

	Št. 
	Ime in priimek
	Zaposlen - Funkcija

	1.
	 
	 

	2.
	 
	 

	3. 
	 
	 



3. Odgovorni delavec(ci) izvajalca del za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču je/so naslednji vodje (skrbi za varnost svojih podrejenih delavcev in opravljanje dela v skladu s predpisi):

	[bookmark: _Hlk527357235]Št. 
	Ime in priimek
	Zaposlen - Funkcija

	1.
	
	

	2.
	
	

	
	
	



4. [bookmark: _Hlk15022857]Obe podpisnici se sporazumno dogovorita, da za usklajeno izvajanje ukrepov, določenih s tem pisnim sporazumom, imenujeta osebo:

	Št. 
	Ime in priimek
	Zaposlen - Funkcija

	1.
	 
	 

	2.
	 
	 



5. Vse pogodbene stranke tega sporazuma so dolžne izvajati dela na skupnem delovišču skladno z veljavno zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom, da zagotovijo varnost in zdravje svojih delavcev, pacientov, obiskovalcev in drugih oseb na delovišču naročnika ter, da ne ogrožata njihovega zdravja in varnosti. Vsak odgovorni delavec je dolžan poskrbeti, da podrejeni delavci izpolnjujejo vse pogoje, oz. da delovna oprema, priprave in naprave ustrezajo veljavnim predpisom, normativom, standardom in zahtevam tehnike varnosti.

6. Pogodbeni stranki sta dolžni seznaniti imenovane odgovorne osebe po tem spisnem sporazumu o njihovem imenovanju in obveznostih na deloviščih.


7. Delavci, ki zagotavljajo varnost svojih delavcev so se dolžni dnevno in tudi sproti, dogovoriti o načinu izvajanja del in potrebnih varnostnih ukrepih pri zagotavljanju temeljnih načel in usklajenih ukrepov varnosti in zdravja pri delu preko delavca za usklajeno izvajanje ukrepov na delovišču. Oseba za usklajeno izvajanje ukrepov se o ukrepih za zagotovitev varnosti posvetuje tudi s strokovnim sodelavcem VZD SBC.

8. Imenovana oseba za usklajeno izvajanje ukrepov iz 4. točke pisnega sporazuma ima v zvezi z zagotavljanjem varstva pri delu na skupnem delovišču zlasti naslednje naloge:
· zagotavlja sodelovanje in medsebojno obveščanje izvajalcev del, ki bodisi hkrati ali eden za drugim delajo na gradbišču s ciljem preprečevanja poškodb in/ali zdravstvenih okvar,
· preverja varno izvajanje delovnih postopkov in usklajuje načrtovane aktivnosti,
· nadzira spoštovanje in izvajanje preventivnih varnostnih ukrepov,
· odgovorne osebe posameznih izvajalcev opozarja na opažene pomanjkljivosti in nepravilnosti oz. opustitve ukrepov, ki lahko predstavljajo vir oz. vzrok za nastanek poškodb ali požara in
· v točki 3 vpiše vsakega kasnejšega novega izvajalca del in ga seznani z vsebino tega dokumenta.

9. Vsak podpisnik tega pisnega sporazuma in vsak morebitni kasnejši pristopnik k temu sporazumu je sam dolžan urediti zavarovanje delovnih mest v skladu z vsemi veljavnimi predpisi varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom in v skladu z dnevnimi dogovori delavcev, ki zagotavljajo varnost svojih delavcev in navodilih delavca za usklajeno izvajanje ukrepov na delovišču. 

10. Stranki tega sporazuma se dogovorita, da je vsaka stranka odgovorna za škodo in stroške, ki nastanejo v zvezi z ustavitvijo del, nezgodo pri delu in zdravstvenimi okvarami delavcev, obiskovalcev in drugih oseb na delovišču naročnika, ki jo povzroči po svoji krivdi ali krivdi svojih podizvajalcev. Stranki tega sporazuma se dogovorita, da je vsaka stranka odgovorna za materialno škodo, ki jo povzroči po svoji krivdi ali krivdi svojih podizvajalcev. 

11. Izvajalci del morajo pred pričetkom požarno nevarnih del pridobiti Dovoljenje za izvajanje vročih del (SPL P 001 OB01) s postavitvijo požarne straže (to je za varjenje, uporaba odprtega ognja/plamena ali rezanje z orodjem, ki povzroča iskrenje ter pretakanje nevarnih snovi ipd.). Dovoljenje za izvajanje vročih del izda pooblaščena oseba naročnika za zagotavljanje ukrepov varstva pred požarom ___________________________________________________. Brez dovoljenja za izvajanje vročih del in brez požarne straže so takšna dela strogo prepovedano.

12. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli izvede nadzor nad delom zunanjega izvajalca v smislu izvajanja določil varnega in zdravega dela in ukrepov varstva pred požarom. V primeru kršitve lahko prekine delo zunanjega izvajalca oz. posameznega delavca odstrani z dela. 

13. Izvajalec, ki opravlja dela na delovišču naročnika je dolžan vsako poškodbo in nevarni pojav, ki bi lahko imel za posledico hujšo poškodbo ali smrt, oziroma požar ali nevarnost za nastanek požara TAKOJ prijaviti strokovemu sodelavcu VZVD. Izvajalec del je naročniku dolžan omogočiti opravljanje raziskave nezgode pri delu, ki se je zgodila na delovišču naročnika. Izvajalec del je na poziv naročnika dolžan predati vso zahtevano dokumentacijo v zvezi z predmetom nezgode pri delu.

14. Začetek izvajanja del na skupnem delovišču je dovoljen le izvajalcu, ki je podpisal pisni sporazum. 

15. Pisni sporazum, v času izvajanja del, se nahaja pri strokovnem sodelavcu VZD.


___________, dne ……………… 			Celje, dne ………………			

Izvajalec:						Naročnik:
 							Splošna bolnišnica Celje
							Direktor: dr. Dragan Kovačić, dr.med.																									
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