OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757

Postopek:EN_N_147_2024-MŠ_

18.06.2024

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za:

Splošni servis kogeneracijskega sistema.

Kogeneracijski sistem tvorijo:

- Kogeneracijske enote vgrajene v strojnici objekta kotlovnice

Kogeneracijski modul GE Jenbacher, tip JMS312 (2x), komplet z elektro krmilno omaro, generatorsko omaro, vso periferno opremo in toplotnim prenosnikom dimni plini voda, v nadaljevanju kogeneracijski modul

- Oljni sistem - sistem polnjenja, praznjenja in dopolnjevanja olja za oba kogeneracijska modula - mazalno olje pogonskega motorja

Sistem dopolnjevanja in praznjenja mazalnega olja (rezervoar, črpalke, merilno regulacijska oprema, oljni lovilec za postavitev cisterne, cevovodi in zaporni elementi)

- Sistem splošnega prezračevanja strojnice kogeneracijskih modulov

Sistem prezračevanja prostora strojnice kogeneracijskih naprav (dovodni ventilatorji, zajemni kanali z dušilnikom zvoka in kasetnimi filtri, odvodni kanali z dušilnikom zvoka, frekvenčni pretvorniki za krmiljenje in regulacijo ventilatorjev dovodnega zraka, vključno z elektro inštalacijami)

- Sistem vmesnega hladilnika zgorevalnega zraka (intercooler) in sistem za izrabo toplotne energije vmesnega hlajenja - ogrevanje demi vode kotlovnice

Hladilnik vmesnega polnilnega zraka motorja - intercooler, vključno s cevnimi povezavami, toplotnim prenosnikom demi voda/voda, zapornimi elementi, merilnikom energije, toplotno izolacijo in merilno regulacijsko opremo.

- Sistem dovoda zemeljskega plina na kogeneracijske enote

Cevni sistem zunanje in notranje plinske inštalacije, vključno z zapornimi elementi, merilnikom pretoka, filtri, reducirnimi ventili in vso potrebno opremo za nemoteno delovanje sistema kogeneracijskih naprav (zunanje plinske instalacije, notranje plinske instalacije dovoda zemeljskega plina na SPTE enote)

- Sistem javljanja in detekcije prisotnosti plina v strojnici

- Sistem odvoda izpušnih plinov SPTE naprav

Sistem odvoda dimnih plinov iz kogeneracijskih modulov (dušilniki zvoka, odvajanje kondenzata, cevne povezave in izpuh v ozračje)

- Sistem črpanja vode iz strojnice kogeneracijskih naprav

Potopne črpalke in elektro krmilna omara za črpanje vode iz strojnice kogeneracijskih naprav (elektro krmilna omara, nivojska stikala, potopna črpalka, cevne povezave in elektro povezave)

- Sistem hladilne vode - ogrevne vode (izkoriščanje toplote SPTE enot)

Cevne povezave hladilnega kroga kogeneracijskih naprav - sistem ogrevanja od priklopa na ogrevalni sistem do toplotnih prenosnikov dimni plini/voda (cevne povezave, zaporni elementi, merilniki energije, merilno regulacijska oprema, črpalke in toplotna izolacija cevovodov in opreme.

Obseg del rednega servisa na kogeneracijskem motorju Jenbacher JMS 312 GS – 2 kpl obsega:

- Dobava in zamenjava vseh oljnih filtrov na kogeneracijskem motorju

- Dobava in zamenjava zračnih filtrov na kogeneracijskem motorju

- Dobava in zamenjava filtra dovoda goriva – zemeljskega plina

- Izvedba čiščenja in izvedba meritev stanja vžigalnih svečk

- Zatesnitev puščanja hladilne tekočine v notranjem hladilnem krogu motorja M1 na več cilindrih (zamenjava tesnil na glavah cilindrov)

- Izvedba servisa in nastavitev ventilov motorja

- Zagon sistema, poizkusno obratovanje in optimizacija delovanja

Obseg del rednega servisa na sekundarnih sistemih kogeneracijske naprave (sklop SPTE enot):

- Odvoz odpadnega materiala

- Pregled elektro krmilnih omar in izvedba zamenjave filtrskih enot

- Splošna dela – mazanje opreme in generatorja, preverjanje in dopolnjevanje tlaka sistemske vode

- Izvedba servisnega pregleda splošnih sklopov kogeneracijskega modula (hlajenje motorja – ogrevalni sistem, dopolnjevanje olja, dovod zemeljskega plina, vmesni hladilnik, prezračevanje prostora in splošni sistemi naprave,…)

Za izvedbo servisa je potrebno uporabiti originalne nadomestne dele servisirane opreme.

Servisni nadzor delovanja kogeneracijske naprave za obdobje 2 mesecev

- Nadzor nad delovanjem in stanjem opreme na lokaciji (prihod na lokacijo 1x mesečno) in preko oddaljenega namizja v predvidenem terminu - 2 meseca– mesečni pavšal

- Splošni nadzor in optimizacija kogeneracijskega sistema

- Sodelovanje ter občasno usposabljanje s predstavnikom naročnika in z osebjem kotlovnice za potrebe obratovanja in optimizacije sistema

Opravljeni mesečni pregledi se evidentirajo v dnevniku, kamor se vpiše opravljeno delo, stanje opreme in celotnega sistema, potrebna servisno vzdrževalna dela, aktivnosti in izvedene optimizacije glede na dejansko stanje. Stanje sistemov in opreme se beleži v dnevniku izvajanja del, ki ga potrdi predstavnik naročnika.

Priloge:

- Obrazec predračuna

- Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Kontaktna oseba s strani naročnika :

Matjaž Štinek

GSM: +386 41 675 561

E-mail: matjaz.stinek@sb-celje.si

.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava2@sb-celje.si

z oznako EN_N_147_2024  Splošni servis kogeneracijskega sistema do najkasneje 21.06.2024 do 12 ure.

Vodja službe za nabav nemedicinske

opreme, materiala in storitev

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon

OBRAZEC PREDRAČUNA

| Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena brez DDV | Cena z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Redni servis kogeneracijskega sistema | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Mesečni splošni nadzor in optimizacija delovanja kogeneracijskega sistema | kpl | 2 |  |  |
| 3. | Delovna ura monter (strojna, elektro stroka) (od 7 do 15 ure) | ura | 40 |  |  |
| 4. | Delovna ura inženirja (strojna, elektro stroka) (od 7 do 15 ure, sobota, nedelja) | ura | 40 |  |  |
| 5. | Monter izredno delo (od 15 do 7 ure) | ura | 16 |  |  |
| 6. | Inženir izredno delo (od 15 do 7 ure, sobota, nedelja) | ura | 16 |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |  |  |

Stopnja DDV upoštevana v ceni z DDV je _____ %.

Navedena vrednost vključuje ves potrošni material ter drug potreben material, kakor tudi stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine in druge morebitne stroške potrebne za izvedbo potrebnega vzdrževanja.

Pogoj za plačilo računa je uspešna primopredaja izvedenih del, ki vključuje :

- s strani naročnika podpisano poročilo izvajalca o izvedenem obsegu del v obliki delovnega naloga, z natančnim opisom izvedenih storitev in uporabljenega materiala.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................

##### IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OBVEZNIH POGOJEV

Ponudnik: ______________________________ ______________________________ Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: - da smo registrirani za vzdrževanje opreme, ki je predmet naročila - po potrebi lahko zagotovimo inženirja oz. vodjo del za zahtevne objekte po GZ-1, kateri mora biti vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije in ima veljavno potrdilo o vpisu, za vodenje in koordinacijo vseh navedenih del in koordinacijo vseh potrebnih aktivnosti z naročnikom - sodelovanje izvajalca s predstavnikom naročnika in z osebjem kotlovnice za potrebe obratovanja in optimizacije sistema. - da smo v zadnjih 24 mesecih izvajali tovrstna dele, ki so predmet naročila Kontaktni podatki naročnika posla za preveritev reference: Ime in priimek ______________________ Elektronski naslov: ____________________ Telefonska št.________________________ Opombe: - Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva od ponudnikov izjave ponudnikovih pogodbenih partnerjev o podrobnejši vsebini in kvaliteti izvedbe predmeta pogodbe iz tega seznama oz. tabele. Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika: ______________________ _____________________

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »Splošni servis kogeneracijskega sistema«, naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5-odstotnim deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Firma pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................