## A_KOTLOVNICA_SPLOŠNO
Naročnik:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5
SI-3000 CELJE
Predmet:
UPRAVLJANJE, OPTIMIZACIJA, NADZOR IN VZDRŽEVANJE ABSORBCIJSKEGA POSTROJA TER KOTLOVNICE IN TOPLOTNIH PODPOSTAJ V SB CELJE
Predmet vzdrževanja - oprema in lokacije:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE - CENTRALNA KOTLOVNICA IN TOPLOTNE PODPOSTAJE OBJEKTOV
Vrsta vzdrževalnih del:
1. STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
2. ELEKTRO INŠTALACIJE IN OPREMA
A. | CENTRALNA KOTLOVNICA
A.1 | SPLOŠNI SISTEMI KOTLOVNICE
1. | KOMPRIMIRAN ZRAK
Komprimiran zrak v kotlovnici je namenjen za delovanj krmilja in regulacijskih elementov ter kot servisni zrak za izvajanje del.
- | vijačnI kompresor
- | cevno omrežje komprimiranega zraka
- | zaporne, varnostne in regulacijske armature
- | cevne povezave in oprema
- | toplotna izolacije cevnih povezav in opreme
- | splošni pregled delovanja sistema in električne opreme
• | peščeni filter sveže vode
• | mehčalna naprava z regulacijskim sistemom
• | reverzna osmoza s krmilno regulacijskim sistemom
• | rezervoar demi vode
- | regulacijski, elektromagnetni, zaporni ventili ter ostala oprema
- | merilno regulacijska oprema
- | električna oprema in električne inštalacije
- | varnostni ventili, varnostna oprema sistema
2. | GLAVNI DOVOD PITNE VODE V OBJEKT KOTLOVNICE
- | glavni dovod v objekt - cevni razvod z zaporno armaturo
- | sistem priprave tople sanitarne vode
- | cevni razvod in zaporni elementi razvoda pitne vode
- | toplotna izolacije cevnih povezav in opreme
- | sistem strojnih instalacij in električne opreme
3. | SISTEM ZBIRANJA IN ČRPANJA ODPADNIH VOD
- | potopne črpalke
- | nivojska stikala
- | merilno regulacijska oprema
- | cevovodne povezave in oprema
- | regulacijski sistem in električna oprema
4. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA V KOTLOVNICI
- | elektro inštalacije v kotlovnici - kabelske trase, kabelske povezave, elektro in krmilne omare
- | elektro omare
- | elektro krmilne omare
- | sistem varnostnega napajanja - UPS
5. | KRMILNO REGULACIJSKI IN NADZORNI SISTEM
Krmilni in nadzorni sistem je v sklopu vzdržavanja druge pogodbe za vzdrževanje CNS SBC
Predmet vzdrževanja je nadzor in optimizacija delovanja ter priprava predlogov za tehnične izboljšave programske aplikacije in opreme.
- | splošni pregled delovanjai stanja opreme
- | optimizacija in nastavite parametrov energetskega sistema
- | pregled in odprava alarmih stanj
- | optimizacija delovanja
- | priprava splošnega poročila in predlogov izboljšav
6. | KEMIČNA PRIPRAVA VODE - MEHČALNA NAPRAVA IN REVERZNA OSMOZA
PREDMET POGODBE VZDRŽAVANJA IN SERVISIRANJA PRIPRAVE VODE V SBC (TEHNOBIRO)
7. | OBJEKT KOTLOVNICE IN SKLADIŠČE ELKO GORIVA
8. | SPLOŠNO PREZRAČEVANJE KOTLOVNICE IN POMOŽNIH PROSTOROV
- | kanalski razvodi in vpihovalni elementi
- | dovodni in odvodni ventilatorji prezračevanja
- | merilno regulacijska oprema
- | povezave elektro inštalacij prezračevalne opreme

## A_KOTLOVNICA_PARA
Naročnik:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5
SI-3000 CELJE
Predmet:
UPRAVLJANJE, OPTIMIZACIJA, NADZOR IN VZDRŽEVANJE ABSORBCIJSKEGA POSTROJA TER KOTLOVNICE IN TOPLOTNIH PODPOSTAJ V SB CELJE
Predmet vzdrževanja - oprema in lokacije:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE - CENTRALNA KOTLOVNICA IN TOPLOTNE PODPOSTAJE OBJEKTOV
Vrsta vzdrževalnih del:
1. STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
2. ELEKTRO INŠTALACIJE IN OPREMA
A. | CENTRALNA KOTLOVNICA
A.2 | PROIZVODNJA PARE ZA POTREBE OGREVANJA IN TEHNOLOGIJE
1. | PARNI KOTEL BOSCH-LOSS _ PARNI KOTEL ŠT.2
Obseg splošnega pregleda in vzdrževalnih del:
- | parni kotel z ekonomajzerjem in pripadajočo opremo (varnostna oprema, toplotna izolacija, mehanski merilniki, prikazovalniki, merilno regulacijska oprema)
- | kombinirani gorilnik z vso pripadajočo merilno regulacijsko opremo
- | sistem napajalne vode (črpalke, armature, varnostni sistemi, regulacija in cevovodi)
- | zaporne armature parnega kotla, regulacijski ventili in varnostni ventili
- | sistem dovoda zgorevalnega zraka (ventilatorji, kanalski razvod, krmilno regulacijska oprema)
- | sistem odsoljevanja in kaluženja
- | cevni razvodi kotlovske in napajalne vode ter paravodi
- | elektro krmilna omara, vključno s Sacke krmilnim sistemom seris
- | elektro instalcije- kabelske trase, kabelske povezave in elektro omare
SISTEM KALUŽENJA IN ODSOLJEVANJA PARNIH KOTLOV
- | ekspander kaluže, s pripadajočo merilno regulacijsko opremo
- | sistem odsoljevanja, s pripadajočo merilno regulacijsko opremo
- | zaporne, varnostne in regulacijske armature
- | cevne povezave in oprema, toplotna izolacija
- | varnostni ventili parnega sistema, napajalne vode, odsoljevanja in kaluženja
- | zbirna jama odpadne vode
2. | PARNI KOTEL BOSCH-LOSS _ PARNI KOTEL ŠT.3
Obseg splošnega pregleda in vzdrževalnih del:
- | parni kotel z ekonomajzerjem in pripadajočo opremo (varnostna oprema, toplotna izolacija, mehanski merilniki, prikazovalniki, merilno regulacijska oprema)
- | kombinirani gorilnik z vso pripadajočo merilno regulacijsko opremo
- | sistem napajalne vode (črpalke, armature, varnostni sistemi, regulacija in cevovodi)
- | zaporne armature parnega kotla, regulacijski ventili in varnostni ventili
- | sistem dovoda zgorevalnega zraka (ventilatorji, kanalski razvod, krmilno regulacijska oprema)
- | sistem odsoljevanja in kaluženja
- | cevni razvodi kotlovske in napajalne vode ter paravodi
- | elektro krmilna omara, vključno s Sacke krmilnim sistemom sewis
- | elektro instalcije- kabelske trase, kabelske povezave in elektro omare
SISTEM KALUŽENJA IN ODSOLJEVANJA PARNIH KOTLOV
- | ekspander kaluže, s pripadajočo merilno regulacijsko opremo
- | sistem odsoljevanja, s pripadajočo merilno regulacijsko opremo
- | zaporne, varnostne in regulacijske armature
- | cevne povezave in oprema, toplotna izolacija
- | varnostni ventili parnega sistema, napajalne vode, odsoljevanja in kaluženja
- | zbirna jama odpadne vode
3. | NAPAJALNI REZERVOAR Z ODPLINJEVALNIKOM - PRIPRAVA NAPAJALNE VODE
- | rezervoar napajalne vode in odplinjevalnik
- | zaporne, varnostne in regulacijske armature
- | toplotna izolacija cevnih povezav in opreme
- | merilno regulacijska oprema, vključno z ločenimi elementi merilnika v elektro krmilnih omarah
- | merilniki veličin (tlak, temperatura, nivo)
- | kemijska analiza in nadzor kvalitete napajalne vode in kotelne vode (PK2 in PK3)
4. | REZERVOAR ZBIRANJA POVRATKA ČISTEGA KONDENZATA
- | rezervoar čistega kondenzata
- | zaporne, varnostne in regulacijske armature
- | toplotna izolacije cevnih povezav in opreme
- | merilno regulacijska oprema, vključno z ločenimi elementi merilnika v elektro krmilnih omarah
- | merilniki veličin (tlak, temperatura, nivo)
- | črpalni sklop za prečrpavanje kondenzatav napajalni rezervoar
- | cevne povezave in oprema
- | kemijska analiza in nadzor kvalitete napajalne vode in kotelne vode (PK2 in PK3) (po potrebi)
5. | SISTEM VZORČENJA IN HLAJENJA VZORCEV - NAPAJALNA VODA, KOTELNA VODA, ČISTI KONDENZAT, DEMI VODA
- | hladilniki vzorcev, vključno z mehanskimi merilniki tlaka in temperature
- | cevovodi in armature dovoda vzorčenega medija
- | zaporne, varnostne in regulacijske armature
- | cevne povezave in oprema, toplotna izolacija
6. | DOVOD ZEMELJSKEGA PLINA IN SKLADIŠČE ELKO GORIVA
- | cevne povezave in oprema
- | merilniki veličin (tlak, temperatura, pretok)
- | skladišče ELKO - rezervoarja goriva
- | črpališče s pripadajočo strojno tehnološko in elektro opremo
- | črpalke za prečrpavanje goriva
- | zaporne in regulacijske armature
- | merilno regulacijska oprema, cevne inštalacije in zaporni elementi
- | požarna oprema, požarni prehodi in splošni elementi
- | električna oprema in povezave
- | pretakalna ploščad in potrebne varnostna oprema (gasilniki, razsvetljava,..)
7. | CEVNE INSTALACIJE KOTLOVNICE IN VGRAJENE STROJNE TEHNOLOŠKE OPREME
- | nasičena para 10 barg
- | čisti kondezat parnega sistema, cevne povezavevračanja kondenzata
- | zbiranje čistega kondenzata na posameznih lokacijah bolnišnice - črpane postaje in oprema
- | napajalna voda
- | demi voda - sveža napajalna voda
Oprema, ki je predmet splošnih pregledov in vzdrževalnih del:
- | cevni razdelilci parovoda
- | zaporni elementi na cevovodu in cevnih razdelilnikih
- | merilno regulacijska oprema - merilniki tlaka, temperature, pretoka, nivoja,…
- | toplotna izolacija cevnih razvodov in opreme
- | sklopi odvajanja kondenzata

## A_KOTLOVNICA_OGREVANJE
Naročnik:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5
SI-3000 CELJE
Predmet:
UPRAVLJANJE, OPTIMIZACIJA, NADZOR IN VZDRŽEVANJE ABSORBCIJSKEGA POSTROJA TER KOTLOVNICE IN TOPLOTNIH PODPOSTAJ V SB CELJE
Predmet vzdrževanja - oprema in lokacije:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE - CENTRALNA KOTLOVNICA IN TOPLOTNE PODPOSTAJE OBJEKTOV
Vrsta vzdrževalnih del:
1. STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
2. ELEKTRO INŠTALACIJE IN OPREMA
3. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
A. | CENTRALNA KOTLOVNICA
A.3 | OGREVANJE OBJEKTOV SB CELJE - TOPLOVODNI SISTEM OGREVANJA
1. | SKUPNA OPREMA OGREVALNEGA SISTEMA TOPLOVODNEGA OMREŽJA
- | cevni razdelilci z vgrajenimi armaturami in merilno regulacijsko opremo
- | sistem obtočnih črpalk, prigrajeni frekvenčni pretvorniki
- | merilniki porabljene energije - kalorimetri
- | merilno regulacijska oprema
- | zaporne, varnostne in regulacijske armature
- | cevne povezave in oprema
- | pripadajoče elektro inštalacije in oprema
- | toplotna izolacija cevnih povezav in opreme
- | spremljava stanja omrežne vode po prejetih fizikalnih in kemijskih analizah (zagotovi naročnik)
2. | TOPLOTNI PRENOSNIK OGREVALNEGA SISTEMA PARA/VODA S PRIPADAJOČO OPREMO - W1, W2, W3
- | toplotni prenosnik para/voda s pripadajočo opremo (toplotni prenosniki W1, W2 in W3)
- | merilno regulacijska oprema
- | zaporne, varnostne in regulacijske armature
- | cevne povezave in oprema
- | toplotna izolacije cevnih povezav in opreme
- | splošni pregled delovanja sistema in električne opreme
• | peščeni filter sveže vode
• | mehčalna naprava z regulacijskim sistemom
• | reverzna osmoza s krmilno regulacijskim sistemom
• | rezervoar demi vode
- | varnostna oprema, zaporni elementi in cevne povezave
3. | SISTEM VZDRŽAVANJA STATIČNEGA TLAKA OGREVALNEGA SISTEMA
- | rezervoar z memebrano
- | krmilno regulacijki in varnostni sistem
- | zaporne, varnostne in regulacijske armature
- | cevne povezave in oprema
- | toplotna izolacije cevnih povezav in opreme
- | splošni pregled delovanja sistema in električne opreme
• | peščeni filter sveže vode
• | mehčalna naprava z regulacijskim sistemom
• | reverzna osmoza s krmilno regulacijskim sistemom
• | rezervoar demi vode
- | varnostni elementi in varnostna veriga
- | cevne povezave in sekundarna oprema
- | hladilna posoda in raztezna posoda
- | obtočne črpalke in frekvenčni pretvorniki
- | regulacijski, elektromagnetni in ostalih elementi cevnih instalacij
- | merilno regulacijska oprema
- | električna oprema in električne inštalacije
- | varnostni ventili, varnostna oprema
4. | CEVNE POVEZAVE IN OPREMA
- | cevne instalacije in oprema
- | zaporni in regulacijski elementi
- | splošno obratovanje cevnega sistema
- | zaporni elementi, čistilni elementi, merilno regulacijska oprema (tlak, temperatura, presostati, termostati, varnostni elementi,….)

## B_TPP
Naročnik:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5
SI-3000 CELJE
Predmet:
UPRAVLJANJE, OPTIMIZACIJA, NADZOR IN VZDRŽEVANJE ABSORBCIJSKEGA POSTROJA TER KOTLOVNICE IN TOPLOTNIH PODPOSTAJ V SB CELJE
Predmet vzdrževanja - oprema in lokacije:
TOPLOTNE PODPOSTAJE NA POSAMEZNIH OBJEKTIH SB CELJE - TPP
Vrsta vzdrževalnih del:
1. STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
2. ELEKTRO INŠTALACIJE IN OPREMA
Predmet vzdrževalnih del je celotna kompaktna toplotna postaja za pripravo vode ogrevalnega sistema in tople sanitarne vode z vključenimi podsistemi (vzdrževanje statičnega tlaka, sistem doziranja, akumulatorji tople sanitarne vode, krmilno regulacijski sistem).
Meja izvedbe vzdrževalnih del toplotne postaje: - glavni zaporni ventil dovoda-povratka primarnega kroga ogrevanja, - glavni zaporni ventil na dovodu-povratku sekundarnega kroga ogrevanja, - glavni zaporni ventil dovoda pitne sanitarne vode, - glavni zaporni ventil dovoda tople sanitarne vode v sistem porabnikov in akumulator, - elektro energetska-krmilna omara (predmet so samo elektro inštalacije brez krmilja)
B. | TOPLOTNE PODPOSTAJE - OGREVANJE IN PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE OBJEKTOV
1. | SESTAVNI DEL KOMPAKTNE TOPLOTNE POSTAJE OGREVANJA IN PRIPRAVE SANITARNE TOPLE VODE
- | kompaktna toplotna postaja ogrevanja
- | naprava za vzdrževanje statičnega tlaka
- | raztezna posoda za sanitarno vodo
- | akumulacijski grelnik sanitarne vode
- | črpalke za ogrevanje in cirkulacijo sanitarne vode
- | zaporne in regulacijske armature
- | merilno regulacijska oprema kompaktne toplotne postaje
- | cevovodi in razdelilci za ogrevno vodo
- | cevovodi in razdelilci za sanitarno vodo
2. | POPIS TOPLOTNIH POSTAJ OBJEKTOV V SB CELJE
- | TP POLIKLINIKA
- | TP POLIKLINIKA KLIMA
- | TP OČESNA AMBULANTA
- | TP INFEKCIJA
- | TP T-OBJKET
- | TP KIRURGIJA
- | TP GINEKOLOGIJA
- | TP PRALNICA
- | TP URGENCA
- | TP TEHNIČNE SLUŽBE
NI PREDMET VZDRŽEVALNIH DEL ELEKTRO OPREME
• | sistem požarnega javljanja
• | izvedba meritev električnih inštalacij in galvanskih poevzav objekta in opreme, v skladu s Pravilnikom o zahtevah za NN inštalacije v zgradbah, izdelava protokola o pregledu in preizkusu inštalacij
• | dovod pitne vode v objekt toplotne podpostaje (do glavnega zapornega ventila v objektu)
• | glavni dovod električne energije do elekro krmilne omare

## C_ABSORBER
Naročnik:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5
SI-3000 CELJE
Predmet:
UPRAVLJANJE, OPTIMIZACIJA, NADZOR IN VZDRŽEVANJE ABSORBCIJSKEGA POSTROJA TER KOTLOVNICE IN TOPLOTNIH PODPOSTAJ V SB CELJE
Predmet vzdrževanja - oprema in lokacije:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE - POSTAJA ABSORBERJA
Vrsta vzdrževalnih del:
1. STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
2. ELEKTRO INŠTALACIJE IN OPREMA
C. | ABSORBCIJSKI POSTROJ
1. | Absorpcijski hladilnik Thermax 5G3MC, vključno s elektro krmilno omaro in opremo
2. | Dvojni hladilni stolp odprte izvedbe HSA 9/09
3. | Črpalke, merilna oprema, cevne inštalacije in zaporne armature sistema hladilne vode
4. | Črpalke, merilna oprema, cevne inštalacije in zaporne armature sistema hlajene vode
5. | Črpalke, merilna oprema, cevne inštalacije in zaporne armature sistema ogrevne vode
6. | Sistem odsoljevanja ON-15, sistem hladilne vode
7. | Dvojna mehčalna naprava IDM 40-200, sistem hladilne vode
8. | Dozirna naprava za doziranje inhibitorja korozije
9. | Dozirna naprava za doziranje biocida
10. | Merilnik pretoka in energije ogrevne vode in hlajene vode absorberja (Kamstrup Ultraflow)
11. | Merilnik pretoka surove vode in merilnik pretoka mehke vode
12. | Prezračevalni sistem strojnice absorberja – ventilatorji, rešetke, kanalski razvodi
13. | Ogrevanje kontejnerja in cevovodov v zimskem času – elektro radiatorji in elektro samoregulirni vodniki za preprečevanja zmrzovanja medija
14. | Glavni elektro razdelilnik BHB in RHC3, brez PLC krmilnika in povezane periferne opreme krmilnika in kabelskih povezav
15. | Elektro inštalacije (razsvetljava in vtičnice)
16. | Kontejner – kovinska konstrukcija, fasadni in strešni paneli, vrata, ograje, lestve, podesti