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POVABILO K ODDAJI PONUDBE  
 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:  KASETNI IN VREČASTI FILTRI  
 
Naročnik bo realiziral nabavo filtrov (kaset in vreč) po popisu v priloženi specifikaciji.

Zahteve in pogoji za dobavo kasetnih in vrečastih filtrov: 
 
· Kasete in vreče morajo biti mersko skladne s podano specifikacijo v obrazcu predračuna. 
· Filtrski materiali kasetnih in vrečastih filtrov morajo ustrezati zahtevani kakovosti oziroma filtrirnemu razredu ter stopnji propustnosti. 
· Kasete in filtri morajo biti kot celota kompaktni in kvalitetno izdelani. 
· Kasetni filtri z robom 25 mm morajo biti kvalitetno okvirjeni!, da ne pride do izpadanja filtrskih materialov. 
· Vreče morajo biti kvalitetno izdelane, z okvirji širokimi 2 cm, kjer je to zahtevano. 
· Ponudnik mora ponuditi vse razpisane artikle, skladno z zahtevano količino in kvaliteto in dimenzijami. 
· Vsi artikli morajo biti ob dobavi ustrezno deklarirani in označeni. 
· Kasetni in vrečasti filtri morajo biti ob dobavi pakirani in »vidno« označeni po posameznih klimatsko prezračevalnih napravah, kot je razvidno iz priloženega 
obrazca predračuna. 
· Ponudnik zagotavlja dostavo fco. Splošna bolnišnica Celje. 
· Ponudnik mora na željo naročnika predložiti vzorce posameznih artiklov. 
· Ponudba mora vključevati vse stroške, popuste, vključno s prevzemom in odvozom  izrabljenih filtrskih materialov ! 
   
  
          Rok dobave: 22. 02. 2024 
 
 
Osnova za realizacijo dobave je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. 
Realizacija naročila pri najugodnejšem ponudniku. 
                                                                                                                                    
Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Ponudnik  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14:00 ure).  
 
Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago oziroma storitev plačati v roku 60 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo. 
 
Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika. 
 
  
Kontaktna oseba s strani naročnika: Splošna bolnišnica Celje
Franc Bračko 
Služba za vzdrževanje
E: franc.bracko1@guest.arnes.si , tel.  041/ 765 327
 

Mulej Stane, Služba za nabavo nemedicinskega materiala, 
E: stane.mulej@sb-celje.si, 041/765-324 


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte: 
 nabava2@sb-celje.si 
 
z oznako EN_N_20  2024   Kasetni in vrečasti filtri do najkasneje 26.01 do 12 ure. 


 
                                                                                                               
                                                                                                                  Vodja nabavne službe 
Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.
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