###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

Postopek:EN_N_240_2023-MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Popravilo sistema zapornic vhod Oblakova

| Št. | Opis storitve | Količina | Cena brez DDV | Vrednost brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odstranitev obstoječe opreme in ureditev temelja in vgradnja ustrezne siderne plošče | 1 komplet |  |  |
| 2 | Zamenjava mehanizma,Vgrajen zmogljiv motor 24V in kovinski zobniki, Hitrost dviga/spusta roke 3-6 sek., Delovna temperatura -20 – 50 st.C, Napetost napajanja 230V AC, Svetlobna funkcija delovanja, Funkcija ročnega odpiranja, Fotocelica za zunanjo vgradnjo, vgradnja na pripravljen temelj, priklop in zagon opreme, dobava in vgradnja LTE komunikacijskega modula z integracijo lokacije v obstoječ CNS sistem SBC, vzpostavitev funkcije krmiljenja po programskem časovnem urniku nastavljivo preko oddaljene IP povezave, vzpostavitev funkcije oddaljenega LTE odpiranja z urgence in receptorskega mesta | 1 komplet |  |  |
| 3 | Zamenjava poškodovanega droga dolžine 5-6m s PVC zaščito in horizontalno LED osvetlitvijo droga, (odprto zeleno, zaprto rdeče) | 1 komplet |  |  |
| 4 | Dobava in vgradnja induktivne zanke v cestišče (izrez in zalitje asfalta) ter povezava s sistemom | 1 komplet |  |  |

SKUPAJ BREZ DDV ______________

DDV              ______________

SKUPAJ Z DDV      _______________

Ponudnik lahko izdela predračun na svojem obrazcu ob upoštevanju da je vsebina enaka pripravljenemu obrazcu predračuna!

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ko bo izpolnjeval tehnične zahteve.

Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku  60 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo.

Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika:

Gregor Kovač 031 365 005

Elektronska pošta gregor.kovac@sb-celje.si

Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon. tel.št. 03 423 30 76,

elektronska pošta: matjaz.stinek@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte:

Nabava2@sb-celje.si

z oznako EN_N_240_2023 Popravilo sistema zapornic vhod Oblakova do najkasneje 16.10.2023 do 12 ure.

Vodja službe za nabavo nemedicinske opreme, materiala in storitev

Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon.