OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757

Postopek:EN_N__2024-MŠ_

23.12.2024

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za:

PREDMET EN: Nakup 15 diktafonov

Diktafon mora podpirati:

- Nuance Dragon Professional 12.5/13/14/15 Individual/Group

- Nuance Dragon Legal 12.5/13/14/15,

- Dragon Medical Practice Edition 2/3,

- Nuance Dragon SDK Client Edition 14,

- M*Modal Fluency Direct 8.0 and above,

- Fusion Narrate powered by nVoq

Vključeni stroški dostave.

Garancija 24 mesecev.

Rok dobave 7 dni po prejemu naročilnice.

Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo in davek na dodano vrednost.

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku  30 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo.

Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

Merilo za izbor: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Priloge:

- Obrazec predračuna

- Izjava o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme

Kontaktna oseba s strani naročnika  za vprašanja:

Matjaž Štinek

E-pošta: matjaz.stinek@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

nabava2@sb-celje.si

z oznako EN_N_1022024 Nakup 15 diktafonov do najkasneje 07.01.2025 do 12 ure.

Vodja službe za nabavo

nemedicinske opreme, materiala in storitev

Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon.

# OBRAZEC PREDRAČUNA

Ponudnik:

_______________________________

PREDMET: 10 diktafonov

PREDRAČUN

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Diktafon |  |  | 15 kos |  |
|  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV(1) |  |
|  |  |  | Znesek DDV za opremo |  |
| Skupaj vrednost v EUR z DDV |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnik

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| DIKTAFON v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| Diktafon mora podpirati: |  |  |
| - Nuance Dragon Professional 12.5/13/14/15 Individual/Group |  |  |
| - Nuance Dragon Legal 12.5/13/14/15, |  |  |
| - Dragon Medical Practice Edition 2/3, |  |  |
| - Nuance Dragon SDK Client Edition 14, |  |  |
| - M*Modal Fluency Direct 8.0 and above, |  |  |
| - Fusion Narrate powered by nVoq |  |  |

Pooblaščen servis: ________________________________________________________

Priloga k ponudbi

- v letu 2024  veljavno pisno pooblastilo proizvajalca, ki je proizvedel ponujeno opremo,.

s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih

delov.

Prilogi ob dobavi:

- originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku;

- prevod navodil za uporabo v slovenskem jeziku.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika: