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                POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet: 

POHIŠTVENA OPREMA v sestavu kot na skicah in opisu kot sledi v nadaljevanju: 

1. Zahtevani materiali 
Vsi korpusi pohištvenih elementov so iz iverala d=16 mm, čela korpusa in polic zaščitena z ABS trakom  deb. 2,9 mm. Stene korpusa perforirane na 32 mm za nastavitev polic.
- Lesena vrata in ličnice predalov so iz iverke d=16 mm + obojestransko lepljen laminat min deb. 0,80 mm kvalitete Max, Abet ali Egger, zaključki iz ABS-a d=2,9 mm.
- Steklena vrata  iz kaljenega stekla d=6 mm, kvalitetno okovje, odpiranje 95º, vsa vrata s ključavnico.
- Vse omare v ambulantah, bolniških sobah in ostalih medicinskih prostorih montirane na lesene podstavke višine 10 cm, izvedene pred finalnim tlakom. Vidni deli podstavkov obdelani enako kot stenske zaokrožnice ( zajeto pri tlakih)
- Vse omare v nemedicinskih in administrativnih prostorih z podstavkom višine 10 cm, izdelanim v sklopu omare, na stiku z tlakom tipsko silikonsko tesnilo.
- Vsi predali tipske kovinske izvedbe z teleskopskimi vodili.
- Vso okovje kvalitetne izdelave z mehkim zapiranjem.
- Ročaji inox, cca f 8 mm, elipsasti.
- Noge pri mizah tipske, kromirane z možnostjo regulacije višin. Pisalne mize imajo tipske "T" noge z prečnimi  veznimi elementi. Pisalne mize imajo tudi po eno izvlečno polico za tipkovnico in izreze (s roseto 3x) za prehod kablov - oboje izvesti na mestu samem po navodilih uporabnika.
- Delovne površine pisalnih miz so iz iverke d=28 mm + obojestransko lepljen laminat Max, Abet ali Egger kvalitete z zaključki iz ABS-a deb. 2.9 mm. Vogali nekaterih miz so zaključeni v radiju 15 cm.
-Delovni pulti so iz medicinskega Kerrocka deb. 8-10 mm.
- v ceni mora biti zajeta kompletna dobava in montaža ter vsi zaključki, oz. zapiranje rege med steno in opremo v širini do 10 cm
- Police so izdelane iz iverke d=24 mm + obojestransko lepljen laminat, vsi zaključki iz ABS-a d=2,9 mm. Tipske konzole inox izvedbe.
-Ne glede na opis v posameznih pozicijah morajo biti vsa vrata in predali na zaklepanje s ključavnico.
- Pred izdelavo opreme je potrebno vse dimenzije preveriti na objektu, gre za prenovo prostorov in dim. predvidene v projektu lahko odstopajo od dejanskega stanja na objektu.
- pred izdelavo opreme je potrebna dokončna potrditev s strani uporabnika.


Barvo pohištva bo naročnik izbral naknadno.
Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. V ceni mora biti zajeta kompletna dobava in montaža ter vsi zaključki.  Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14 ure). Termin montaže je potrebno dogovoriti z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Matjaž Štinek)

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Matjaž Štinek, univ.dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 76, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta matjaz.stinek@sb-celje.si.

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_pohištvo ginek_229_2020 do najkasneje 10.09.2020 do 12 ure.

                                                                                                              

                                                                                                                  Vodja nabavne službe
       Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.
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