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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                         
                                                                                        Postopek:EN_N_102_2026 KT/MŠ
          9.7.2026                                                                                                                                                                

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 


Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet/storitev: 2x polletni servis sistema za gašenje heliporta

Specifikacija strokovnih del, ki so predmet javnega naročila:
Glavna oprema sistema za gašenje heliporta se sestoji iz:
· električni krmilni pult za upravljanje sistema,
· rezervoar požarne vode, 
· naprava za povišanje tlaka požarne vode,
· rezervoar gasilne pene,
· 2x gasilnih monitorjev/topov s šobo,
· rezervoar odpadne vode iz heliporta,
· strojna in elektro oprema.
· 
Servisiranje sistema za gašenje heliporta, 2x letno, obsega:
· servisiranje sprinkler centrale,
· testiranje vseh alarmov in napak,
· preizkus celotnega sistema gašenja heliporta, 
· vizualni pregled sprinkler omrežja, 
· preverjanje tlakov v sistemov, 
· izpust kondenza iz suhih sistemov, 
· čiščenje ventilskih postaj po potrebi, 
· redni servisni pregled el.črpalke, 
· pregled delovanja grelca, 
· pregled vseh tekočin, 
· pregled akumulatorjev.

Servis mora opravljati pooblaščeni serviser izvajalca sistema.

Ostale zahteve naročnika:
Osnova za realizacijo storitve  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 

Izvajalec se obvezuje, da bo storitve opravljal po predhodnem dogovoru (telefon ali elektronska pošta) z odgovorno osebo naročnika. Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbena dela opravil strokovno in kvalitetno ter v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, normativi in da bo poravnal morebitno nastalo škodo oziroma stroške nastale po njegovi krivdi, kakor tudi posledično škodo, nastalo zaradi nestrokovne in nekvalitetne izvedbe. Naročnik bo izvajalcu omogočil vpogled in preučitev vso tehnično dokumentacijo, potrebno za izvedbo storitve. Po opravljeni storitvi bo odgovorna oseba naročnika podpisala izvajalčev delovni nalog oz. Zapisnik o servisiranju. 

V enotni ceni storitev je potrebno zajeti vse stroške, ki bodo nastali v zvezi z izvedbo servisa sistema za gašenje heliporta (pregledi, izdelava poročil in potni stroški). Cena mora vsebovati tudi popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Ponudba mora veljati najmanj eno leto od poteka roka za oddajo ponudbe.

Rok izvedbe del: 1 leto od oddanega naročila

Pogoj za plačilo računa je uspešna primopredaja izvedenih del, ki vključuje :s strani naročnika podpisano poročilo izvajalca  o  izvedenem  obsegu del  v obliki delovnega naloga, z natančnim opisom izvedenih storitev in vgrajenega materiala.  Podpisnik delovnega naloga je pristojna oseba naročnika storitve.

Naročnik se zavezuje naročeno ter  opravljeno storitev plačati v roku 60 dni, kot ga določa veljavna zakonodaja.

Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.


Kontaktna oseba s strani naročnika:
- Klavdija Trunkl, uni. dipl.ekon., tel.št. 03 423 35 35, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta klavdija.trunkl@sb-celje.si
Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava2@sb-celje.si v z oznako EN_ N_102_2026  polletni servis sistema za gašenje heliporta v Splošni bolnišnici Celje do najkasneje 13.07.2026 do 12.00 ure.                                                                           
                          
Pripravila: 
Klavdija Trunkl
[bookmark: _Hlk169592902] Vodja službe za nabavo nemedicinske opreme,
nemedicinskega potrošnega materiala in storitev 
                      Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon 









PONUDBENI PREDRAČUN
Na podlagi evidenčnega javnega naročila  EN_N_102_2026 polletni servis sistema za gašenje heliporta v Splošni bolnišnici Celje  oddajamo ponudbo:

Ponudnik:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

	Zap.št
	Navedba storitev (postavke podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji)
	Količina
	Ponudbena cena na enoto 
(v EUR brez DDV)
	Ponudbena vrednost 
(v EUR z DDV)

	1
	Polletni servis sistema za gašenje heliporta
	2 kpl
	
	

	
	
	
	Vrednost skupaj:
	



DDV je za posamezne storitve upoštevan v višini       % in znaša  ______________ EUR.

Vsi stroški za izvedbo naročila, ki niso posebej specificirani v ponudbenem predračunu, so zajeti v skupni vrednosti ponudbenega predračuna.

Upošteva se, da je ponudnik pred oddajo svoje ponudbe natančno pregledal določila tehnične dokumentacije ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo storitve.

Ponujena cena  vsebuje vse stroške izvedbe storitve,   stroške dela, stroške potrošnega materiala,  prevozne stroške in vse ostale stroške dokumentacije, popuste, DDV in druge dajatve.  V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in drugih storitev za izvedbo predmeta naročila (sodelovanje na  sestankih na sedežu naročnika ali po dogovoru preko videokonference. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno). 

S podpisom ponudnik sprejema zahteve naročnika, navedene v predmetni tehnični dokumentaciji.
Ponudba mora veljati do 13.7.2027. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva podaljšanje veljavnosti ponudbe.

Datum: ____________ 												Žig in podpis ponudnika
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