OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757

Postopek: EN_N_171_2025 MŠ

Datum: 28.08.2025

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet/storitev:

Preiskava vgrajene armature in trdnosti betona v C3

Specifikacija evidenčnega  naročila:

- Predmet naročila

Predmet naročila je izvedba nedestruktivne preiskave vgrajene armature v izbranih nosilnih elementih objekta C3 z uporabo elektromagnetnega skenerja armature (tipa Ferroscan ali enakovredno). Hkrati se na mestih, kjer bo izvedena preiskava armature, z nedestruktivno metodo (sklerometrom ali enakovredno) določi trdnost betona. O ugotovitvah se pripravi poročilo.

Poročilo bo osnova za statično presojo za nadzidavo trakta C3 Centralno bolnišničnega objekta za dve nadstropji.

- Obseg preiskave

Preiskave naj se opravijo na karakterističnih elementih:

- Stebri v pritličju

- Etažna plošča v karakterističnem rastru etaže

- Glavne nosilne stene v kletni etaži

Za vsak tip elementa se izvede meritev na najmanj treh reprezentativnih mestih.

Merilna mesta se izberejo skupaj z osebjem naročnika tako, da ne vplivajo na funkcionalnost prostorov.

- Poročilo

Poročilo naj zajema podatke o količini in dimenziji armature, ki je vgrajena v nosilnih elementih, ter podatke o trdnosti betona. Rezultati naj bodo prikazani v tabelarni in grafični obliki, ter kjer je mogoče, vrisani v priložene arhitekturne načrte.

- Priloge

Priložen je izsek iz tlorisov in prerezov z označenimi predlaganimi mesti preiskav. Izbrani izvajalec bo na uvedbi v delo prejel dwg datoteko in dodatne načrte arhitekture v pdf obliki.

Ponudba mora veljati 60 dni od poteka roka za oddajo ponudbe.

Rok izvedbe je 14 dni od uvedbe v delo.

Pogoj za plačilo računa je uspešna primopredaja izvedenih del, ki vključuje :s strani naročnika podpisano poročilo izvajalca  o  izvedenem  obsegu del   z natančnim opisom izvedenih storitev.  Podpisnik poročila je pristojna oseba naročnika storitve.

Ponujena cena  vsebuje vse stroške izvedbe storitve, stroške dela, stroške potrošnega materiala,  prevozne stroške in vse ostale stroške dokumentacije, popuste, DDV in druge dajatve.  V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in drugih storitev za izvedbo predmeta naročila (sodelovanje na  sestankih na sedežu naročnika ali po dogovoru preko videokonference). Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago, izvedeno storitev plačati v roku  30 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo.

Merilo za izbor: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

Priloge:

- ponudbeni predračun

- Izsek iz tlorisov in prerezov

Kontaktna oseba s strani naročnika :

Matjaž Štinek, GSM: +386 41 675 561, E-mail: matjaz.stinek@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava2@sb-celje.si v z oznako EN_ N_171_2025 Preiskava vgrajene armature in trdnosti betona v C3 do najkasneje 05.09.2025 do 12.00 ure.

Vodja službe za nabavo nemedicinske opreme,

nemedicinskega potrošnega materiala in storitev

Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon.

PONUDBENI PREDRAČUN

Na podlagi evidenčnega naročila Preiskava vgrajene armature in trdnosti betona v C3

oddajamo ponudbo:

Ponudnik:

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

| A | B | C | D | E | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zš | Postavka | KOL | EM | Cena EM brez DDV | Vrednost brez DDV |
| 1 | Preiskava vgrajene armature in trdnosti betona v C3 | 1 | kos |  |  |

Vrednost za vse zaporedne številke brez DDV                                     __________________________

Rabat v % in vrednosti                                                                                 __________________________

Vrednost brez DDV z rabatom                                                                  ___________________________

DDV v %                                                                                                           ___________________________

DDV v vrednosti                                                                                             ___________________________

Vrednost skupaj z DDV                                                                               ___________________________

Izračuni v tabeli:

I = C x E

Ponudnik lahko izdela predračun na svojem obrazcu!

Vsi stroški za izvedbo naročila, ki niso posebej specificirani v ponudbenem predračunu, so zajeti v skupni vrednosti ponudbenega predračuna.

Upošteva se, da je ponudnik pred oddajo svoje ponudbe natančno pregledal določila dokumentacije evidenčnega naročila ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo storitve. Upošteva se, da je ponudnik pred oddajo svoje ponudbe seznanjen z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v RS, da je v celoti preučil dokumentacijo, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter na podlagi vsega tega tudi pripravil svojo ponudbo.

S podpisom ponudnik sprejema zahteve naročnika, navedene v predmetni dokumentaciji evidenčnega naročila.

Rok veljavnosti ponudbe je 60 dni od roka za oddajo ponudbe.

Naročniku izjavljamo, da:

- smo pri izračunu ponudbenih cen upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije evidenčnega naročila in vse veljavne predpise, ki urejajo področje predmeta javnega naročila;

- smo pri izračunu ponudbenih cen upoštevali vse stroške, vezane na izvedbo javnega naročila, kot so stroški dela, materialni stroški in ostale stroške, ki vplivajo na izračun ponudbene vrednosti vključno z vsemi popusti;

- ponujena cena  vsebuje vse stroške izvedbe storitve, stroške dela, stroške potrošnega materiala,  prevozne stroške in vse ostale stroške dokumentacije, popuste, DDV in druge dajatve.  V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in drugih storitev za izvedbo predmeta naročila (sodelovanje na  sestankih na sedežu naročnika ali po dogovoru preko videokonference. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Podpisnik v imenu ponudnika:

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Podpis |  |
| Datum in žig |  |