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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757

                                                                                   Postopek:EN_N_201_2025-KT/MŠ_
  23.10.2025                                                                                                                                                                        

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za:
 
[bookmark: _Hlk200437411]PREDMET EN: Zamenjava okvarjenih modulov centralnega ozvočenja poliklinike in ureditev govornega obveščanja ob pristanku helikopterja

UVODNA IZHODIŠČA:
Predmet povpraševanja zamenjava okvarjenih modulov centralnega ozvočenja v objektu poliklinika in ureditev govornega obveščanja v prostorih urgence ob pristanku helikopterja.

PREDMET PONUDBE:
Naročnik uporablja opremo za centralno ozvočenje proizvajalca SEA. Zaradi dotrajanosti sistema in okvare posameznih ojačevalnikov je potrebna zamenjava in preureditev sistema centralnega ozvočenja v objektu poliklinika. Odstrani se okvarjene ojačevalnike in neuporabljene medijske predvajalnike in se jih nadomesti z novim 5 kanalnim mikser-  ojačevalnikom in internetnim predvajalnikom.
Za signalizacijo pristanka helikopterja se v prostor video nadzora na urgenci dogradi k obstoječem sistemu, modul za pred posneta sporočila, GSM komunikator in vgradi se gumb za proženje v prostor helioporta v 5 nadstropju. Ob pristanku helikopterja, dežurni helioporta proži preko GSM modula posneto govorno obvestilo, ki se predvaja v prostorih urgence.  Proženje se lahko izvede preko telefonskega klica ali preko SMS sporočila.

TEHNIČNE ZAHTEVE:
Oprema ozvočenja mora omogočati:
· Popolno kompatibilnost z obstoječim sistemom ozvočenja SEA
· Možnost predvajanje internetnega radia v prostoru CKP na polikliniki 
· Ojačevalnik (5 kanalni) mora omogočati nastavitev glasnosti za vsak izhod posebej
· V ojačevalnik mora biti vgrajen mikser – več vhodov
· Popolno kompatibilnost z obstoječim ožičenjem ozvočenja 
· Modul za pred posneta obvestila mora omogočati da lahko naročnik spreminja oz. posname novo sporočilo

 Garancijski rok za vgrajeno opremo je vsaj 12 mesecev, garancijski rok začne teči z uspešnim preizkusom opreme oz. z dnem podpisa delovnega naloga.

Rok izvedbe del: 30 dni od oddaje naročila
[bookmark: _Hlk108765734]

Splošne zahteve:
1. Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ko bo izpolnjeval tehnične zahteve.

2. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

3. Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

4. Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago, izvedeno storitev plačati v roku  30 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo.

5. Pogoj za plačilo računa je uspešna primopredaja izvedenih del, ki vključuje :
· Uspešna implementacija opreme v prostor CKP – poliklinika in prostor za nadzor - urgenca,
· s strani naročnika podpisano poročilo izvajalca  o  izvedenem  obsegu del  v obliki        delovnega naloga, z natančnim opisom izvedenih storitev.  Pristojna oseba naročnika za podpis je Blaž Deželak.


6. Naročnik bo javno naročilo oddal tistemu ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ponudil najnižjo ceno v EUR z DDV. V kolikor ponudnik, ki bo oddal ponudbo, ni zavezan za obračun DDV, pri čemer bo naročnik na podlagi 76. člena Zakona o davku na dodano vrednost dolžan obračunati DDV, bo naročnik kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV povečano za DDV, ki ga je naročnik dolžan obračunati. V primeru, da ponudnik ni zavezanec za DDV in naročnik za transakcijo, ki je predmet naročila ni dolžan obračunati DDV, bo kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV.



Priloga :
·  Ponudbeni predračun

Kontaktna oseba s strani naročnika  za vprašanja:
Klavdija Trunkl
E-pošta: klavdija.trunkl@sb-celje.si 

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
nabava2@sb-celje.si

z oznako EN_N_201_2025 Zamenjava okvarjenih modulov centralnega ozvočenja poliklinike in ureditev govornega obveščanja ob pristanku helikopterja do najkasneje  30.10.2025 do 12 ure.

Pripravila:
Klavdija Trunkl

                                                                                                           Vodja službe za nabavo
                                                                                nemedicinske opreme, materiala in storitev
                    Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon. 


PONUDBENI PREDRAČUN
Na podlagi evidenčnega naročila EN_N_201_2025 Zamenjava okvarjenih modulov centralnega ozvočenja poliklinike in ureditev govornega obveščanja ob pristanku helikopterja 
oddajamo ponudbo:

Ponudnik:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________


	A
	B
	C
	D
	E
	I

	zš
	Postavka
	KOL
	EM
	Cena EM brez DDV
	Vrednost brez DDV

	1.
	Medijski predvajalnik – internetni radio
	1 
	Kom
	
	

	2.
	5 – kanalni ojačevalnik mikser 480W (19'' RACK izvedba)
	1
	Kom
	
	

	3.
	Modul za predposneta obvestila (19'' RACK izvedba)
	1
	Kom
	
	

	4.
	GSM komunikator
	1 
	Kom
	
	

	5.
	Gumb za proženje obvestila (IP65, rdeč, svetlobna indikacija proženja)
	1
	Kom
	
	



Vrednost za vse zaporedne številke brez DDV                                     __________________________
Rabat v % in vrednosti                                                                                 __________________________
Vrednost brez DDV z rabatom                                                                  ___________________________
DDV v %                                                                                                           ___________________________
DDV v vrednosti                                                                                             ___________________________
Vrednost skupaj z DDV                                                                               ___________________________

Izračuni v tabeli:
I = C x E
Ponudnik lahko izdela predračun na svojem obrazcu!
Vsi stroški za izvedbo naročila, ki niso posebej specificirani v ponudbenem predračunu, so zajeti v skupni vrednosti ponudbenega predračuna.
Upošteva se, da je ponudnik pred oddajo svoje ponudbe natančno pregledal določila dokumentacije evidenčnega naročila ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo storitve. Upošteva se, da je ponudnik pred oddajo svoje ponudbe seznanjen z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v RS, da je v celoti preučil dokumentacijo, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter na podlagi vsega tega tudi pripravil svojo ponudbo.
S podpisom ponudnik sprejema zahteve naročnika, navedene v predmetni dokumentaciji evidenčnega naročila.
Rok veljavnosti ponudbe je 60 dni od roka za oddajo ponudbe.

Naročniku izjavljamo, da:
- smo pri izračunu ponudbenih cen upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije evidenčnega naročila in vse veljavne predpise, ki urejajo področje predmeta javnega naročila;
- smo pri izračunu ponudbenih cen upoštevali vse stroške, vezane na izvedbo javnega naročila, kot so stroški dela, materialni stroški in ostale stroške, ki vplivajo na izračun ponudbene vrednosti vključno z vsemi popusti;
- ponujena cena  vsebuje vse stroške izvedbe storitve, stroške dela, stroške potrošnega materiala,  prevozne stroške in vse ostale stroške dokumentacije, popuste, DDV in druge dajatve.  V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in drugih storitev za izvedbo predmeta naročila (sodelovanje na  sestankih na sedežu naročnika ali po dogovoru preko videokonference. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Podpisnik v imenu ponudnika:
	Ime in priimek
	

	Podpis
	

	Datum in žig
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