## I._KOTLOVNICA_SPLOŠNO
Naročnik:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5
SI-3000 CELJE
Predmet:
UPRAVLJANJE, OPTIMIZACIJA, NADZOR TER VZDRŽEVANJE KOTLOVNICE IN TOPLOTNIH PODPOSTAJ V SB CELJE
Predmet vzdrževanja - oprema in lokacije:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE - CENTRALNA KOTLOVNICA IN TOPLOTNE PODPOSTAJE OBJEKTOV
Vrsta vzdrževalnih del:
1. STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
2. ELEKTRO INŠTALACIJE IN OPREMA
I. | CENTRALNA KOTLOVNICA
SPLOŠNI SISTEMI KOTLOVNICE
1. | KOMPRIMIRAN ZRAK
Komprimiran zrak v kotlovnici je namenjen za delovanj krmilja in regulacijskih elementov ter kot servisni zrak za izvajanje del.
- | vijačni kompresor s prigrajenim sušilnikom zraka, rezervoarjem in sistemom za odvajanje kondenzata
- | cevno omrežje komprimiranega zraka
- | zaporne, varnostne in regulacijske armature
- | cevne povezave in oprema
- | toplotna izolacije cevnih povezav in opreme
- | splošni pregled delovanja sistema in električne opreme
• | peščeni filter sveže vode
• | mehčalna naprava z regulacijskim sistemom
• | reverzna osmoza s krmilno regulacijskim sistemom
• | rezervoar demi vode
- | regulacijski, elektromagnetni, zaporni ventili ter ostala oprema
- | merilno regulacijska oprema
- | električna oprema in električne inštalacije
- | varnostni ventili, varnostna oprema sistema
2. | GLAVNI DOVOD PITNE VODE V OBJEKT KOTLOVNICE
- | glavni dovod v objekt - cevni razvod z zaporno armaturo
- | sistem priprave tople sanitarne vode
- | cevni razvod in zaporni elementi razvoda pitne vode
- | toplotna izolacije cevnih povezav in opreme
- | sistem strojnih instalacij in električne opreme
3. | SISTEM ZBIRANJA IN ČRPANJA ODPADNIH VOD
- | potopne črpalke
- | nivojska stikala
- | merilno regulacijska oprema
- | cevovodne povezave in oprema
- | elektro instalacije in oprema
4. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN OPREMA V KOTLOVNICI
- | elektro inštalacije v kotlovnici - kabelske trase, kabelske povezave, elektro in krmilne omare
- | elektro omare
- | elektro krmilne omare
- | sistem varnostnega napajanja - UPS
5. | KRMILNO REGULACIJSKI IN NADZORNI SISTEM ENERGETSKEGA SISTEMA KOTLOVNICE
Krmilni in nadzorni sistem je v sklopu vzdržavanja druge pogodbe za vzdrževanje CNS SBC.
Predmet vzdrževanja je nadzor in optimizacija delovanja ter priprava predlogov za tehnične izboljšave programske aplikacije in opreme.
- | splošni pregled delovanjai stanja opreme
- | optimizacija in nastavite parametrov energetskega sistema
- | pregled in odprava alarmih stanj
- | optimizacija delovanja
- | priprava splošnega poročila in predlogov izboljšav
6. | KEMIČNA PRIPRAVA VODE - MEHČALNA NAPRAVA IN REVERZNA OSMOZA
Kemična priprava napajalne vode je v sklopu vzdržavanja druge pogodbe za vzdrževanje mehčalne naprave in reverzne osmoze s pripadajočo opremo.
7. | OBJEKT KOTLOVNICE IN SKLADIŠČE ELKO GORIVA
Kotlovnica je izvedena iz AB konstrukcije, z vgrajenim potrebnim stavbnim pohištvom, elementi prezračevanja in ostalimi potrebnimi konstrukcisjkimi elementi objekta. Strešna konstrukcija je različne izvedbe - pločevinasta trapezna streha, ravna streha s folijo in pločevinasta streha na dvojni zgib. Objeti v sklopu kotlovnice: parna kotlovnica s pomožno opremo (klet, pritličje, nadstropje), prostor SPTE enot (klet in nadstropje, vključno z elektro prostorom) ter skladišče ELKO goriva s črpališčem.
- | izvedba rednih pregledov stanja objekta - konstrukcija, streha, oprema, stavbno pohištvo, …
- | pregled strešnih odtokov in jaškov
- | pregled stanja strelovod nih instalacij
8. | SPLOŠNO PREZRAČEVANJE KOTLOVNICE IN POMOŽNIH PROSTOROV
Prezračevanje kleti kotlovnice, prezračevanja pritličje - odvodni sistem zraka, in prezračevanje sanitarij s pisarno. Pisarna ima tudi split hladilno enoto prostora.
- | split klima naprava
- | kanalski razvodi in vpihovalni elementi
- | dovodni in odvodni ventilatorji prezračevanja
- | merilno regulacijska oprema
- | povezave elektro inštalacij prezračevalne opreme

## SPTE
Naročnik:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE
Oblakova ulica 5
SI-3000 CELJE
Predmet:
KOGENERACIJSKI SKLOP
Predmet vzdrževanja - oprema in lokacije:
SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE - POSTAJA SPTE
Vrsta vzdrževalnih del:
1. STROJNE INŠTALACIJE IN OPREMA
2. ELEKTRO INŠTALACIJE IN OPREMA
KOGENERACIJSKI SKLOP
1. | KOGENERACIJSKI ENOTI VGRAJENI V STROJNICI OBJEKTA KOTLOVNICE
Kogeneracijski modul GE Jenbacher, tip JMS312, komplet s elektro krmilno omaro, generatorsko omaro, vso periferno opremo in toplotnim prenosnikom dimni plini voda, v nadaljevanju kogeneracijski modul
2. | OLJNI SISTEM - SISTEM POLNJENJA, PRAZNENJA IN DOPOLNJEVANJA OLJA ZA OBA KOGENERACIJSKEGA MODULA - MAZALNO OLJE POGONSKEGA MOTORJA
Sistem dopolnjevanja in praznjenja mazalnega olja (rezervoar, črpalke, merilno regulacijska oprema, oljni lovilec za postavitev cisterne, cevovodi in zaporni elementi)
3. | SISTEM SPLOŠNEGA PREZRAČEVANJA STROJNICE KOGENERACIJSKIH MODULOV
Sistem prezračevanja prostora strojnice kogeneracijskih naprav (dovodni ventilatorji, zajemni kanali z dušilnikom zvoka in kasetnimi filtri, odvodni kanali z dušilnikom zvoka, frekvenčni pretvorniki za krmiljenje in regulacijo ventilatorjev dovodnega zraka, vključno z elektro inštalacijami)
4. | Sistem vmesnega hladilnika zgorevalnega zraka (intercooler) in sistem za izrabo toplotne energije vmesnega hlajenja - ogrevanje demi vode kotlovnice
Hladilnik vmesnega polnilnega zraka motorja - intercooler, vključno s cevnimi povezavami, toplotnim prenosnikom demi voda/voda, zapornimi elementi, merilnikom energije, toplotno izolacijo in merilno regulacijsko opremo
5. | Sistem dovoda zemeljskega plina na kogeneracijske enote
Cevni sistem zunanje in notranje plinske inštalacije, vključno z zapornimi elementi, merilnikom pretoka, filtri, reducirnimi ventili in vso potrebno opremo za nemoteno delovanje sistema kogeneracijskih naprav (zunanje plinske instalacije, notranje plinske instalacije dovoda zemeljskega plina na SPTE enote)
6. | Sistem javljanja in detekcije prisotnosti plina v strojnici
Vzdrževanje in servisiranje detektorjev plina v prostoru kogeneracijske strojnice in povezava na sistem požarnega javljanja
7. | Sistem odvoda izpušnih plinov SPTE naprav
Vzdrževanje in servisiranje detektorjev plina v prostoru kogeneracijske strojnice in povezava na sistem požarnega javljanja
Sistem odvoda dimnih plinov iz kogeneracijskih modulov (dušilniki zvoka, odvajanje kondenzata, cevne povezave in izpuh v ozračje, vključno z izvedbo zakonsko predpisanih meritev pooblaščenega podjetja
8. | Cevne instalacije sistema komprimiranega zraka
Cevne in inštalacije in oprema komprimiranega zraka za celoten sistem kogeneracijskega sklopa in tehnoloških porabnikov kotlovnice
9. | Črpanje vode iz strojnice kogeneracijskih naprav
Sistem črpanja vode iz prostora kogeneracijske naprave - potopne črpalke in elektro krmilna omara za črpanje vode iz strojnice kogeneracijskih naprav (elektro krmilna omara, nivojska stikala, potopna črpalka, cevne povezave in elektro povezave)
10. | Sistem hladilne vode - ogrevne vode (izkoriščanje toplote SPTE enot)
Cevne povezave hladilnega kroga kogeneracijskih naprav - sistem ogrevanja od priklopa na ogrevalni sistem do toplotnih prenosnikov dimni plini/voda (cevne povezave, zaporni elementi, merilniki energije, merilno regulacijska oprema, črpalke in toplotna izolacija cevovodov in opreme.