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OBLAKOVA ULICA 5 
3000 CELJE     
tel: (03) 42 33 000 	
 
                                          
                                                                                        Postopek: EN_N_206_2025 SM/MŠ 
        
Datum: 06.11.2025       
                                                                                                                                                       
POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:  

KASETNI IN VREČASTI FILTRI  po specifikaciji.
 
Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve.

Zahteve in pogoji za dobavo kasetnih in vrečastih filtrov: 
 
· Kasete in vreče morajo biti mersko skladne s podano specifikacijo v obrazcu predračuna, ki je v prilogo.
· Filtrski materiali kasetnih in vrečastih filtrov morajo ustrezati zahtevani kakovosti oziroma filtrirnemu razredu ter stopnji propustnosti. 
· Kasete in filtri morajo biti kot celota kompaktni in kvalitetno izdelani. 
· Kasetni filtri z robom 25 mm morajo biti kvalitetno okvirjeni!, da ne pride do izpadanja filtrskih materialov. 
· Vreče morajo biti kvalitetno izdelane, z okvirji širokimi 2 cm, kjer je to zahtevano. 
· Ponudnik mora ponuditi vse razpisane artikle, skladno z zahtevano količino in kvaliteto in dimenzijami. 
· Vsi artikli morajo biti ob dobavi ustrezno deklarirani in označeni. 
· Kasetni in vrečasti filtri morajo biti ob dobavi pakirani in »vidno« označeni po posameznih klimatsko prezračevalnih napravah, kot je razvidno iz priloženega 
obrazca predračuna. 
· Ponudnik zagotavlja dostavo fco. Splošna bolnišnica Celje. 
· Ponudnik mora na željo naročnika predložiti vzorce posameznih artiklov. 
· Ponudba mora vključevati vse stroške, popuste, vključno s prevzemom in odvozom  izrabljenih filtrskih materialov, ki so bili predmet zadnje menjave!
· Ponudnik mora ob prevzemu odpadnega materiala izdati ustrezen prevzemni dokument.   

Rok realizacije naročila: 01.12. 2025.  
  
Naročnik bo realiziral naročilo pri najugodnejšem ponudniku. 
Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika. 

                                                                                                                                  
Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost, kot tudi strošek odvoza odpadnega filtrskega materiala. Ponudnik  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14:00 ure).  
 
Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago oziroma storitev plačati v roku, skladnem z veljavno zakonodajo. 
 
  
Kontaktna oseba s strani naročnika:
Splošna bolnišnica Celje
Mulej Stane, Služba za nabavo nemedicinskega materiala, 
E: stane.mulej@sb-celje.si, 041/765-324 


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte: 
 nabava2@sb-celje.si  
z oznako EN_N_206_2025  Kasetni in vrečasti filtri do 11.11.2025  
do 12 ure. 



Pripravil: Mulej Stane


 
                                                                                                               
                                                                                                                  Vodja nabavne službe 
Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.
postopek:  SM/MŠ 
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