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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    

                                         
                                                                                    Postopek: EN_N_38_2026 
     27.02.2026                                                                                                                                                                     

POVABILO K ODDAJI PONUDBE


Predmet evidenčnega naročila:  

[bookmark: _Hlk169783750]VZDRŽEVANJE POVRŠIN HELIPORTA IN PARKIRIŠČ V LASTI SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE ZA OBDOBJE DVEH (2) LET

Predmet evidenčnega naročila
1. [bookmark: _Hlk169783279]Črpanje požarne vode na heliportu vključno z rezervoarjem odpadne vode v kleti - priprava požarne vode na heliportu vključno z rezervoarjem odpadne vode v kleti (na zahtevek skrbnika heliporta oziroma organizacijskega vodje heliporta . Storitev vključuje tudi odvoz odpadnih vod na ustrezno deponijo.  Naročnik s tem nima dodatne organizacije ter stroškov odvoza. 
2. Čiščenje odtokov na heliportu (najmanj enkrat mesečno in na zahtevek skrbnika heliporta oziroma organizacijskega vodje heliporta).
3. Čiščenje sidrišč z odtoki na heliportu ( najmanj dvakrat mesečno in na zahtevek skrbnika heliporta oziroma organizacijskega vodje heliporta).
4. Čiščenje streh z betumenskimi površinami z visokotlačnim čistilnikom 
5. Vzdrževanje in menjava repalentov proti golobom na heliportu 
6. Vzdrževanje topov za gašenje – samo podmazovanje z mastjo skrbnika heliporta oziroma organizacijskega vodje heliporta).
7. Barvanje in obnova talnih označb in piktogramov na površini heliporta.
8. Čiščenje in barvanje  ograj in nadstreškov na območju heliporta. 
9. Barvanje in obnova talnih označb, parkirnih mest za invalide na parkiriščih v lasti Splošne bolnišnice Celje 
10. Sanacija površin parkirišč (luknje v makadamu in asfaltu). Granulacija peska je od 0-32 mm

[bookmark: _Hlk169802775]Tehnična usposobljenost ponudnika

1. [bookmark: _Hlk169801935]Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.: čiščenje in vzdrževanje objektov. 
2. V kolikor ponudnik nima sam pravice črpanja odpadnih voda mora imeti sklenjeno pogodbo s podizvajalcem za črpanje požarne vode.  
3. Izvajalec mora zagotavljati delo v skladu z varnostnimi normami, zaposleni morajo imeti opravljen zdravniški pregled za delo na višini in opravljeno usposabljanje za varno delo na višini. Naročnik teh dokazil ne bo preverjal. 

4. Izvajalec mora storitev pod točko 7 in 9 izvajati z barvami, ki se uporabljajo za področje cestnega barvanja- dvokomponentni premazi. Izvajalec mora pred pričetkom del predložiti skrbniku VARNOSTNI LIST v skladu z uredbo EU 1907/2006 (REACH); usklajeno z zahtevami Priloge 1 uredbe 453/2010.  
5. Izvajalec mora imeti svojo ustrezno osebno varovalno opremo za varovanje pred padcem z višine.



Splošne zahteve predmeta:

6. Osnova za realizacijo dobave je prejem pisnega naročila strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
7. Vzdrževanje se izvaja na lokaciji naročnika.  

8. Naročnik bo naročal storitve v obsegu kot potreba, naročnik se ne zavezuje koriščenju vseh delovnih ur ter materiala kot specificirano v predračunu OBR – Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg predvidenih storitev, ne da bi za to moral navajati razloge. V primeru zmanjšanja obsega pogodbenih del ima izvajalec pravico do povračila stroškov za že izvedene storitve. 
9. Storitve pri izvajalcu naroča samo pooblaščena oseba naročnika ( telefon ali elektronska pošta). V primeru, da izvajalec izvaja servis brez vednosti in potrditve s strani pooblaščenih oseb naročnika, mu le-ta ni dolžan plačati popravila in porabljenega blaga. Naročnik si pridržuje pravico, da nadzoruje izvedbo del.
10. Pooblaščena oseba s strani naročnika Gregor Kovač Služba za korporativno varnost , GSM: +386 031 365 005, E-mail: gregor.kovac@sb-celje.si
11. Izvajalec se obveže, da bo termin izvedbe del uskladil z naročnikom in upošteval zahteve glede njegovega  procesa dela. Odzivni čas za vzdrževanja  je določen na: do 8 ur. Izvajalec se bo na servisni poziv odzval v roku 8 ur od prejema sporočila s strani odgovorne osebe naročnika. V tem času se mora vzdrževalec izvajalca javiti pooblaščeni osebi naročnika in se dogovoriti o vsebini  dela in prihodu na lokacijo z namenom izvedbe del. Čas za izvedbo  storitve  je največ 2 delovna dneva od poteka odzivnega časa. Vsa popravila se bodo vršila v delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro. V kolikor bi dela motila delovni proces naročnika, se bo delo izvajalo v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem. V urgentnih primerih bo izvajalec opravil servisno vzdrževanje tudi izven delovnega časa ter med prazniki in vikendi (v času dela prostih dni). 

11. Delovno okolje mora po izvedbi del ostati čisto. Naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali drugih stroškov. Čiščenje ter odstranitev je potrebno izvesti po vsakokratnem zaključku del. Izvajalec prevzame odgovornost ravnanja z  odpadki. Naročnik nima  stroškov odvoza ter odlaganja.

12. Po opravljenem vzdrževanju je izvajalec dolžan podati pooblaščeni  osebi naročnika poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala in sicer:
· Število opravljenih ur
· Vrsto opravljene storitve 

13. Izvajalec bo opravljeno storitev naročniku zaračunaval mesečno  v skladu s ponudbenim predračunom OBR- ter predračunom za material, ki ga potrdi pooblaščena oseba naročnika. Obvezna priloga računu je  delovno poročilo, ki vključuje  natančen opis izvedenih storitev (število opravljenih ur in izvedene storitve). V kolikor računu ne bo priloženo delovno  poročilo bo naročnik račun v celoti zavrnil. Če je naročnikova zavrnitev delna, je nesporni del računa dolžan plačati v istem roku, izvajalcu pa je dolžan sporočiti morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti, katere mora izvajalec odpraviti v roku, ki ga sporazumno določita naročnik in izvajalec. Delovno poročilo mora biti strani skrbnika .

14.  Naročnik bo dolgovani znesek poravnal v roku 30 dni od prejema računa, oziroma skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo

15. Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

16. [bookmark: _Hlk169799676]Naročnik bo javno naročilo oddal tistemu ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ponudil najnižjo ceno v EUR z DDV. V kolikor ponudnik, ki bo oddal ponudbo, ni zavezan za obračun DDV, pri čemer bo naročnik na podlagi 76. člena Zakona o davku na dodano vrednost dolžan obračunati DDV, bo naročnik kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV povečano za DDV, ki ga je naročnik dolžan obračunati. V primeru, da ponudnik ni zavezanec za DDV in naročnik za transakcijo, ki je predmet naročila ni dolžan obračunati DDV, bo kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV

17. Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbena dela opravil strokovno in kvalitetno ter v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, normativi in da bo poravnal morebitno nastalo škodo oziroma stroške nastale po njegovi krivdi, kakor tudi posledično škodo, nastalo zaradi nestrokovne in nekvalitetne izvedbe. 

18. Postopek  se sklepa za obdobje do 24 mesecev oziroma do skupne vrednosti po pogodbi 39.990,00 EUR brez DDV, odvisno katera okoliščina nastopi prej. 




PONUDNIK JE DOLŽAN PONUDBENI DOKUMENTACIJI PREDLOŽITI 
· podpisan in z žigom potrjen  HIŠNI RED V OBJEKTU – IZVAJANJE DEL (OBR-
· podpisan in z žigom potrjen  Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču z naročnikom

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Matjaž Štinek, uni. dipl.ekon., tel.št. 03 423 3076,
 elektronska pošta matjaz.stinek@sb-celje.si


Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte
Nabava2@sb-celje.si
z oznako EN_N_38_2026   VZDRŽEVANJE POVRŠIN HELIPORTA
Rok oddaje  do: 06.03. 2026 do 12 ure.                        

	

	

                   

                                                   Vodja službe za nabavo nemedicinske materiala, opreme in 
                                                                                                  storitev
        Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon.      




PONUDBENI PREDRAČUN                                                                                       OBR-1

Naročnik:
Splošna bolnišnica Celje
Oblakova 5
3000 Celje

Ponudnik:

PREDRAČUN

	VZDRŽEVANJE POVRŠIN HELIPORTA IN PARKIRIŠČ V LASTI SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE ZA OBDOBJE DVEH (2) LET


	Zap.št. 
	Opis 
	ME 
	Količina 
	Cena/ME v EUR brez DDV 
	Vrednost v EUR brez DDV 

	B.1. 
	Črpanje požarne vode na heliportu vključno z rezervoarjem odpadne vode v kleti - priprava požarne vode na heliportu vključno z rezervoarjem odpadne vode v kleti (na zahtevek skrbnika heliporta oziroma organizacijskega vodje heliporta
	ura
	30
	
	

	B.2. 
	Čiščenje odtokov na heliportu heliporta oziroma organizacijskega vodje heliporta).

	ura
	50
	
	

	B.3. 
	Čiščenje sidrišč z odtoki na heliportu heliporta oziroma organizacijskega vodje heliporta).

	ura
	50
	
	

	B.4. 
	Čiščenje streh z betumenskimi površinami z visokotlačnim čistilnikom 

	ura
	50
	
	

	B.5. 
	Montaža  repalentov proti golobom na heliportu 

	ura
	10
	
	

	B.6.
	Vzdrževanje topov za gašenje – samo podmazovanje z mastjo
	ura
	10
	
	

	B.7.
	Barvanje in obnova talnih označb in piktogramov na površini heliporta
	ura
	50
	
	

	B.8.
	Čiščenje in barvanje  ograj in nadstreškov na območju heliporta. 

	ura
	50
	
	

	B.9.
	Barvanje in obnova talnih označb, parkirnih mest za invalide na parkiriščih v lasti Splošne bolnišnice Celje 

	ura
	50
	
	

	B.10.
	Sanacija površin parkirišč (luknje v makadamu in asfaltu).
	ura
	10
	
	

	B.11. 
Material– vrednost po vsakokratni ponudbi 
*vsakokratna potrebna potrditve ponudbe s strani pooblaščene osebe naročnika. Vrednost stroška ne sme presega ti vrednosti kot določena v predračunu. 

	                  10.000

	B.12. 
Storitev odvoza odpadnih vod 
*vsakokratna potrebna potrditve s strani pooblaščene osebe naročnika. Vrednost stroška ne sme presega ti vrednosti kot določena v predračunu. 

	                  15.000

	Skupaj B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12 EUR  brez DDV          
	

	DDV 22%                                 
	

	Skupaj B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12 EUR  z DDV         
	






Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:




OBR-2
[bookmark: _Hlk525539136]SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, Oblakova ulica 5, 3000 Celje
Matična številka: 5064716000
Davčna številka: SI 42119022 
ki ga zastopa direktor Dragan Kovačić
(v nadaljevanju besedila naročnik)

in

(v nadaljevanju besedila: izvajalec)

se  dogovorita in skleneta naslednjo  


POGODBO

za izdelavo  VZDRŽEVANJE POVRŠIN HELIPORTA IN PARKIRIŠČ V LASTI SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE ZA OBDOBJE DVEH (2) LET





l. UVODNE DOLOČBE
1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata:
da je naročnik izvedel postopek zbiranja ponudb po evidenčnem naročilu za izbiro izvajalca VZDRŽEVANJE POVRŠIN HELIPORTA IN PARKIRIŠČ V LASTI SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE ZA OBDOBJE DVEH (2) LET

Pogodba  se sklepa za obdobje do 24 mesecev oziroma do skupne vrednosti po pogodbi 39.990,00 EUR brez DDV, odvisno katera okoliščina nastopi prej. 

ll. PREDMET  POGODBE
1.  Črpanje požarne vode na heliportu vključno z rezervoarjem odpadne vode v kleti - priprava požarne vode na heliportu vključno z rezervoarjem odpadne vode v kleti (na zahtevek skrbnika heliporta oziroma organizacijskega vodje heliporta . Storitev vključuje tudi odvoz odpadnih vod na ustrezno deponijo.  Naročnik s tem nima dodatne organizacije ter stroškov odvoza. 
2. Čiščenje odtokov na heliportu (najmanj enkrat mesečno in na zahtevek skrbnika heliporta oziroma organizacijskega vodje heliporta).
3. Čiščenje sidrišč z odtoki na heliportu (najmanj dvakrat mesečno in na zahtevek skrbnika heliporta oziroma organizacijskega vodje heliporta).
4. Čiščenje streh z betumenskimi površinami z visokotlačnim čistilnikom 
5. Vzdrževanje in menjava repalentov proti golobom na heliportu 
6. Vzdrževanje topov za gašenje – samo podmazovanje z mastjo skrbnika heliporta oziroma organizacijskega vodje heliporta).
7. Barvanje in obnova talnih označb in piktogramov na površini heliporta.
8. Čiščenje in barvanje  ograj in nadstreškov na območju heliporta. 
9. Barvanje in obnova talnih označb, parkirnih mest za invalide na parkiriščih v lasti Splošne bolnišnice Celje 
10. Sanacija površin parkirišč (luknje v makadamu in asfaltu). Granulacija peska je od 0-32 mm

1. člen

S predmetno pogodbo se izvajalec se zavezuje,  da razpolaga s strokovnim kadrom, ki bo opravljal dela, ki so predmet te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da:
· registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.: čiščenje in vzdrževanje objektov. 
· zagotavlja delo v skladu z varnostnimi normami, zaposleni morajo imeti opravljen zdravniški pregled za delo na višini in opravljeno usposabljanje za varno delo na višini. 
· ima  svojo ustrezno osebno varovalno opremo za varovanje pred padcem z višine.
· bo termin izvedbe del uskladil z naročnikom in upošteval zahteve glede njegovega  procesa dela. Odzivni čas za vzdrževanja  je določen na: do 8 ur. Izvajalec se bo na servisni poziv odzval v roku 8 ur od prejema sporočila s strani odgovorne osebe naročnika. V tem času se mora vzdrževalec izvajalca javiti pooblaščeni osebi naročnika in se dogovoriti o vsebini  dela in prihodu na lokacijo z namenom izvedbe del. Čas za izvedbo  storitve  je največ 2 delovna dneva od poteka odzivnega časa. Vsa popravila se bodo vršila v delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro. V kolikor bi dela motila delovni proces naročnika, se bo delo izvajalo v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem. V urgentnih primerih bo izvajalec opravil servisno vzdrževanje tudi izven delovnega časa ter med prazniki in vikendi (v času dela prostih dni). 
· delovno okolje po izvedbi del ostalo čisto. Naročnik nima nobenih stroškov odvoza, uničenja ali drugih stroškov. Čiščenje ter odstranitev je potrebno izvesti po vsakokratnem zaključku del. Izvajalec prevzame odgovornost ravnanja z  odpadki. Naročnik nima  stroškov odvoza ter odlaganja.

· po opravljenem vzdrževanju podal pooblaščeni  osebi naročnika poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala in sicer: število opravljenih ur, vrsto opravljene storitev.

· bo opravljeno storitev naročniku zaračunaval mesečno  v skladu s ponudbenim predračunom OBR- ter predračunom za material ter odvozom ki ga potrdi pooblaščena oseba naročnika. 

· bo obvezna priloga računa  delovno poročilo, ki vključuje  natančen opis izvedenih storitev (število opravljenih ur in izvedene storitve). 

· bo pogodbena dela opravil strokovno in kvalitetno ter v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, normativi in da bo poravnal morebitno nastalo škodo oziroma stroške nastale po njegovi krivdi, kakor tudi posledično škodo, nastalo zaradi nestrokovne in nekvalitetne izvedbe. 
· 



1. člen

Naročnik storitev se zavezuje da:
[bookmark: _Hlk530397522]- bo naročal storitve v obsegu kot potreba, naročnik se ne zavezuje koriščenju vseh delovnih ur ter materiala kot specificirano v predračunu OBR – Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg predvidenih storitev, ne da bi za to moral navajati razloge. V primeru zmanjšanja obsega pogodbenih del ima izvajalec pravico do povračila stroškov za že izvedene storitve
- bo storitve pri izvajalcu naročal samo pooblaščena oseba naročnika ( telefon ali elektronska pošta). V primeru, da izvajalec izvaja servis brez vednosti in potrditve s strani pooblaščenih oseb naročnika, mu le-ta ni dolžan plačati popravila in porabljenega blaga. 

Naročnik si pridržuje pravico, da nadzoruje izvedbo del.

V. CENA IN NAČIN PLAČILA 
1. člen
[bookmark: _Hlk530397766]
Vrednost predmeta znaša _____ EUR brez DDV, _________ EUR z DDV. 

[bookmark: _Hlk530401258]Ponudbene cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbenega razmerja. 
Izvajalec mora  poslati naročniku  račun izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja. 
Naročnik bo račun poravnal na transakcijski račun izvajalca v roku določenem z vsakokrat veljavno zakonodajo od dneva prejema pravilno izstavljenega računa. V primeru, da zadnji dan roka plačila sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET.
V primeru, da vsebina računa ni ustrezna, da računu ne bodo priložene zahtevane priloge ali le-te ne bodo izkazovale dejanskega stanja izvedenih storitev, bo naročnik izstavljeni račun v celoti zavrnil.
V primeru zamude s plačilom posameznega računa lahko izvajalec zaračuna zakonite zamudne obresti. V primeru utemeljene reklamacije računa s strani naročnika izvajalec ni upravičen do zakonitih zamudnih obresti. 

[bookmark: _Hlk530401374][bookmark: _Hlk530402210]VI. KONČNE DOLOČBE
1. člen


Pogodbeni stranki v skladu z določbo 1. in 2. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) ) soglašata, da je v primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe, kdo v imenu ali na račun druge stranke predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Pogodba preneha veljati z iztekom časa oziroma v primeru pisne odpovedi s strani naročnika, z enomesečnim odpovednim rokom. 


1. člen
Kontaktne osebe
Skrbniki pogodbe 
Za urejanje medsebojnih razmerij v zvezi z izvajanjem te pogodbe so zadolženi naslednji skrbniki: 

[bookmark: _Hlk90022510]- za naročnika: Gregor Kovač Služba za korporativno varnost , GSM: +386 031 365 005, E-mail: gregor.kovac@sb-celje.si


- za izvajalca: 
 

Za spremembo skrbnika pogodbe zadostuje pisno obvestilo drugi pogodbeni stranki. 

1.  člen

Naročnik se lahko zaradi morebitnih vprašanj, pojasnil, sprememb pogodbe ali morebitnih pritožb na postopke vseh udeležencev izvajanja storitev po tej pogodbi obrne na kontaktno osebo izvajalca. 

Spremembe in dopolnitve te pogodbe pogodbeni stranki opravita na osnovi pisnega soglasja obeh pogodbenih strank, v obliki aneksa k pogodbi. 


1. člen
Odpoved pogodbe

V primeru bistvenih kršitev določil te pogodbe, lahko obe pogodbeni stranki odstopita od pogodbe s pisno obrazložitvijo, brez odpovednega roka.

Bistvena kršitev pogodbe nastopi ob neizvajanju storitev ali neplačilu opravljenih storitev, kljub pisnemu opozorilu druge pogodbene stranke.   

1. člen

Morebitne spore iz te pogodbe pogodbene stranke rešujejo sporazumno. V kolikor se stranke ne sporazumejo, bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Celju.

1. [bookmark: _Hlk525196512] člen

Predmetna pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik in izvajalec po en izvod. 
1. člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.



	Datum :
Št. pogodbe:
	Datum :
Št. pogodbe:

	Izvajalec:
	Naročnik: Splošna bolnišnica Celje
Direktor :
Dr. Dragan Kovačić, dr. med.

	Žig in podpis: 		 
	Žig in podpis: 





OBR-3


PODATKI O PONUDNIKU

(ali nosilcu ponudbe v primeru skupne ponudbe)

Predmet naročila: »VZDRŽEVANJE POVRŠIN HELIPORTA IN PARKIRIŠČ«

[image: Slika, ki vsebuje besede posnetek zaslona, bela, pravokotnik, okvir

Opis je samodejno ustvarjen]
Naziv oz. firma ponudnika:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sedež ponudnika:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Odgovorna(e) oseba (e) oziroma zakoniti zastopnik(i) oziroma podpisnik(i) pogodbe:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Matična številka:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikacijska številka za DDV:

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Pristojni davčni urad:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Številka transakcijskega računa ponudnika (IBAN):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontaktna oseba:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefon kontaktne osebe:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefaks:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Elektronski naslov kontaktne osebe:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------





	Datum:
	Žig
	Podpis ponudnika:

	_____________________
	
	______________



OBR-4

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »VZDRŽEVANJE POVRŠIN HELIPORTA IN PARKIRIŠČ V LASTI SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE ZA OBDOBJE DVEH (2) LET
« 
«, naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5-odstotnim deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Firma pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	



S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javno naročilo: »VZDRŽEVANJE POVRŠIN HELIPORTA IN PARKIRIŠČ V LASTI SPLOŠNE BOLNIŠNICE CELJE ZA OBDOBJE DVEH (2) LET« objavljenim na spletni strani SB celje.

Kraj in datum: __________________________
	Žig in podpis ponudnika:





[image: Slika, ki vsebuje besede pisava, logotip, simbol, grafika

Opis je samodejno ustvarjen]                                                                    OBR-5

HIŠNI RED V OBJEKTU – IZVAJANJE DEL 


Na podlagi določb razpisne dokumentacije sprejme ob prevzemu objekta oziroma dela objekta v uporabo za čas trajanja pogodbenih del določbe hišnega reda naslednji izvajalec:
…………………………………………………………….

1. UVODNA DOLOČILA

Investicijsko vzdrževalna dela potekajo v medicinskem okolju Splošne bolnišnice Celje. Na vseh deloviščih poteka oz. bo potekala zdravstvena dejavnost.

2. DELOVNO OKOLJE IN Z NJIM POVEZANE OMEJITVE

Izvajalec bo z investitorjem pred pričetkom del opravil predhodni pregled in zapisniško ugotovitev zatečenega stanja objekta oziroma dela objekta, v katerem se bodo izvajala potrebna dela.

Ker se bodo dela na območju Splošne bolnišnice Celje izvajala na območju zdravstvene dejavnosti, kjer bo istočasno z izvajanjem GOI del in dobave in montaže opreme na območju bolnišnice potekal normalni bolnišnični delovni proces, bo potrebno dela na delovišču prilagajati in podrejati delu v teh objektih. Zato izvajalec del v določenih trenutkih ne bo mogel prosto razviti delovnega procesa kot na samostojnem gradbišču, kjer takšnih primerov ni.

Delo na objektu, kjer se bodo izvajala gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter montirala oprema, mora izvajalec organizirati in prilagoditi tako, da ne bo v nobenem primeru motena zdravstvena dejavnost uporabnika. Izvajalec bo moral prilagoditi in dela organizirati skladno z danimi možnostmi zagotavljanja praznih prostorov glede na organizacijo dela v zgradbah, kjer se odvija zdravstvena dejavnost. Pri tem mora upoštevati tudi navodila in zahteve naročnika/uporabnika in svetovalnega inženirja, še posebej pri faznih izvedbah objektov.

Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe pogodbenih del, ki bi kakorkoli posegala v obstoječ objekt bolnišnice (konstrukcija, instalacije), pridobiti soglasje za te posege od naročnika.

Izvajalec mora spoštovati zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO). Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Obrazec, ki ga je pripravil SPOBO:  ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL. Izvajalec ne sme vstopati v čiste prostore. V kolikor morajo zaradi delovnega procesa vstopiti v čisti prostor, morajo izpolnjevati in spoštovati izdana navodila in uporabljati ustrezna zaščitna sredstva in oblačila. Gibanje delavcev v čistem delu prostorov ni dovoljeno. Pooblaščeni predstavnik uporabnika bodo nadzirali skupno  izvajanje ukrepov iz varstva in zdravja pri delu na posameznih gradbiščih ter spoštovanje izvajanja ukrepov s področja preprečevanja bolnišničnih okužb, pogodbeni izvajalec del in njegovi podizvajalci pa so dolžni upoštevati  njihova navodila.

Zahteve SPOBO so tudi naslednje:
· upoštevanje prostorsko tehničnih smernic,
· dosledno ločevanje čistih in nečistih poti,
· ustrezni pristopi na oddelke,
· predvideti ustrezno zaščito gradbišča v času gradnje (protiprašne zaščite, redno suho in mokro čiščenje gradbišča in sosednjih prostorov, ki mejijo na gradbišče, vključno z dostopi, razne oblike mokrega tesnjenja na pripadajočih zaporah, ipd.). Sestavni del proti prašnih zaščit so tudi ukrepi na ventilacijskih sistemih in protipožarne zaščite. V manjšem delu bodo lahko potrebne začasne prevezave vpihovalnih, sesalnih elementov in požarnih javljalcev.

Izvajalec mora opraviti tudi vsa tista dela, ki bodo začasno potrebna, tokom celotne gradnje, ki bodo omogočala nemoteno in varno izvajanje del na gradbišču in istočasno nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa v zgradbi in oddelkih. Gre predvsem za določene zapore, prevezave vseh vrst instalacij, vse vrste zaščite pred prahom, izdelave prebojev, navezave na obstoječe instalacije, premostitve, preselitve prostorov, itd.). 

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno zaščito prostorov in opreme, ki neposredno mejijo na območje gradnje, kot tudi zagotoviti ustrezno zaščito tistih prostorov in opremo, kjer bo potekala sama gradnja. Izvajalec mora poskrbeti za to, da med izvajanjem pogodbe ne bo poškodoval ali kakorkoli poslabšal stanje obstoječega objekta. Po opravljenih delih mora izvajalec vzpostaviti prejšnje stanje pred izvedbo del, kar pomeni, da je dolžan prostore in opremo očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del. 

Izvajalec mora po potrebi izvajati dela tudi izven rednega delovnega časa (popoldan, ponoči, sobote, nedelje, prazniki), zaradi obstoječe zdravstvene dejavnosti, ki je vezana na delovanje oddelkov in postopkov vezanih na delovni proces v bolnišničnih prostorih. V nočnem času med 22. in 6. uro dela niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena s predstojniki oddelkov v zgradbi, kjer se izvajajo dela.

Če bodo v objektu na območju izvajanja del (gradbišče) nastopili tudi drugi izvajalci za tista dela, ki niso predmet tega naročila, kot npr. izvajalci raznih GOI pomožnih del ipd., se pričakuje, da bo v takšnem primeru izvajalec tega naročila izvajal tudi vsa tista dela, ki so potrebna za koordinacijo večih izvajalcev hkrati in jih narekujejo predpisi o graditvi objektov ter varnosti in zdravja pri delu. Naročnik bo v takšnem primeru imenoval odgovornega vodjo gradbišča. Vodja gradbišča je tisti vodja del, ki ga v primeru, da na enem gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, izmed vodij del imenuje naročnik. Vodja gradbišča odgovarja za usklajevanje dela vseh vodij del in odgovornih vodij posameznih del na gradbišču. Smiselno se aktivnosti uvedejo tudi za ukrepe varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

VODENJE IN PRIPRAVA DELA

V primeru, da je imenovan vodja del/gradbišča, je ta dolžan poleg aktivnosti, ki jih določa Zakon o graditvi objektov, tudi dnevno koordinirati in usklajevati vsa dela na gradbišču. 

Izvajalec mora izvesti tudi vsa pripravljalna dela pred začetkom izvajanja del, kakor tudi vsa zaključna dela po koncu izvajanja del. Izvajalec mora izvesti vse transporte, horizontalne in vertikalne dvige, spuste in transporte materiala ter druga potrebna dela na poti do mesta vgradnje. Nadalje izvajati sprotno čiščenje delovišč in transportnih poti, končno (finalno) čiščenje prostorov in vzpostavitev vseh naprav in opreme ter prostorov v stanje pred izvedbo del (v stanje ob zapisniški ugotovitvi pred izvajanjem del). 

Delo, dostava materiala in opreme na gradbišče morata biti organizirana tako, da ne motita dostopa urgentnih vozil do posameznih vhodov v objekte.

Na območju bolnišnice ni mogoče organizirati začasnih in trajnih deponij materiala, organiziran mora biti sproten odvoz in dovoz materiala. Zato morajo izvajalci del in dobavitelji opreme poskrbeti za sprotni odvoz embalaže, gradbenega materiala in opreme.

Tokom izvajanja del je izvajalec dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami naročnika, uporabnika, odgovornimi projektanti posameznih faz in požarne študije, predstavniki strokovnega nadzora, koordinatorjem varstva pri delu, predstavniki finančnega nadzora, raznih inšpekcijskih organizacij ipd.

Izvajalec mora pred pričetkom posameznih vrst del posredovati odgovornemu nadzorniku in projektantu v pregled in potrditev ustrezne materiale in opremo po tehničnih zahtevah projektne dokumentacije in popisov del s priloženimi izjavami o skladnosti (CE) ali tehničnimi soglasji (SIST).

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, VARSTVO OKOLJA, ENERGETSKA UČINKOVITOST

Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču. 

Pogodbeni izvajalec del mora za sebe, za svoje partnerje v skupni ponudbi, za svoje podizvajalce ter vse gospodarske subjekte, ki izvajajo dela na gradbišču, upoštevati, spoštovati in izvajati vso veljavno zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, ki velja v  Republiki Sloveniji. Izvajalec mora zagotoviti, da se uporablja zaščitna oprema in delovni pripomočki, ki imajo opravljene vse zakonsko predpisane preglede in izdane zakonsko predpisane listine.

Izvajalec del mora postaviti svojo gradbiščno el. omarico za potrebe izvajanja del na gradbišču, če jo potrebuje. El. omarica mora biti ustrezno certificirana z opravljenimi potrebnimi pregledi in meritvami, ter priključena na omrežje na mestu, ki ga bo določil uporabnik. 

Pogodbeni izvajalec del, njegovi partnerji v skupni ponudbi, njegovi podizvajalci in drugi gospodarski subjekti na gradbišču, morajo pri svojem delu upoštevati vso relevantno zakonodajo v Republiki Sloveniji iz področja varstva okolja. 

Pri tem je potrebno upoštevati načela za:
· ustrezno izbiro in strokovno vgradnjo vseh vrst in oblik materialov, opreme;
· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);
· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov);
· odvoz demontirane opreme, odpadnega gradbenega materiala, opreme in vseh vrst embalaže na pooblaščene deponije oziroma pooblaščene institucije, ki se ukvarjajo z reciklažo;
· trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);
· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).  


Izvajalec mora v primeru GOI del: 
· izdelati načrt delovišča oziroma načrt ureditve gradbišča, ki je skladen z varnostnim načrtom,
· urediti gradbišče v skladu z načrtom ureditve gradbišča in ga označiti,
· upoštevati navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, 
· upoštevati navodila in priporočila odgovornih oseb SBC,
· upoštevati navodila in zahteve svetovalnega inženirja ter mu ob dobavi instalacijske opreme predložiti tudi vse certifikate, s katerim bo izkazal kvaliteto in ustreznost opreme.   


	

Datum:
	Žig
	Podpis izvajalca del:

	_____________________
	
	______________
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