OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

Postopek: EN_N_52_2026 SM/MŠ

Datum: 27.03.2026

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

KASETNI IN VREČASTI FILTRI  po specifikaciji.

Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve.

Zahteve in pogoji za dobavo kasetnih in vrečastih filtrov:

- Kasete in vreče morajo biti mersko skladne s podano specifikacijo v obrazcu predračuna, ki je v prilogo.

- Filtrski materiali kasetnih in vrečastih filtrov morajo ustrezati zahtevani kakovosti oziroma filtrirnemu razredu ter stopnji propustnosti.

- Kasete in filtri morajo biti kot celota kompaktni in kvalitetno izdelani.

- Kasetni filtri z robom 25 mm morajo biti kvalitetno okvirjeni!, da ne pride do izpadanja filtrskih materialov.

- Vreče morajo biti kvalitetno izdelane, z okvirji širokimi 2 cm, kjer je to zahtevano.

- Ponudnik mora ponuditi vse razpisane artikle, skladno z zahtevano količino in kvaliteto in dimenzijami.

- Vsi artikli morajo biti ob dobavi ustrezno deklarirani in označeni.

- Kasetni in vrečasti filtri morajo biti ob dobavi pakirani in »vidno« označeni po posameznih klimatsko prezračevalnih napravah, kot je razvidno iz priloženega

obrazca predračuna.

- Ponudnik zagotavlja dostavo fco. Splošna bolnišnica Celje.

- Ponudnik mora na željo naročnika predložiti vzorce posameznih artiklov.

- Ponudba mora vključevati vse stroške, popuste, vključno s prevzemom in odvozom  izrabljenih filtrskih materialov, ki so bili predmet zadnje menjave!

- Ponudnik mora ob prevzemu odpadnega materiala izdati ustrezen prevzemni dokument.

Rok realizacije naročila:22. 04. 2026

Naročnik bo realiziral naročilo pri najugodnejšem ponudniku.

Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost, kot tudi strošek odvoza odpadnega filtrskega materiala. Ponudnik  mora zagotoviti dostavo blaga v skladišče nabavne službe v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga (od ponedeljka do petka od 6:00 do 14:00 ure).

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago oziroma storitev plačati v roku, skladnem z veljavno zakonodajo.

Kontaktna oseba s strani naročnika:

Splošna bolnišnica Celje

Mulej Stane, Služba za nabavo nemedicinskega materiala,

E: stane.mulej@sb-celje.si, 041/765-324

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte:

nabava2@sb-celje.si

z oznako EN_N_52_2026  Kasetni in vrečasti filtri do 01.04.2026

do 12 ure.

Pripravil: Mulej Stane

Vodja nabavne službe

Matjaž Štinek,univ.dipl.ekon.