###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

###### fax: (03) 42 33 757

5.05.2026                                                                      Postopek:EN_N_75_2026-KT/MŠ_

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Vzdrževanje dveh dvigal proizvajalca Sus dvigala d.o.o. v Splošni bolnišnici Celje za obdobje za obdobje 24 mesecev

Predmet povpraševanja je:

- Preventivno vzdrževanje dvigal

- Intervencijsko vzdrževanje dvigal

Ponudniki nosijo sami vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, ne glede na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

Predmet naročila obsega preventivno in intervencijsko vzdrževanje dvigal v Splošni bolnišnici Celje, kar pomeni izvedbo vseh potrebnih preventivnih ukrepov za zagotavljanje varnega in brezhibnega obratovanja dvigal in njihovih sestavnih delov v času od pričetka do konca uporabe. Vzdrževanje poteka v skladu z navodili proizvajalcev dvigal in skladno s tehničnimi normativi, predpisi in standardi, veljavnimi  v slovenskem oz. evropskem prostoru. Ponudnik mora imeti na razpolago vse nadomestne dele ter orodja in programsko opremo vključno z gesli.

Predmet naročila je preventivno in intervencijsko vzdrževanje naslednjih dvigal v TABELI 1:

| Zap. | LOKACIJA | PROIZVAJALEC | TOVARNIŠKA. | LETNIK | NOSILNOST | ŠTEVILO | VRSTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| št. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ŠTEVILKA |  | KG | NADSTROPIJ | DVIGALA |
| 1 | Novogradnja | SUS DVIGALA d.o.o. | 54761 | 2022 | 2500 | K, P +5 | Električno dvigalo za prevoz oseb |
| 2 | Novogradnja | SUS DVIGALA d.o.o. | 54762 | 2022 | 2500 | K, P +5 | Električno dvigalo za prevoz oseb – gasilsko |

Izvajalec izvaja za vsa dvigala iz TABELE 1 in njihove pripadajoče sestavne dele naslednje storitve:

- PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE

Redni mesečni pregledi zajemajo:

- Pregledi, nastavitve, uravnavanje, mazanje, preverjanje, čiščenje (razen čiščenja notranjosti kabine dvigala)

- Pregled delovanja zavore pogona,

- Pregled lovilne naprave,

- Pregled delovanja omejilnika hitrosti,

- Pregled delovanja končnih stikal,

- Pregled delovanja blažilnika kabine in protiuteži,

- Pregled delovanja vrat kabine,

- Pregled delovanja vrat jaška,

- Pregled nosilnih vrvi in njihove povezave,

- Pregled utorov vrvenic,

- Pregled delovanja dvigala med vožnjo GOR/DOL,

- Pregled zasilnih izhodov ter alarmnih, varovalnih naprav in signalizacije ter komunikacije,

- Pregled nivoja olja v rezervoarju hidravličnega dvigala,

- Pregled brezhibnosti pogonskih naprav in krmilja,

- Pregled vodilnih vložkov kabine in protiuteži,

- Pregled delovanja sistema za ročno spuščanje kabine,

- Pregled nivoja olja v reduktorju in ležajih elektromotorja,

- Pregled delovanja zasilnega odpiranja jaškovnih vrat,

- Drugi pregledi, ki so obvezni v skladu z veljavnimi navodili proizvajalcev, predpisi, standardi in normativi

Izvajalec mora pomanjkljivosti ali poškodbe, ki se odkrijejo ob rednem preventivnem vzdrževanju, nemudoma javiti lastniku v obliki natančne pisne specifikacije potrebnih del in materiala ter jih zapisati v kontrolno knjigo dvigala. Če nastale pomanjkljivosti ali poškodbe ogrožajo varno uporabo dvigala, mora vzdrževalec dvigalo izklopiti ali preprečiti njegovo uporabo in o tem obvestiti lastnika in pooblaščeno organizacijo.

Sodelovanje v vlogi serviserja dvigal pri periodičnih pregledih iz 41. člena Pravilnika o varnosti dvigal (UL RS št. 25/2016 s spremembami), ki jih opravlja pooblaščeni organ iz prvega odstavka 44. člena Pravilnika o varnosti dvigal (UL RS št. 25/2016 s spremembami), ter priprava dvigal za periodične preglede.

Periodični pregled lahko izvaja samo pooblaščena organizacija v smislu določil Pravilnika o varnosti dvigal (Ur. l. RS, št. 25/2016 s spremembami). Pooblaščeno organizacijo naroči naročnik. Periodični pregled se opravlja najmanj enkrat letno pred prenehanjem veljavnosti pregleda iz preteklega obdobja.

Kljub temu, da periodične preglede opravlja samo pooblaščena organizacija, ima izvajalec pri periodičnih pregledih svoje zadolžitve. Te zadolžitve okvirno predstavljajo naslednje storitve izvajalca:

- organiziranje in terminska uskladitev posameznega periodičnega pregleda za posamezno dvigalo v sodelovanju z naročnikom,

- priprava dvigal na periodični pregled,

- sodelovanje pri rednih periodičnih pregledih in preizkusih dvigal,

- preizkušanje dvigal po navodilih pooblaščene organizacije,

- priprava oziroma izdelava vse potrebne dokumentacije v zvezi s pregledi dvigal,

- izdelava planov za odpravo morebitnih nepravilnosti, pomanjkljivosti ali neskladnosti dvigal, ugotovljenih s strani pooblaščenega preglednika, predano v obliki natančne pisne specifikacije potrebnih del in materiala.

- Skrb, evidence, priprava ter ažurno vodenje predpisane dokumentacije (kontrolne knjige, oznake, dokumentacija za delovanje in reševanje oseb iz dvigala, navodila za uporabo in vzdrževanje, navodila za vzdrževanje itd.).

- Ustrezno usposabljanje predstavnikov naročnika v zvezi z uporabo in preizkusi dvigal ter praktični prikaz reševanja ujetih potnikov v dvigalih.

- Skrbništvo nad dvigali. Mesečni skrbniški pregledi in skrb za dvigala, njihovo obratovanje ter javljanje pomanjkljivosti ali okvare naročniku v obliki natančne pisne specifikacije potrebnih del in materiala.

- Izdelava in vodenje plana vzdrževanja.

Izvajalec se zavezuje, da:

- bo po vsaki opravljeni storitvi vzdrževanja naročniku dostavil v potrditev poročilo o opravljenih storitvah z natančno specifikacijo opravljenih storitev, zamenjanih rezervnih delov in porabljenega materiala.

- da bo izvajalec pred načrtovanim vzdrževanjem dvigal obveščal skrbnika pogodbe naročnika in se usklajeval za čas izvajanja posameznih storitev, v koliko pri storitvah ne bo šlo za intervencijo.

- bo varoval tajnost podatkov in prostorov, v katerih se bo zadrževal on oziroma pri njemu zaposleni delavci ter materialno in kazensko odgovarjal za nastalo morebitno škodo.

- bo storitve izvrševal strokovno in da bodo delavci, ki bodo pri izvajalcu zadolženi za izvajanje del, za to ustrezno usposobljeni in bodo seznanjeni s vsemi specifičnostmi objektov in opreme, ki so predmet te pogodbe ter da bi izvajalec spoštoval organizacijo del in delovni proces pri naročniku.

- bo skrbel za varnost in zdravje pri delu delavcev, ki bodo razporejeni na delo k naročniku.

- bo vsa dela izvajal v skladu s Pravilnikom o varstvu pri delu.

- bodo vsi vzdrževalci imeli opravljen periodični izpit iz varstva pri delu za serviserje dvigal.

- bo nabavil ves potrebni material za popravilo dvigal ter pri servisiranju ugotovljene večje pomanjkljivosti.

- bo pred vzdrževanjem izklopil dvigalo ter o tem obvestil naročnika.

- bo na podlagi obvestila o okvari v najkrajšem možnem času popravil dvigalo.

- bo imel na zalogi ob vsakem času zadostno količino tehničnega materiala, rezervnih delov za najpogostejša vzdrževalna dela in popravila, za nujna popravila pa bo v najkrajšem možnem času priskrbel potrebne nadomestne dele – material. V nasprotnem primeru bo naročnik ves potrebni material naročil sam na lastne stroške, ki jih bo zaračunal izvajalcu.

- bo imel v lasti vsa potrebna orodja, priprave ter stroje za opravljanje dejavnosti servisiranja dvigal. Poleg standardne opreme, mora izvajalec imeti v lasti tudi delovno dvigalo višine cca. 20 m, zaradi specifike servisiranja in menjave rezervnih delov posameznih strojnic dvigal iz dvoriščnih prostorov SB Celje.

- bo vsak poseg v obliki servisiranja ali popravila opravil hitro in kvalitetno.

- bo storitve, ki so predmet te pogodbe, opravljal sam, s svojo opremo in s svojimi zaposlenimi delavci ves čas trajanja te pogodbe.

- ne bo za čas trajanja pogodbe brez soglasja naročnika najel drugega izvajalca za opravljanje storitev, razen, če se naročnik in izvajalec ne dogovorita drugače in pod pogojem, da naročnik izda izvajalcu pisno soglasje.

- bo v času trajanja te pogodbe, kakor tudi po prenehanju sodelovanja, pred tretjimi osebami, skrbno varoval kot poslovno skrivnost vse informacije in podatke, s katerimi se bo seznanil pri svojem delu,

- ne bo podatkov iz prejšnje alineje brez izrecnega pisnega dovoljenja naročnika posredoval tretjim osebam.

- da bo izvajanju del upošteval navodila naročnika oz. naročnikove Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (skrajšano: SPOBO, KOBO ipd.) glede zaščite ob izvedbi del (navodila v prilogi).

Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki jo povzroči naročniku namenoma ali iz hude malomarnosti oziroma z nevestnim in nepravočasnim nudenjem storitev po tej pogodbi. Odgovarja tudi za škodo, ki jo naročniku povzročijo njegovi delavci.

- INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE

Intervencijsko vzdrževanje pomeni izvedbo vseh potrebnih nujnih kurativnih ukrepov oz. nujnih manjših popravil za zagotovitev čim prejšnjega varnega in brezhibnega obratovanja dvigal in njihovih sestavnih delov. Intervencijsko vzdrževanje poteka v skladu z navodili proizvajalcev dvigal in skladno s tehničnimi normativi, predpisi in standardi, veljavnimi  v slovenskem oz. evropskem prostoru.

Intervencije oz. nujna manjša popravila predstavljajo vse tiste aktivnosti ob nastali manjši okvari, da se dvigalo čim prej usposobi za nadaljnjo varno uporabo.

Intervencija se izvede na osnovi telefonske prijave okvare s strani kontaktne osebe naročnika oz. pooblaščenega dežurnega električarja naročnika (klic iz telefonske številke: 031/373-593). Izvajalec vseskozi zagotavlja možnost vzpostavitve kontakta z mobilnimi telekomunikacijskimi sredstvi. Storitve izvajalca so na razpolago 24 ur na dan, 7 dni v tednu, vse dni v letu na pisno posredovani telefonski številki izvajalca.

Čas prihoda izvajalca na lokacijo (odzivni čas), kjer je prišlo do okvare dvigala, je najkasneje 2 uri od trenutka sporočila zahteve naročnika do prihoda izvajalca na objekt.

Če se po prihodu izvajalca na objekt ugotovi, da gre za večjo okvaro oz. izvajalec ne more odpraviti napake v obsegu intervencije, mora izvajalec vse pomanjkljivosti ali poškodbe, ki se odkrijejo ob intervencijskem prihodu, nemudoma javiti lastniku v obliki natančne pisne specifikacije potrebnih del in materiala ter jih zapisati v kontrolno knjigo dvigala. Glede na določila v sklenjenih Protokolih izvajanja okvirnih sporazumov bo naročnik odločil o nadaljnjih ukrepih in aktivnostih.

Če nastale pomanjkljivosti ali poškodbe ogrožajo varno uporabo dvigala, mora vzdrževalec dvigalo izklopiti oz. preprečiti njegovo uporabo in o tem obvestiti lastnika in pooblaščeno organizacijo.

Izvajalec se zavezuje, da:

- bo po vsaki opravljeni intervenciji naročniku dostavil v potrditev delovni nalog;

- z dnem podpisa poročila o opravljenih storitvah pričnejo teči garancijski roki za izvedena dela;

- bo varoval tajnost podatkov in prostorov, v katerih se bo zadrževal on oziroma pri njemu zaposleni delavci ter materialno in kazensko odgovarjal za nastalo morebitno škodo;

- bo storitve izvrševal strokovno in da bodo delavci, ki bodo pri izvajalcu zadolženi za izvajanje del, za to ustrezno usposobljeni in bodo seznanjeni s vsemi specifičnostmi objektov in opreme, ki so predmet te pogodbe ter da bi izvajalec spoštoval organizacijo del in delovni proces pri naročniku;

- bo skrbel za varnost in zdravje pri delu delavcev, ki bodo razporejeni na delo k naročniku;

- bo vsa dela izvajal v skladu z veljavnim predpisi o varnosti in zdravju pri delu;

- bodo vsi vzdrževalci imeli opravljen periodični izpit iz varstva pri delu za serviserje dvigal;

- bo pred vzdrževanjem izklopil dvigalo ter o tem obvestil naročnika;

- bo na podlagi obvestila o okvari v najkrajšem možnem času popravil dvigalo;

- bo imel na zalogi ob vsakem času zadostno količino tehničnega materiala, rezervnih delov za najpogostejša vzdrževalna dela in popravila, za nujna popravila pa bo v najkrajšem možnem času priskrbel potrebne nadomestne dele – material;

- bo imel v lasti vsa potrebna orodja, priprave ter stroje za opravljanje dejavnosti servisiranja dvigal;

- bo vsak poseg v obliki servisiranja ali popravila opravil hitro in kakovostno;

- bo storitve, ki so predmet tega naročila, opravljal sam, s svojo opremo in s svojimi zaposlenimi delavci ves čas trajanja te pogodbe;

- ne bo za čas trajanja naročila brez soglasja naročnika najel drugega izvajalca za opravljanje storitev;

- bo v času trajanja tega naročila, kakor tudi po prenehanju sodelovanja, pred tretjimi osebami, skrbno varoval kot poslovno skrivnost vse informacije in podatke, s katerimi se bo seznanil pri svojem delu,

- ne bo podatkov iz prejšnje alineje brez izrecnega pisnega dovoljenja naročnika posredoval tretjim osebam;

- da bo pri izvajanju del upošteval navodila naročnika oz. naročnikove Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (skrajšano: SPOBO, KOBO ipd.);

- bo izpolnjeval vse strokovne in kadrovske zahteve iz Pravilnika o varnosti dvigal (Ur. l. RS, št. 25/2016 s spremembami) in drugih predpisov, standardov in normativov iz področja vzdrževanja in obratovanja dvigal na področju Republike Slovenije in bolnišnic;

- je sposoben odpraviti napako na dvigalih ob prvem obisku.

Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki jo povzroči naročniku namenoma ali iz hude malomarnosti oziroma z nevestnim in nepravočasnim nudenjem storitev po tej pogodbi. Odgovarja tudi za škodo, ki jo naročniku povzročijo njegovi delavci.

Splošne zahteve:

1. Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ko bo izpolnjeval tehnične zahteve.

2. Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

3. Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago, izvedeno storitev plačati v roku  60 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo.

4. Naročnik bo javno naročilo oddal tistemu ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom ponudil najnižjo ceno v EUR z DDV. V kolikor ponudnik, ki bo oddal ponudbo, ni zavezan za obračun DDV, pri čemer bo naročnik na podlagi 76. člena Zakona o davku na dodano vrednost dolžan obračunati DDV, bo naročnik kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV povečano za DDV, ki ga je naročnik dolžan obračunati. V primeru, da ponudnik ni zavezanec za DDV in naročnik za transakcijo, ki je predmet naročila ni dolžan obračunati DDV, bo kot merilo upošteval ponudbeno ceno brez DDV.

Priloge:

- Obrazec predračuna

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

- Hišni red

Kontaktna oseba s strani naročnika:

Mag. Matej Šinko, 041 245 823

Elektronska pošta: matej.sinko@sb-celje.si

Klavdija Trunkl, univ. dipl. ekon. tel.št. 03 423 35 35,

elektronska pošta: matjaz.stinek@sb-celje.si

Ponudbe pošljite izključno na naslov elektronske pošte:

Nabava2@sb-celje.si

z oznako Postopek:EN_N_75_2026-KT/MŠ Vzdrževanje dveh dvigal proizvajalca Sus dvigala d.o.o. v Splošni bolnišnici Celje za obdobje za obdobje 24 mesecev do najkasneje 8.05.2026 do 12 ure.

Vodja službe za nabavo nemedicinske opreme, materiala in storitev

Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon.

Obrazec predračuna:

| Opis (1) | EM (2) | Količina (3) | Cena/EM brez DDV (4) | Vrednost brez DDV (5)=(3)*(4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni mesečni pregledi preventivnega vzdrževanja za obe dvigali v Tabeli 1 (mesečna vsota za dvigalo 1 in dvigalo 2) | mesec | 24 |  |  |
| Cena delovne ure za popravila in intervencije v rednem delovnem času (od ponedeljka do petka med 7:00 in 15:00 uro) | ura | 40 |  |  |
| Cena delovne ure za popravila in intervencije v izven rednega delovnega časa (ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih) | ura | 15 |  |  |

SKUPAJ BREZ DDV ______________

V ceni so zajeti vsi stroški, dajatve, popusti, rabati, prevozni stroški, zavarovanja, carine, davki, manipulativni stroški ter drugi morebitni oz. pričakovani stroški, ki jih ima izvajalec v zvezi z izvajanjem del.

V ceni delovne ure so zajeti tudi vsi stroški prihodov in kilometrina v  primeru prihodov na popravila in intervencije.

Količine so okvirne, naročnik se NE zavezuje naročiti vseh količin.

Izvajalec bo naročniku obračunal vsakokratna izvedena intervencijska dela po načelu »dejansko opravljenih ur serviserja na objektu v obsegu intervencije.

Za potreben material bo izvajalec naročniku poslal ponudbo in v kolikor se bo naročnik strinjal bo izvajalcu izdal naročilnico.

Datum:                                                                            Ponudnik:

Ponudnik lahko izdela predračun na svojem obrazcu ob upoštevanju da je vsebina enaka pripravljenemu obrazcu predračuna!

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »Vzdrževanje dveh dvigal proizvajalca Sus dvigala d.o.o. v Splošni bolnišnici Celje za obdobje za obdobje 24 mesecev«, naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5-odstotnim deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Firma pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................

HIŠNI RED V OBJEKTU – IZVAJANJE DEL

Na podlagi določb razpisne dokumentacije sprejme ob prevzemu objekta oziroma dela objekta v uporabo za čas trajanja pogodbenih del določbe hišnega reda naslednji izvajalec:

Izvajalec: ________________________________________________________

1. UVODNA DOLOČILA

Investicijsko vzdrževalna dela potekajo v medicinskem okolju Splošne bolnišnice Celje. Na vseh deloviščih poteka oz. bo potekala zdravstvena dejavnost.

2. DELOVNO OKOLJE IN Z NJIM POVEZANE OMEJITVE

Izvajalec bo z investitorjem pred pričetkom del opravil predhodni pregled in zapisniško ugotovitev zatečenega stanja objekta oziroma dela objekta, v katerem se bodo izvajala potrebna dela.

Ker se bodo dela na območju Splošne bolnišnice Celje izvajala na območju zdravstvene dejavnosti, kjer bo istočasno z izvajanjem GOI del in dobave in montaže opreme na območju bolnišnice potekal normalni bolnišnični delovni proces, bo potrebno dela na delovišču prilagajati in podrejati delu v teh objektih. Zato izvajalec del v določenih trenutkih ne bo mogel prosto razviti delovnega procesa kot na samostojnem gradbišču, kjer takšnih primerov ni.

Delo na objektu, kjer se bodo izvajala gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter montirala oprema, mora izvajalec organizirati in prilagoditi tako, da ne bo v nobenem primeru motena zdravstvena dejavnost uporabnika. Izvajalec bo moral prilagoditi in dela organizirati skladno z danimi možnostmi zagotavljanja praznih prostorov glede na organizacijo dela v zgradbah, kjer se odvija zdravstvena dejavnost. Pri tem mora upoštevati tudi navodila in zahteve naročnika/uporabnika in svetovalnega inženirja, še posebej pri faznih izvedbah objektov.

Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe pogodbenih del, ki bi kakorkoli posegala v obstoječ objekt bolnišnice (konstrukcija, instalacije), pridobiti soglasje za te posege od naročnika.

Izvajalec mora spoštovati zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO). Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Obrazec, ki ga je pripravil SPOBO:  ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL. Izvajalec ne sme vstopati v čiste prostore. V kolikor morajo zaradi delovnega procesa vstopiti v čisti prostor, morajo izpolnjevati in spoštovati izdana navodila in uporabljati ustrezna zaščitna sredstva in oblačila. Gibanje delavcev v čistem delu prostorov ni dovoljeno. Pooblaščeni predstavnik uporabnika bodo nadzirali skupno  izvajanje ukrepov iz varstva in zdravja pri delu na posameznih gradbiščih ter spoštovanje izvajanja ukrepov s področja preprečevanja bolnišničnih okužb, pogodbeni izvajalec del in njegovi podizvajalci pa so dolžni upoštevati  njihova navodila.

Zahteve SPOBO so tudi naslednje:

- upoštevanje prostorsko tehničnih smernic,

- dosledno ločevanje čistih in nečistih poti,

- ustrezni pristopi na oddelke,

- predvideti ustrezno zaščito gradbišča v času gradnje (protiprašne zaščite, redno suho in mokro čiščenje gradbišča in sosednjih prostorov, ki mejijo na gradbišče, vključno z dostopi, razne oblike mokrega tesnjenja na pripadajočih zaporah, ipd.). Sestavni del proti prašnih zaščit so tudi ukrepi na ventilacijskih sistemih in protipožarne zaščite. V manjšem delu bodo lahko potrebne začasne prevezave vpihovalnih, sesalnih elementov in požarnih javljalcev.

Izvajalec mora opraviti tudi vsa tista dela, ki bodo začasno potrebna, tokom celotne gradnje, ki bodo omogočala nemoteno in varno izvajanje del na gradbišču in istočasno nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa v zgradbi in oddelkih. Gre predvsem za določene zapore, prevezave vseh vrst instalacij, vse vrste zaščite pred prahom, izdelave prebojev, navezave na obstoječe instalacije, premostitve, preselitve prostorov, itd.).

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno zaščito prostorov in opreme, ki neposredno mejijo na območje gradnje, kot tudi zagotoviti ustrezno zaščito tistih prostorov in opremo, kjer bo potekala sama gradnja. Izvajalec mora poskrbeti za to, da med izvajanjem pogodbe ne bo poškodoval ali kakorkoli poslabšal stanje obstoječega objekta. Po opravljenih delih mora izvajalec vzpostaviti prejšnje stanje pred izvedbo del, kar pomeni, da je dolžan prostore in opremo očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del.

Izvajalec mora po potrebi izvajati dela tudi izven rednega delovnega časa (popoldan, ponoči, sobote, nedelje, prazniki), zaradi obstoječe zdravstvene dejavnosti, ki je vezana na delovanje oddelkov in postopkov vezanih na delovni proces v bolnišničnih prostorih. V nočnem času med 22. in 6. uro dela niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena s predstojniki oddelkov v zgradbi, kjer se izvajajo dela.

Če bodo v objektu na območju izvajanja del (gradbišče) nastopili tudi drugi izvajalci za tista dela, ki niso predmet tega naročila, kot npr. izvajalci raznih GOI pomožnih del ipd., se pričakuje, da bo v takšnem primeru izvajalec tega naročila izvajal tudi vsa tista dela, ki so potrebna za koordinacijo večih izvajalcev hkrati in jih narekujejo predpisi o graditvi objektov ter varnosti in zdravja pri delu. Naročnik bo v takšnem primeru imenoval odgovornega vodjo gradbišča. Vodja gradbišča je tisti vodja del, ki ga v primeru, da na enem gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, izmed vodij del imenuje naročnik. Vodja gradbišča odgovarja za usklajevanje dela vseh vodij del in odgovornih vodij posameznih del na gradbišču. Smiselno se aktivnosti uvedejo tudi za ukrepe varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

VODENJE IN PRIPRAVA DELA

V primeru, da je imenovan vodja del/gradbišča, je ta dolžan poleg aktivnosti, ki jih določa Zakon o graditvi objektov, tudi dnevno koordinirati in usklajevati vsa dela na gradbišču.

Izvajalec mora izvesti tudi vsa pripravljalna dela pred začetkom izvajanja del, kakor tudi vsa zaključna dela po koncu izvajanja del. Izvajalec mora izvesti vse transporte, horizontalne in vertikalne dvige, spuste in transporte materiala ter druga potrebna dela na poti do mesta vgradnje. Nadalje izvajati sprotno čiščenje delovišč in transportnih poti, končno (finalno) čiščenje prostorov in vzpostavitev vseh naprav in opreme ter prostorov v stanje pred izvedbo del (v stanje ob zapisniški ugotovitvi pred izvajanjem del).

Delo, dostava materiala in opreme na gradbišče morata biti organizirana tako, da ne motita dostopa urgentnih vozil do posameznih vhodov v objekte.

Na območju bolnišnice ni mogoče organizirati začasnih in trajnih deponij materiala, organiziran mora biti sproten odvoz in dovoz materiala. Zato morajo izvajalci del in dobavitelji opreme poskrbeti za sprotni odvoz embalaže, gradbenega materiala in opreme.

Tokom izvajanja del je izvajalec dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami naročnika, uporabnika, odgovornimi projektanti posameznih faz in požarne študije, predstavniki strokovnega nadzora, koordinatorjem varstva pri delu, predstavniki finančnega nadzora, raznih inšpekcijskih organizacij ipd.

Izvajalec mora pred pričetkom posameznih vrst del posredovati odgovornemu nadzorniku in projektantu v pregled in potrditev ustrezne materiale in opremo po tehničnih zahtevah projektne dokumentacije in popisov del s priloženimi izjavami o skladnosti (CE) ali tehničnimi soglasji (SIST).

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, VARSTVO OKOLJA, ENERGETSKA UČINKOVITOST

Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču.

Pogodbeni izvajalec del mora za sebe, za svoje partnerje v skupni ponudbi, za svoje podizvajalce ter vse gospodarske subjekte, ki izvajajo dela na gradbišču, upoštevati, spoštovati in izvajati vso veljavno zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, ki velja v  Republiki Sloveniji. Izvajalec mora zagotoviti, da se uporablja zaščitna oprema in delovni pripomočki, ki imajo opravljene vse zakonsko predpisane preglede in izdane zakonsko predpisane listine.

Izvajalec del mora postaviti svojo gradbiščno el. omarico za potrebe izvajanja del na gradbišču, če jo potrebuje. El. omarica mora biti ustrezno certificirana z opravljenimi potrebnimi pregledi in meritvami, ter priključena na omrežje na mestu, ki ga bo določil uporabnik.

Pogodbeni izvajalec del, njegovi partnerji v skupni ponudbi, njegovi podizvajalci in drugi gospodarski subjekti na gradbišču, morajo pri svojem delu upoštevati vso relevantno zakonodajo v Republiki Sloveniji iz področja varstva okolja.

Pri tem je potrebno upoštevati načela za:

- ustrezno izbiro in strokovno vgradnjo vseh vrst in oblik materialov, opreme;

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov);

- odvoz demontirane opreme, odpadnega gradbenega materiala, opreme in vseh vrst embalaže na pooblaščene deponije oziroma pooblaščene institucije, ki se ukvarjajo z reciklažo;

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Izvajalec mora v primeru GOI del:

- primerno urediti delovišče,

- upoštevati navodila in priporočila odgovornih oseb SBC,

| Datum: | Žig | Podpis izvajalca del: |
| --- | --- | --- |
| _____________________ |  | ______________ |