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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757

                                                                                   Postopek: EN_N_87_2026-MŠ_
  08.06.2026                                                                                                                                                                        

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za:
 
[bookmark: _Hlk108765734]
PREDMET EN: Dodelava in popravila za nadzor temperature in vode v SBC 

Naročnik Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje zbira informativno ponudbo za dodelavo in popravila sistema nadzora temperature in vode v SBC. 

Natančnejši opis storitev je določen v popisu storitev (excel), ki je priloga Povabila k oddaji ponudbe.


[bookmark: _Hlk108765122]Splošni pogoji za sodelovanje:

· Ponudnik mora imeti  registrirano dejavnost, ki je predmet povabila k oddaji ponudbe.
· Ponudnik mora imeti dva strokovnjaka za vzpostavitev sistema za nadzor temperature in vode, ki obvladata 6D BIM in 3D tehniko
· 
Dokazilo: Izjava ponudnika o registraciji ter navedba dveh strokovnjakov.

Tehnične zahteve:
1) Naprava za priklop vodomerov, ki imajo pulzni izhod
2) Modem/router industrijska izvedba z ustreznim ohišjem (za nov vodomer in nov manjkajoči gateway za termostatske glave)
3) dobava novega (manjkajočega Danfoss Gateway Ally
4) Dobava PVC elektro-box ter premontaža opreme (modem+gateway) v PVC box zaradi anti -vandalizma
5) Montaža strojne opreme (potrebno vključiti vse stroške montaže specificirane strojne opreme)
6) Povezava vodomernih števcev oz. strojne opreme z aplikacijo, kreiranje skupin, nastavitve avtomatične analitike, dodajanje sredstev v Master plan, povezovanje novega gatewaya in novega modema.
7) Nastavitve, programiranje povezovanje termostatskih glav, gatewayev in aplikacije Ally ter povezava Ally z aplikacijo za monitoring, za novo dobavljen gateway s kreiranjem skupin, nastavitve avtomatične analitike, nastavitve temperaturnih režimov. Povezovanje obstoječega gateway-a.
8) Povezava in nastavitve modem/routerjev za izvedbo ločenega lokalnega omrežja
9) Izdelava BI in podatkovnih polj za utility in energy  management, vnos podatkov in vzorčnih dokumentov  (Plin)

Rok dobave oz implementacije je 30 dni po prejemu naročilnice.

Obvezne priloge ponudbe:
Priloga 1: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (ponudnik izpolni in podpiše Izjavo)
Priloga 2: Obrazec predračuna (ponudnik izpolni in podpiše predračun)
Priloga 3: Podrobni obrazec predračuna (ponudnik izpolni in podpiše predračun).


Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku  60 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo.

Merilo za izbor: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Rok veljavnosti ponudbe je 60 dni od roka za oddajo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika  za vprašanja:
Matjaž Štinek
E-pošta: matjaz.stinek@sb-celje.si 

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
nabava2@sb-celje.si

z oznako EN_N_87_2026 Dodelava in popravila za nadzor temperature in vode v SBC 
do najkasneje  15.06.2026 do 12 ure.

                                                                                                                         Vodja službe za nabavo
                                                                                nemedicinske opreme, materiala in storitev
                    Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon. 


                                                                                                                                                Priloga 1

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »Dodelava in popravila za nadzor temperature in vode v SBC 
«, naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5-odstotnim deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/
Firma pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	



1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Firma pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	



S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................   



                                                                                                                                                          Priloga 2
PONUDBENI PREDRAČUN
Na podlagi evidenčnega naročila Dodelava in popravila za nadzor temperature in vode v SBC oddajamo ponudbo:

Ponudnik:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________



SKUPAJ vrednost brez DDV                                     ______________________________________

SKUPAJ vrednost  z DDV                                           ______________________________________


*vrednosti prepišite iz Priloge 3 – podrobni obrazec predračuna

Vsi stroški za izvedbo naročila, ki niso posebej specificirani v ponudbenem predračunu, so zajeti v skupni vrednosti ponudbenega predračuna.
Upošteva se, da je ponudnik pred oddajo svoje ponudbe natančno pregledal določila dokumentacije evidenčnega naročila ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo storitve. Upošteva se, da je ponudnik pred oddajo svoje ponudbe seznanjen z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v RS, da je v celoti preučil dokumentacijo, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter na podlagi vsega tega tudi pripravil svojo ponudbo.
S podpisom ponudnik sprejema zahteve naročnika, navedene v predmetni dokumentaciji evidenčnega naročila.


Podpisnik v imenu ponudnika:
	Ime in priimek
	

	Podpis
	

	Datum in žig
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