OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

fax: (03) 42 33 757

Postopek: EN_N_89_KT/MŠ

10.06.2026

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za:

PREDMET EN: Dobava komunikacijskih storitev preko kabelskega priključka – kabelsko razdelilni sistem

Specifikacija storitev/predračun: Priloga 1

- Dobava digitalnega televizijskega in radijskega signala preko tehnologije DVB-C z vsaj 50 televizijskih programov in vsaj 10 radijskih programov za 100 televizijskih sprejemnikov. Programi ne smejo biti kodirani in morajo biti distribuirani v interno kabelsko omrežje na vstopni točki  internega omrežja v Splošni bolnišnici Celje.

- Dobava analognega televizijskega signala preko generatorja analognega signala, ki distribuira analogni signal v interno kabelsko omrežje. Ponudnik zagotovi dobavo vsaj 15 analognih televizijskih kanalov.

Oprema za distribucijo televizijskega in radijskega signala v analogni in digitalni obliki je v lasti in upravljanju ponudnika storitev. Interno kabelsko omrežje je v lasti in upravljanju naročnika in ni predmet tega povpraševanja.

Način plačila

Naročnik evidenčnega naročila je Javni zavod Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.

Ponudnik bo izstavil e-račun v začetku vsakega meseca za pretekli mesec.

Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila.

Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku  60 dni od datuma uradnega prejema računa oziroma v roku, skladno z veljavno zakonodajo.

Merilo za izbor: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika  za vprašanja:

Matjaž Štinek

E-pošta: matjaz.stinek@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte:

nabava2@sb-celje.si

z oznako    EN_N_89_2026 Dobava komunikacijskih storitev preko kabelskega priključka za 2 leti do najkasneje 19.06.2026 do 12 ure.

Pripravila:

Klavdija Trunkl

Vodja službe za nabavo nemedicinske opreme, materiala in storitev

Matjaž Štinek, univ. dipl. ekon.