## List1
| OBRAZEC PREDRAČUNA | [5 empty] | OBR 2/1
PONUDBENE CENE - DOBAVA MEDICINSKIH IN TEHNIČNIH PLINOV - OPIS PLINOV IN OSTALI POTREBNI PODATKI ZA DOLOČITEV CENE
SKLOP 1
MEDICINSKI PLINI | NAZIV PLINA | VRSTA PLINA | VRSTA POLNENJA |  | NAZIV IN OPIS | KVALITETA - TIP | EM | DNEVNA ZALOGA | ZALOGA OB VIKENDU (3 DNI) | 3 mesečna ZA DOBAVITI, št. Kg | CENA EUR/KG |  | SKUPNA CENA PLINA za trimesečno obdobje BREZ DDV EUR | STOPNJA DDV (%) | KATALOŠKA ŠT. | NACIONALNA ŠIFRA ZDRAVILA
1 | KISIK | MEDICINSKI | TEKOČI |  | KISIK TEKOČI MEDICINSKI | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KG | 320 | 375 | 75000
A | PONUDBA CEN SKUPAJ BREZ DDV : A =
A1 | PONUDBA CEN Z DDV ( 9,5 %): A1=
SKLOP 2
MEDICINSKI PLINI | NAZIV PLINA | VRSTA PLINA | VRSTA POLNENJA | VOLUMEN JEKLENK | NAZIV IN OPIS | KVALITETA - TIP | EM | DNEVNA ZALOGA | ZALOGA OB VIKENDU (3 DNI) | 3 mesečna KOLIČINA ZA DOBAVITI, ŠT. KOSOV | Informativna CENA EUR/KG | CENA EUR/KOS | SKUPNA CENA PLINA za trimesečno obdobje BREZ DDV EUR | STOPNJA DDV (%) | KATALOŠKA ŠT. | NACIONALNA ŠIFRA ZDRAVILA
2 | KISIK | MEDICINSKI | JEKLENKA | 50 L | KISIK MEDICINSKI 50L, 200 bar; priklop W 21,8 | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 6 | 6 | 4
3 | KISIK | MEDICINSKI | JEKLENKA | 10 L | KISIK MEDICINSKI 10L, 200 bar; priklop W 21,8 ali DIN 477 3/4" desni | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 10 | 12 | 45
4 | KISIK | MEDICINSKI | JEKLENKA | 5 L | KISIK MEDICINSKI 5 L , 200 bar; priklop W 21,8 ali DIN 477 3/4" desni | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 10 | 10 | 60
5 | KISIK | MEDICINSKI | JEKLENKA | 3 L | KISIK MEDICINSKI 3 L, 200 bar; priklop W 21,8 ali DIN 477 3/4" desni | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 30 | 50 | 500
6 | KISIK | MEDICINSKI | JEKLENKA | 2 L | KISIK MEDICINSKI 2L, 200bar; priklop W 21,8 ali DIN 477 3/4" desni | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 10 | 10 | 60
7 | KISIK | MEDICINSKI | JEKLENKA | 12 X 50 L | KISIK MEDICINSKI 50 L , 200 bar ; priklop W 21,8 ali DIN 477 3/4" desni, SNOP 12 X 50 L (NAJEM SE ZARAČUNA V OBR-10) | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 6 | 6 | 1
8 | KISIK | MEDICINSKI | JEKLENKA | 3 L | PRIKLOP PIN INDEX, 200 bar | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 7 | 10 | 45
9 | DIDUŠIKOV OKSID (N₂O) | MEDICINSKI | JEKLENKA | 12x 50 L | DIDUŠIKOV OKSID ( DUŠIKOV OKSIDUL ) 50 L, SNOP 12 X 50 L (NAJEM SE ZARAČUNA V OBR-10) | min. 98,0% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 2 | 2 | 3
10 | DIDUŠIKOV OKSID (N₂O) | MEDICINSKI | JEKLENKA | 40 L | DIDUŠIKOV OKSID ( DUŠIKOV OKSIDUL ) 40 L | min. 98,0% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 4 | 4 | 1
B | PONUDBA CEN SKUPAJ BREZ DDV : B = 2+3+…10
B1 | PONUDBA CEN Z DDV ( 9,5 %): B1 = 2+3+…10
SKLOP 3
MEDICINSKI PLINI | NAZIV PLINA | VRSTA PLINA | VRSTA POLNENJA | VOLUMEN JEKLENK | NAZIV IN OPIS | KVALITETA - TIP | EM | DNEVNA ZALOGA | ZALOGA OB VIKENDU (3 DNI) | 3 mesečna KOLIČINA ZA DOBAVITI, ŠT. KOSOV | Informativna CENA EUR/KG | CENA EUR/KOS | SKUPNA CENA PLINA za trimesečno obdobje BREZ DDV EUR | STOPNJA DDV (%) | KATALOŠKA ŠT. | NACIONALNA ŠIFRA ZDRAVILA
11 | OGLJIKOV DIOKSID | MEDICINSKI | JEKLENKA | 7 L / 5kg | OGLJIKOV DIOKSID MEDICINSKI 7 L | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 2 | 2 | 10
12 | OGLJIKOV DIOKSID | MEDICINSKI | JEKLENKA | 14 L / 10 kg | OGLJIKOV DIOKSID MEDICINSKI 14 L | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 1 | 1 | 10
13 | OGLJIKOV DIOKSID | MEDICINSKI | JEKLENKA | 40 L / 30 kg | OGLJIKOV DIOKSID MEDICINSKI 40 L | min. 99,5% (v/v) - Ph.Eur. | KOS | 1 | 2 | 3
C | PONUDBA CEN SKUPAJ BREZ DDV : C = 11+12+13
C1 | PONUDBA CEN Z DDV ( 9,5 %): C1 =11+12+13
SKLOP 4 | [9 empty] | 3
MEDICINSKI IN TEHNIČNI PLINI | NAZIV PLINA | VRSTA PLINA | VRSTA POLNENJA | VOLUMEN JEKLENK | NAZIV IN OPIS | KVALITETA - TIP | EM | DNEVNA ZALOGA | ZALOGA OB VIKENDU (3 DNI) | 3 MESEČNA KOLIČINA ZA DOBAVITI, ŠT. KOSOV |  | CENA EUR/KOS | SKUPNA CENA PLINA za trimesečno obdobje BREZ DDV EUR | STOPNJA DDV (%) | KATALOŠKA ŠT. | NACIONALNA ŠIFRA ZDRAVILA
14 | MEŠANICA PLINOV | MEDICINSKI | JEKLENKA | 10 L | mešanica med. DUŠIKOV MONOKSID NO v N2, koncentracija NO v N2, 800ppm do 1000ppm, Navoj jeklenke: DIN 477 Nr. 14,za APARAT EKU NO-A za izvajanje iNO terapije | Ph.Eur. | KOS | 2 | 2 | 3
15 | MEŠANICA PLINOV | TEHNIČNI ZA MEDICINSKE NAMENE | JEKLENKA | 40 L | mešanica plinov - CO 0,25%, Helij 18% |  | KOS | 1 | 1 | 0.5
16 | DUŠIK | TEHNIČNI ZA MEDICINSKE NAMENE | TEKOČI | 10 L | DUŠIK TEKOČI, ZA MEDICINSKE NAMENE, MED.PRENOSNA POSODA | min. 99,999% (v/v) | KOS | 1 | 1 | 9
17 | ARGON | TEHNIČNI ZA MEDICINSKE NAMENE | JEKLENKA | 50 L | ARGON 5.0, 50 L, 200 bar | min. 99,999% (v/v) | KOS | 1 | 1 | 0.3
18 | HELIJ 5.0 | TEHNIČNI ZA MEDICINSKE NAMENE | JEKLENKA | 40 L | HELIJ 5.0, 40 L | min. 99,999% (v/v) | KOS | 1 | 1 | 0.3
19 | ARGON | TEHNIČNI | JEKLENKA | 10 L | ARGON 4.6, 10 L, 200 bar | min. 99,996% (v/v) | KOS | Zagotavljanje rezerve | Zagotavljanje rezerve | 2
20 | ACETILEN | TEHNIČNI | JEKLENKA | 10 L | ACETILEN, TEHNIČNI, 10 L | min. 98% (v/v) | KOS | 1 | 1 | 0.5
21 | ACETILEN | TEHNIČNI | JEKLENKA | 40 L | ACETILEN, TEHNIČNI, 40L | min. 98% (v/v) | KOS | 1 | 1 | 0.3
22 | DUŠIK 4.6 | TEHNIČNI | JEKLENKA | 3 L | DUŠIK 4.6, 3 L | min. 99,996% (v/v) | KOS | 1 | 2 | 0.5
D | PONUDBA CEN SKUPAJ BREZ DDV : D = 14+...22
D1 | PONUDBA CEN Z DDV ( 9,5 %): D1=
D2 | PONUDBA CEN Z DDV ( 22 %):D2=
D3 | SKUPAJ PONUDBENA CENA ( Z DDV ) : D1+D2
| DATUM: |  |  | ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA:
1. Za medicinske pline priložite odločbe JAZMP o izdanem dovoljenju za promet.
2. Predložite specifikacije , vzorčne analizne izvide in varnostne liste vseh ponujenih plinov.