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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
fax: (03) 42 33 757                                                                                                                            

                                                                                       Postopek:381- 2019-VH/MŠ
                                                                                                                                                                          
Pojasnilo na zastavljeno vprašanje dobavitelja za:

 NAMIZNI DIGESTORIJ 			           1 kom, N119095


Vprašanje: 
Ker imate v Predračunu tudi oceno stroškov preventivnega vzdrževanja in redni letni pregled me zanima, kaj točno zahtevate pri teh dveh postavkah:
1. Samo redni letni pregled ali tudi celotno kvalifikacijo opreme z vsemi meritvami?
1. [bookmark: _GoBack]Preventivno vzdrževanje vključuje preventivno menjavo filtrov, ali tega stroška tukaj ne vključimo?

Odgovor: 

Preventivno vzdrževanje ter redni letni pregled  ne vključuje morebitne nadgradnje ter  servis opreme oz. korektivno delo,  ki se izvrši v primeru okvare opreme in ga naročnik zahteva od izvajalca. Vrednost preventivnega vzdrževanja mora vključevati letne kalibracije, meritve, nastavitve overitve, ves potrošni material ter drug potreben material, kakor tudi stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine in druge morebitne stroške potrebne za izvedbo potrebnega vzdrževanja  opreme.) Preventivno vzdrževanje se mora izvajati po protokolu proizvajalca opreme. 

Korektivno delo, rezervni deli, servisni material in nadomestni deli niso vključeni v  vrednost vzdrževanja.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Vanja Herman Gril, dipl.ekon., tel.št. 03 423 30 78, faks št. 03 423 37 56, elektronska pošta vanja.herman@sb-celje.si.
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