###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

datum: 18.06.2026                                                                            Postopek: 1043-2026 MV/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

### APARAT ZA AKTIVNO VZORČENJE ZRAKA ZA MIKROBIOLOŠKI NADZOR V ČISTIH PROSTORIH IN PRENOSNI ŠTEVEC DELCEV ZA NADZOR KAKOVOSTI ZRAKA

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole  Hočevar)

- Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

- Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, dostavi brezplačno v test opremo (1 kom)  za potrebe  potrditve ustreznosti nudenega  v OBR-3 s tehničnimi zahtevami Predviden čas testa do 1 meseca od edukacije uporabnika. Ponudnik mora, za čas testa, zagotoviti potreben potrošni material brezplačno uporabo  (OBR-2/1).

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

-Maruša Vodenik, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, marusa.vodenik@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si z oznako EN_1043_ APARAT ZA AKTIVNO VZORČENJE ZRAKA _ do najkasneje 22.06.2026 do 12 ure.

| Pripravila: | Vanja Herman mag. manag |
| --- | --- |
| Maruša Vodenik, dipl.ekon. | Vodja Nabavne službe |

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-1),

- Izjava o zastopstvu  (OBR-2),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-3)

- Obveznost izbranega ponudnika

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika OBR-4

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1

Ponudnik:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

### PREDMET:  EN_1043_2026_ APARAT ZA AKTIVNO VZORČENJE ZRAKA ZA MIKROBIOLOŠKI NADZOR V ČISTIH PROSTORIH IN PRENOSNI ŠTEVEC DELCEV ZA NADZOR KAKOVOSTI ZRAKA

PREDRAČUN

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) |  | Količina (3) | Vrednost brez DDV (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Aparat za vzorčenje zraka s prenosnim števcem delcev za nadzor kakovosti zraka |  |  |  | 1 kom |  |
| 2. Vrednost preventivnega vzdrževanja ter redni letni pregled za obdobje 7 let vključno z letno kalibracijo |  |  |  |  |  |
| VELJAVNOST PONUDBE DO: Žig in podpis:___________________ V PONUDBI NAVEDITE DOBAVNI ROK: ________________________________ Žig in podpis:______________________ |  |  |  | Vrednost opreme v EUR brez DDV (1) |  |
|  |  |  |  | Znesek davka za opremo |  |
|  |  |  |  | Vrednost preventivnega vzdrževanja ter redni letni pregled EUR brez DDV (2) |  |
|  |  |  |  | Znesek davka v EUR za preventivno vzdrževanje ter redni letni pregled opreme |  |
|  |  |  |  | Skupaj vrednost v EUR z DDV (1+2) |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

OBR-2

IZJAVA O ZASTOPSTVU

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Obvezne priloge

- V letu 2026 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2026 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2026  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

| - APARAT ZA AKTIVNO VZORČENJE ZRAKA ZA MIKROBIOLOŠKI NADZOR V ČISTIH PROSTORIH 1 KOM |  | Izpolnjevanje tehničnih zahtev (vpišete DA ali NE ter vpišite stran in označite v katalogu) | opombe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Aparat je namenjen aktivnemu volumetričnemu vzorčenju zraka za mikrobiološki monitoring v čistih prostorih, farmacevtski proizvodnji, laboratorijih, bolnišnicah in drugih nadzorovanih okoljih |  |  |  |  |
| 2.Predmet naročila je dobava prenosnega števca delcev za spremljanje kakovosti zraka v farmacevtski industriji, čistih prostorih (cleanrooms). |  |  |  |  |
| Tehnične zahteve za aparat |  |  |  |  |
| - Aparat mora omogočati aktivno volumetrično vzorčenje zraka za mikrobiološki nadzor v čistih prostorih in kontroliranih okoljih |  |  |  |  |
| - Masa aparata ne sme presegati 1,5 kg, pri čemer mora biti zagotovljeno enostavno rokovanje, prenašanje in uporaba |  |  |  |  |
| - Aparat mora omogočati uporabo standardnih Petrijevih gojiščnih plošč premera 90 mm |  |  |  |  |
| - Pretok vzorčenega zraka mora biti nastavljiv v območju najmanj 100–150 L/min |  |  |  |  |
| - Aparat mora omogočati nastavitev zakasnitve začetka vzorčenja najmanj do 60 minut |  |  |  |  |
| - Opremljen mora biti z vgrajenim zaslonom za prikaz: - nastavljenih parametrov vzorčenja, - trenutnega stanja delovanja, - stanja napolnjenosti baterije, - morebitnih opozoril in napak. |  |  |  |  |
| - Vgrajena polnilna baterija mora omogočati najmanj 4 ure neprekinjenega delovanja |  |  |  |  |
| - Po zaključku vzorčenja mora aparat uporabnika opozoriti z vizualnim in zvočnim signalom |  |  |  |  |
| - Ohišje aparata mora biti izdelano iz materialov, odpornih proti koroziji ter primernih za redno čiščenje in razkuževanje z razkužili, ki se uporabljajo v bolnišničnem, laboratorijskem in farmacevtskem okolju |  |  |  |  |
| - Aparat mora biti opremljen z zaščitnim pokrovom za zaščito vzorčevalne glave oziroma perforiranega vzorčevalnega nastavka med transportom in skladiščenjem |  |  |  |  |
| - Aparat mora biti dobavljen s kalibracijskim certifikatom proizvajalca ali akreditiranega laboratorija, ki ni starejši od 12 mesecev od datuma dobave |  |  |  |  |
| 14. mora biti označena z oznako CE, proizvajalec pa mora zagotoviti veljavno EU izjavo o skladnosti (EU Declaration of Conformity). |  |  |  |  |
| ### Standardi in skladnost 15.Ponujeni aparat mora biti primeren za izvajanje mikrobiološkega monitoringa v čistih prostorih in skladen oziroma uporaben v skladu z zahtevami naslednjih standardov in smernic: - EN 17141 – Nadzor biokontaminacije v čistih prostorih in kontroliranih okoljih. - ISO 14698-1 – Nadzor biokontaminacije v čistih prostorih in nadzorovanih okoljih. - ISO 14644-1 – Klasifikacija čistih prostorov glede na koncentracijo delcev. - ISO 14644-2 – Monitoring delovanja čistih prostorov. - EU GMP Annex 1 – Zahteve za monitoring sterilnih proizvodnih območij. |  |  |  |  |
| - PRENOSNI ŠTEVEC DELCEV V ZRAKU 1 KOM |  |  |  |  |
| 1. Merilno območje velikosti delcev najmanj od 0,5 μm do 25 μm |  |  |  |  |
| 2. Število merilnih kanalov -najmanj 6 kanalov za simultano merjenje |  |  |  |  |
| 3. Prikaz rezultatov -število delcev in/ali masna koncentracija delcev (μg/m³) |  |  |  |  |
| 4.barvni zaslon na dotik |  |  |  |  |
| 5. Merjenje temperature |  |  |  |  |
| 6. Merjenje relativne zračne vlage |  |  |  |  |
| 7. Pomnilnik najmanj 45.000 meritev |  |  |  |  |
| 8. Shranjevanje lokacij vzorčenja najmanj 1.000 lokacij |  |  |  |  |
| 9. Nastavljivi velikostni razredi delcev |  |  |  |  |
| 10. vgrajen zvočni alarm z nastavljivimi mejami |  |  |  |  |
| 11. Prenos nastavitev med napravami je omogočen |  |  |  |  |
| 12. Ethernet in/ali USB ter možnost povezovanja v nadzorni sistem |  |  |  |  |
| 13. Oddaljeni dostop preko spletnega brskalnika ali enakovredne rešitve |  |  |  |  |
| 14. Integracija v BMS/EMS sisteme |  |  |  |  |
| 15. Skladnost z ISO 21501-4 |  |  |  |  |
| 16. Skladnost z JIS B9921 |  |  |  |  |
| 17. Podpora klasifikaciji čistih prostorov ISO 14644-1, EU GMP Annex 1 in/ali FS 209E |  |  |  |  |
| 18. vgrajena polnilna Li-ion baterija |  |  |  |  |
| 19. Avtonomija delovanja najmanj 10 ur |  |  |  |  |
| 20. Dimenzije Cca 280 × 100 × 60 mm |  |  |  |  |
| Dodatne zahteve |  |  |  |  |
| - Naprava mora omogočati uporabo pri kvalifikaciji in rutinskem monitoringu čistih prostorov |  |  |  |  |
| - Programska oprema mora omogočati pregled, izvoz in arhiviranje merilnih podatkov |  |  |  |  |
| - Naprava mora biti dobavljena z vsemi potrebnimi priključki, polnilnikom in osnovno opremo za takojšnjo uporabo |  |  |  |  |
| - Priložen mora biti veljaven kalibracijski certifikat proizvajalca ali akreditiranega laboratorija |  |  |  |  |
| Naprava mora izpolnjevati oziroma biti certificirana skladno z naslednjimi standardi: - ISO 21501-4, - JIS B 9921, - ISO 14644-1, - ISO 14644-2, - ISO 14644-3, - EU GMP Annex 1, - IEC 61010-1, - IEC 61326-1, - CE skladnost. |  |  |  |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA OBR-4

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za evidenčno naročilo (naziv javnega naročila)_________________  naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Podjetje pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................