###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

datum: 01.07.2026                                                                      Postopek:1075-2026 SPH/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas k oddaji ponudbe za predmet:

Zamenjava izrabljenih medicinskih sklopk medicinskih plinov v obstoječih bolniških kanalih proizvajalca  Medicop

Ponudba mora vključevati:

- demontažo obstoječih medicinskih sklopk, skupaj:

  - 54 medicinskih sklopk za kisik in

  - 25 medicinskih sklopk za zrak in

  - 40 medicinskih sklopk za vakuum

- dobavo in montažo novih medicinskih sklopk vključno s pripadajočo opremo (pokrivne rozete, napisne ploščice,…), skupaj:

  - 54 medicinskih sklopk za kisik in

  - 25 medicinskih sklopk za zrak in

  - 40 medicinskih sklopk za vakuum

- izvedbo vseh potrebnih testov in meritev, ki so potrebne ob zamenjavi medicinskih sklopk, vključno s testom za dokazovanje pravilnosti priključkov. Vsa poročila o testih in meritvah ter dokumentacijo o vgrajeni opremi mora izvajalec naročniku predati v:

  - papirni obliki zbrano v mapi in

  - skenirano na USB ključku

- vse stroške dela in prevoza.

Lokacija: Travmatološki oddelek A in splošna in abdominalna krg (viscerala)

Ponudnik mora biti pooblaščen serviser za proizvajalca: Medicop

1. V letu 2026 veljavna pisna pooblastila proizvajalcev,  s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

2. Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev (pooblaščeni servis mora imeti na razpolago vsaj enega serviserja), ki je usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme. Serviserji morajo že v času oddaje ponudbe imeti s pooblaščenim servisom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo o delu ali kakšno drugo civilnopravno pogodbo o sodelovanju – v izjavi je potrebno navesti obliko sklenjene pogodbe in čas trajanja te pogodbe. V primeru, da gre za redno zaposlenega serviserja pri pooblaščenem servisu je potrebno priložiti obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki dokazuje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

3. Certifikati o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi. Certifikat ne sme biti starejši od 24 mesecev (leto izdaje najkasneje 2024).

Splošne zahteve:

- Naročnik je v Specifikacijah zahtev oz. koda artikla navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi artikel drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta enakovredna.

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

4. Izvajalec je naročniku po preventivnem in kurativnem vzdrževalnem posegu na opremi dolžan podati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:

- število opravljenih ur (redne, izredne)

- naziv aparata

- inventarna številka opreme oziroma aparata

- serijska številka aparata

- oddelek naročnika (nahajališče aparata)

- količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

- cena vgrajenega materiala oz. rezervnih delov– velja za popravila, ki niso vključena v »ALL INCLUSIVE« vzdrževanje

- dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne/nadomestne dele/materiala

- da je aparat brezhiben in varen za uporabo.

5. Račun za opravljeno storitev mora vsebovati:

- naziv opreme

- serijska številka

- inventarna številka

- številko naročilnice

ter kot prilogo

- poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih del.

Računi, ki ne bodo imeli izkazanega protokola naročila in potrjevanja po tem členu bodo zavrnjena.

Kontaktna oseba s strani naročnika;

- Matej Šinko, tel. št. 041 245 823 , elektronska pošta: matej.sinko@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte Nabava1@sb-celje.si z oznako EN_1075_2026_  Zamenjava izrabljenih medicinskih sklopk medicinskih plinov v obstoječih bolniških kanalih do 06.07.2026 do 12 ure

| Pripravila: | Vanja Herman mag. manag |
| --- | --- |
| Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon. | Vodja Nabavne službe |