###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

datum: 01.09.2026                                                                       ____      Postopek: 1129-2026 SPH/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

DIDAKTIČNA MEDICINSKA OPREMA

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole  Hočevar)

- Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

- Ponudnik lahko poda ponudbo po posameznih sklopih.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, , elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte  Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_1129_2026_DIDAKTIČNA MEDICINSKA OPREMA_ do najkasneje 07.09.2026_2026 do 12 ure.

| Pripravila: | Vanja Herman mag. manag |
| --- | --- |
| Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon. | Vodja Nabavne službe |

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-1),

- Izjava o zastopstvu  (OBR-2),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-3)

- Obveznost izbranega ponudnika

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-4)

# OBRAZEC PREDRAČUNA       OBR-1

Ponudnik:

_______________________________

_______________________________

PREDMET:  EN_1129_2026 _ DIDAKTIČNA MEDICINSKA OPREMA

| Zap. št. Sklopa | Opis artikla |  | Številka artikla /model | proizvajalec | količina | Enota mere | Cena na enoto v EUR brez DDV | Vrednost v EUR brez DDV | DDV % | DDV | Ponudbena vrednost v EUR z DDV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sklop 1 | Komplet treh starostno specifičnih lutk za temeljne postopke oživljanja z merjenjem kakovosti |  |  |  | 2 | komplet |  |  |  |  |  |  |
| Sklop 2 | Trenažer za sprostitev tujka v dihalni poti pri odraslem |  |  |  | 1 | kos |  |  |  |  |  |  |
| Sklop 3 | Komplet šestih lutk odraslega za temeljne postopke oživljanja z merjenjem kakovosti |  |  |  | 1 | komplet |  |  |  |  |  |  |
| Sklop 4 | Lutka dojenčka za napredno usposabljanje v oživljanju |  |  |  | 2 | kos |  |  |  |  |  |  |
| Sklop 5 | Vadbeni avtomatski zunanji defibrilator (AED) v slovenskem jeziku |  |  |  | 3 | kos |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VREDNOST SKUPAJ v EUR brez DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ZNESEK DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VREDNOST SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo dodatni stroški, povezani s predmetom naročila.

Datum: ____________                                                                                     Žig in podpis ponudnika:____________________________________________

# Veljavnost ponudbe:_______________________________________

OBR-2

IZJAVA O ZASTOPSTVU

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Obvezne priloge

- V letu 2026 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2026 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2026  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

SKLOP 1

Tehnične zahteve opreme:

| KOMPLET TREH STAROSTNO SPECIFIČNIH LUTK ZA TEMELJNE POSTOPKE OŽIVLJANJA Z MERJENJEM KAKOVOSTI v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami | Izpolnjevanje zahtev št. strani v katalogu | Opomba |
| --- | --- | --- |
| - Sestava kompleta: Tri lutke v enem pakiranju: lutka odraslega, lutka otroka in lutka dojenčka |  |  |
| - Merjenje kakovosti: Vse tri lutke z vgrajenimi senzorji za merjenje stisov (frekvenca, globina, popolna sprostitev prsnega koša, položaj rok) in vpihov (frekvenca, število, volumen) |  |  |
| - Enotna platforma za povratno informacijo: Vse tri lutke morajo delovati z isto brezplačno aplikacijo proizvajalca. Ločene aplikacije ali ločene merilne naprave za posamezno starostno skupino niso dopustne. |  |  |
| - Aplikacija, način za inštruktorja: Hkratno spremljanje najmanj šestih lutk oziroma šestih tečajnikov na eni napravi, s prikazom v realnem času in s povzetkom uspešnosti po zaključeni vaji |  |  |
| - Aplikacija, način za tečajnika: Samostojna vadba s prikazom lastne uspešnosti med izvajanjem in z oceno po zaključeni vaji |  |  |
| - Povezljivost: Bluetooth, podprta okolja iOS in Android; dodatno vhod za žično priključitev namenske naprave za povratno informacijo |  |  |
| - Zvočna povratna informacija: Način s slišnim klikom ob doseženi ustrezni globini stisa pri lutki odraslega in lutki otroka |  |  |
| - Oskrba dihalne poti, odrasel in otrok: Zvračanje glave z dvigom brade, trojni manever in stisk nosu; ob vpihu viden dvig prsnega koša |  |  |
| - Oskrba dihalne poti, dojenček: Zvračanje glave in trojni manever; dihalna pot se zapre ob preveliki ali premajhni ekstenziji vratu |  |  |
| - Tujek v dihalni poti, dojenček: Zaznavanje udarcev med lopaticama z merilnikom pospeška in zvočni odziv (jok dojenčka) v aplikaciji |  |  |
| - Prenos in shranjevanje: Kovček na kolesih, ki sprejme vse tri lutke skupaj s pripadajočim potrošnim materialom |  |  |
| - Oblačila: Oblačilo za vsako od treh lutk |  |  |
| - Priložen potrošni material: Najmanj ena nadomestna obrazna maska in ena nadomestna dihalna pot za lutko odraslega in za lutko otroka ter najmanj šest dihalnih poti za lutko dojenčka |  |  |
| - Higiena in vzdrževanje: Snemljive obrazne maske in dihalne poti brez uporabe orodja; površine odporne na razkužila na osnovi alkohola |  |  |
| - Skladnost. Oznaka CE. Merilni parametri kakovosti oživljanja skladni z veljavnimi smernicami Evropskega reanimacijskega sveta (ERC). |  |  |
| - Zagotovljena dobava nadomestnih delov in potrošnega materiala |  |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

SKLOP 2

Tehnične zahteve opreme:

| TRENAŽER ZA SPROSTITEV TUJKA V DIHALNI POTI PRI ODRASLEM v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami | Izpolnjevanje zahtev št. strani v katalogu | Opomba |
| --- | --- | --- |
| - Sestava kompleta: Samostojen torzo odraslega v naravni velikosti. Trenažer, izveden kot jopič ali kot oprema, ki jo med vajo nosi druga oseba, ne ustreza namenu uporabe. |  |  |
| - Anatomija: Torzo, oblikovan po odlitku človeškega vzorca, s tipnimi anatomskimi orientirji (rebrni lok, žličkasti podaljšek prsnice) za pravilno namestitev rok |  |  |
| - Tehnike : Trebušni potisk (Heimlichov prijem) pri stoječi ponesrečeni osebi in udarci med lopaticama |  |  |
| - Simulirani tujek: Najmanj štirje simulirani grižljaji za večkratno uporabo, ki se ob pravilno izvedenem potisku iztisnejo skozi usta |  |  |
| - Ponovljivost vaje: Ponovna namestitev tujka brez orodja in brez potrošnega materiala za enkratno uporabo |  |  |
| - Napajanje: Brez elektronike in brez baterij |  |  |
| - Priložena oprema: Majica, sredstvo za pripravo tujka (smukec), torba ali kovček za prenos in navodila za uporabo |  |  |
| - Higiena in vzdrževanje: površine odporne na razkužila na osnovi alkohola in kvarternih aminijevih spojin |  |  |
| - Skladnost: Oznaka CE |  |  |
| - Zagotovljena dobava nadomestnih delov in simuliranih tujkov |  |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

SKLOP 3

Tehnične zahteve opreme:

| KOMPLET ŠESTIH LUTK ODRASLEGA ZA TEMELJNE POSTOPKE OŽIVLJANJA Z MERJENJEM KAKOVOSTI v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami | Izpolnjevanje zahtev št. strani v katalogu | Opomba |
| --- | --- | --- |
| - Sestava kompleta: Šest lutk odraslega v enem pakiranju |  |  |
| - Odtenek kože: Vseh šest lutk svetlega odtenka kože |  |  |
| - Zlaganje in prenos: Lutke zložljive ena na drugo in shranjene v enem kovčku na kolesih. Kovček mora sprejeti vseh šest lutk skupaj s pripadajočim potrošnim materialom. |  |  |
| - Masa posamezne lutke : Do 3,0 kg |  |  |
| - Dimenzije: Posamezna lutka do 70 x 40 x 25 cm; kovček do 45 x 45 x 80 cm |  |  |
| - Merjenje kakovosti: Senzorji za merjenje stisov (frekvenca, globina, popolna sprostitev prsnega koša, položaj rok) in vpihov (volumen, frekvenca) |  |  |
| - Povezljivost: Bluetooth, hkratna povezava vseh šestih lutk z eno napravo inštruktorja |  |  |
| - Aplikacija: Brezplačna aplikacija proizvajalca za iOS in Android z inštruktorskim in tečajniškim načinom ter s povzetkom, oceno in napotki za izboljšavo po zaključeni vaji |  |  |
| - Enotna platforma: Ista aplikacija in isti merilni sistem kot pri artiklih skopa 1 in 4 |  |  |
| - Zvočna povratna informacija: Način s slišnim klikom ob doseženi ustrezni globini stisa |  |  |
| - Oskrba dihalne poti: Zvračanje glave z dvigom brade, trojni manever in stisk nosu; ob vpihu viden dvig prsnega koša |  |  |
| - Izvedba dihalnega sistema: - Filter dihalne poti namesto pljuč za enkratno uporabo iz PVC. Menjava obrazne maske, dihalne poti in filtra brez uporabe orodja. |  |  |
| - Skladnost: Oznaka CE. Merilni parametri kakovosti oživljanja skladni z veljavnimi smernicami ERC. |  |  |
| - Zagotovljena dobava nadomestnih delov in potrošnega materiala |  |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

SKLOP 4

Tehnične zahteve opreme:

| LUTKA DOJENČKA ZA NAPREDNO USPOSABLJANJE V OŽIVLJANJU v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami | Izpolnjevanje zahtev št. strani v katalogu | Opomba |
| --- | --- | --- |
| - Sestava: Lutka dojenčka celega telesa z realistično mehaniko prsnega koša in gibljivostjo glave |  |  |
| - Dimenzije: 59 x 26 x 13,5 cm (+/- 5 %) |  |  |
| - Masa: Do 2,5kg |  |  |
| - Merjenje kakovosti: Senzorji za merjenje stisov (globina, frekvenca, popolna sprostitev prsnega koša, položaj rok) in vpihov (volumen, frekvenca) |  |  |
| - Povezljivost: Bluetooth in vhod za žično priključitev namenske naprave za povratno informacijo |  |  |
| - Napajanje: Vgrajena litij-ionska akumulatorska baterija, tovarniško nameščena. Napajanje z navadnimi alkalnimi baterijami ne ustreza zahtevi. |  |  |
| - Delovni pogoji: Delovna temperatura 0 do +40 °C, temperatura skladiščenja -15 do +50 °C, relativna vlažnost do 95 % |  |  |
| - Nadgradljivost, dihalna pot: Možnost naknadne nadgradnje z dihalno glavo, ki omogoča vstavitev supraglotičnih pripomočkov in izvedbo postopka endotrahealne intubacije |  |  |
| - Nadgradljivost, intraosalni pristop: Možnost naknadne nadgradnje z nogo za vadbo intraosalnega pristopa |  |  |
| - Timsko usposabljanje: Podpora platformi proizvajalca za spremljanje dela ekipe, razbor vaje in shranjevanje zapisov posameznih vaj |  |  |
| - Enotna platforma: Ista aplikacija in isti merilni sistem kot pri artiklih sklopov 1 in 3 Higiena in vzdrževanje: - Snemljiva dihalna pot in obrazni del brez uporabe orodja; površine odporne na razkužila na osnovi alkohola |  |  |
| - Skladnost: Oznaka CE. Merilni parametri kakovosti oživljanja skladni z veljavnimi smernicami ERC za oživljanje dojenčka. |  |  |
| - Zagotovljena dobava nadomestnih delov in potrošnega materiala |  |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

SKLOP 5

Tehnične zahteve opreme:

| VADBENI AVTOMATSKI ZUNANJI DEFIBRILATOR (AED) V SLOVENSKEM JEZIKU v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami | Izpolnjevanje zahtev št. strani v katalogu | Opomba |
| --- | --- | --- |
| - Namen uporabe: Usposabljanje prvih posredovalcev in drugih udeležencev v varni uporabi avtomatskega zunanjega defibrilatorja med izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja pri odraslem in otroku |  |  |
| - Izvedba in varnost: Samostojen vadbeni AED, po videzu in načinu upravljanja primerljiv s kliničnim AED. Naprava mora biti jasno označena kot vadbena in ne sme omogočati shranjevanja ali oddaje električne energije oziroma izvedbe dejanske defibrilacije. |  |  |
| - Jezik: Vsa glasovna navodila, opozorila in povratne informacije med celotnim postopkom morajo biti v slovenskem jeziku. Navodila za uporabo in ključne oznake na napravi oziroma priložene slovenske nalepke morajo biti v slovenskem jeziku. |  |  |
| - Simulacija postopka: Simulacija celotnega postopka uporabe AED: vklop naprave, namestitev elektrod, analiza srčnega ritma, odločitev o priporočenem ali nepriporočenem šoku, sprožitev simuliranega šoka ter nadaljevanje temeljnih postopkov oživljanja |  |  |
| - Vadbeni scenariji: Najmanj štirje vnaprej pripravljeni scenariji, ki vključujejo defibrilabilni in nedefibrilabilni ritem, enega ali več zaporednih simuliranih šokov ter nadaljevanje oživljanja brez šoka |  |  |
| - Upravljanje inštruktorja: Daljinski upravljalnik ali enakovredno upravljanje neposredno na napravi, ki omogoča najmanj izbiro scenarija, premor in nadaljevanje vaje ter preklop med priporočenim in nepriporočenim šokom |  |  |
| - Izvedba: Možnost izvedbe scenarija pri odraslem in otroku. Pediatrični način mora biti izveden s tipko, stikalom, vadbenim pediatričnim ključem ali ustreznimi vadbenimi elektrodami. |  |  |
| - Podpora oživljanja: - Glasovna navodila za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja in zvočni metronom za frekvenco stisov, skladno z veljavnimi smernicami Evropskega reanimacijskega sveta (ERC) |  |  |
| - Vadbeni elektrodi: Najmanj en par večkrat uporabnih vadbenih elektrod za odraslega. Elektrode morajo omogočati ponavljajočo namestitev na običajne lutke za oživljanje; vsi potrebni adapterji morajo biti priloženi. |  |  |
| - Glasnost: Nastavljiva glasnost zvočnih navodil, primerna za izvajanje usposabljanja v skupini |  |  |
| - Napajanje: Napajanje z zamenljivimi baterijami ali vgrajeno akumulatorsko baterijo. Priložene morajo biti baterije oziroma ustrezen polnilnik. |  |  |
| - Priložena oprema: Vadbeni AED, vadbene elektrode, pediatrični pripomoček oziroma način, daljinski upravljalnik, če je potreben za zahtevane funkcije, baterije oziroma polnilnik, vsi potrebni kabli in adapterji, torba za prenos ter navodila za uporabo v slovenskem jeziku |  |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA OBR-4

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za evidenčno naročilo (naziv javnega naročila)_________________  naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Podjetje pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................