datum: 28.09.2026                                                                       ____      Postopek: 1241-2026 SPH/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

VADBENI DEFIBRILATOR

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Izvajalec  mora zagotoviti dostavo blaga ter montažo in namestitev v prostor pri naročniku Termin montaže/primopredaje  je potrebno uskladiti  z naročnikom (kontaktna oseba naročnika Stanislava Pahole  Hočevar)

- Obveznost dobavitelja je, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je dobavitelj dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

- Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 36 84, , elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte  Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_1241_2026_VADBENI DEFIBRILATOR_ do najkasneje 01.10.2026do 10 ure.

| Pripravila: | Vanja Herman mag. manag |
| --- | --- |
| Stanislava Pahole Hočevar, dipl.ekon. | Vodja Nabavne službe |

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-1),

- Izjava o zastopstvu  (OBR-2),

- Izjavna o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-3)

- Obveznost izbranega ponudnika

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-4)

# OBRAZEC PREDRAČUNA       OBR-1

Ponudnik:

_______________________________

_______________________________

PREDMET:  EN_1241_2026 _ VADBENI DEFIBRILATOR

| Opis artikla | Številka artikla /model | proizvajalec | količina | Enota mere | Cena na enoto v EUR brez DDV | Vrednost v EUR brez DDV | DDV % | DDV | Ponudbena vrednost v EUR z DDV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vadbeni avtomatski zunanji defibrilator (AED) v slovenskem jeziku |  |  | 2 | kos |  |  |  |  |  |  |
| VREDNOST SKUPAJ v EUR brez DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZNESEK DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VREDNOST SKUPAJ v EUR z DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo dodatni stroški, povezani s predmetom naročila.

Datum: ____________                                                                                     Žig in podpis ponudnika:____________________________________________

# Veljavnost ponudbe:_______________________________________

OBR-2

IZJAVA O ZASTOPSTVU

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Obvezne priloge

- V letu 2026 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo tovrstnih aparatov. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2026 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo originalnega potrošnega materiala potrebnega za delovanje aparatov. Izjava mora biti  potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2026  veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumenta

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročil

Tehnične zahteve opreme:

| VADBENI AVTOMATSKI ZUNANJI DEFIBRILATOR (AED) V SLOVENSKEM JEZIKU v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami | Izpolnjevanje zahtev št. strani v katalogu | Opomba |
| --- | --- | --- |
| - Namen uporabe: Usposabljanje prvih posredovalcev in drugih udeležencev v varni uporabi avtomatskega zunanjega defibrilatorja med izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja pri odraslem in otroku |  |  |
| - Izvedba in varnost: Samostojen vadbeni AED, po videzu in načinu upravljanja primerljiv s kliničnim AED. Naprava mora biti jasno označena kot vadbena in ne sme omogočati shranjevanja ali oddaje električne energije oziroma izvedbe dejanske defibrilacije. |  |  |
| - Jezik: Vsa glasovna navodila, opozorila in povratne informacije med celotnim postopkom morajo biti v slovenskem jeziku. Navodila za uporabo in ključne oznake na napravi oziroma priložene slovenske nalepke morajo biti v slovenskem jeziku. |  |  |
| - Simulacija postopka: Simulacija celotnega postopka uporabe AED: vklop naprave, namestitev elektrod, analiza srčnega ritma, odločitev o priporočenem ali nepriporočenem šoku, sprožitev simuliranega šoka ter nadaljevanje temeljnih postopkov oživljanja |  |  |
| - Vadbeni scenariji: Najmanj štirje vnaprej pripravljeni scenariji, ki vključujejo defibrilabilni in nedefibrilabilni ritem, enega ali več zaporednih simuliranih šokov ter nadaljevanje oživljanja brez šoka |  |  |
| - Upravljanje inštruktorja: Upravljanje preko mobilne aplikacije (pametni telefon oziroma tablica, brezžična povezava), ki omogoča najmanj izbiro in prilagajanje scenarija, premor in nadaljevanje vaje ter preklop med priporočenim in nepriporočenim šokom. Naprava mora omogočati tudi osnovno samostojno delovanje brez aplikacije. |  |  |
| - Sprožitev šoka: Tipka za sprožitev simuliranega šoka mora biti fizično nameščena na vadbenem AED, enako kot pri kliničnem AED; udeleženec šok sproži neposredno na napravi. |  |  |
| - Združljivost z lutkami QCPR: Združljivost z vadbenimi lutkami Laerdal QCPR (npr. Little Anne QCPR, Resusci Anne QCPR), vključno s samodejno zaznavo namestitve vadbenih elektrod na lutko in skupnim delovanjem z aplikacijo QCPR. |  |  |
| - Izvedba: Možnost izvedbe scenarija pri odraslem in otroku. Pediatrični način mora biti izveden s tipko, stikalom, vadbenim pediatričnim ključem ali ustreznimi vadbenimi elektrodami. |  |  |
| - Podpora oživljanja: - Glasovna navodila za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja in zvočni metronom za frekvenco stisov, skladno z veljavnimi smernicami Evropskega reanimacijskega sveta (ERC) |  |  |
| - Vadbeni elektrodi: Najmanj en par večkrat uporabnih vadbenih elektrod za odraslega. Elektrode morajo omogočati ponavljajočo namestitev na običajne lutke za oživljanje; vsi potrebni adapterji morajo biti priloženi. |  |  |
| - Glasnost: Nastavljiva glasnost zvočnih navodil, primerna za izvajanje usposabljanja v skupini |  |  |
| - Napajanje: Napajanje z zamenljivimi baterijami ali vgrajeno akumulatorsko baterijo. Priložene morajo biti baterije oziroma ustrezen polnilnik. |  |  |
| - Priložena oprema: Vadbeni AED, vadbene elektrode, pediatrični pripomoček oziroma način, licenca oziroma dostop do aplikacije za upravljanje, če je potrebna, baterije oziroma polnilnik, vsi potrebni kabli in adapterji, torba za prenos ter navodila za uporabo v slovenskem jeziku |  |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

I. Obvezna dokumentacija  ob dobavi opreme – informacija ponudniku. Dokumente ne prilagate ponudbi.

| Seznam spremne dokumentacije | Skrbnik spremne dokumentacije medicinskega aparata Obkroži ustrezno. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Prevod navodil v slovenskem jeziku za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja | SIPV | ODDELEK |
| 2. Originalno navodilo za uporabo v angleškem jeziku (»User book«) | SIPV | ODDELEK |
| 3. Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku (»Service manual«) | SIPV | ODDELEK |
| 4. Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi | SIPV | ODDELEK |
| 5. Ostalo dokumentacijo, ki sodi k medicinski opremi: reference manuel, certifikati, izjavo o skladnosti s tehničnimi zahtevami. Med certifikati pričakujemo certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo. | SIPV | ODDELEK |
| 6. Poročilo o preizkusih, ki potrjujejo skladnost izdelka z uporabljenimi standardi oz. tehničnimi zahtevami | SIPV | ODDELEK |
| 7. Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva instalacije in veljavnostjo 12 mesecev(ponudnik lahko v ponudbi navede tudi daljši garancijski rok) | SIPV | ODDELEK |
| 8. Instalacijsko poročilo vključno s konfiguracijo sistema (serijska številka naprave,…) – kopija | SIPV | ODDELEK |
| 9. Deklaracija o ustreznosti proizvodov | SIPV | ODDELEK |
| 10. Izjava o servisu, dobavi rezervnih delov in odzivnem času. | SIPV | ODDELEK |
| 11. Ponudnik je dolžan spremno dokumentacijo od točke 1 do 10 ob primopredaji oddati tudi v elektronski obliki ( npr.CD, DVD, USB ...). | SIPV | ODDELEK |

Dobavitelj je dolžan izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno  edukacije uporabnikov  s strani naročnika opreme ter  osnovno edukacijo vzdrževalcev iz tehničnih služb naročnika.

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA OBR-4

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za evidenčno naročilo (naziv javnega naročila)_________________  naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/fizične osebe Podjetje/pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Podjetje pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................