###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

datum: 19.01.2025                                                                                 Postopek:170 _2026 MV/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

PROCESNE NALEPKE

Sukcesivna nabava

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.

- Naročnik je v Specifikacijah zahtev oz. koda artikla navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi artikel drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta enakovredna.

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

Maruša Vodenik, dipl.ekon., tel.št. 03 423 31 47, elektronska pošta marusa.vodenik@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_170_2026_ PROCESNE NALEPKE    _ do najkasneje 21.01.2026 do 12 ure.

| Pripravila: | Vanja Herman mag. manag |
| --- | --- |
| Maruša Vodenik, dipl. ekon. | Vodja Nabavne službe |

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-1),

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1  -

Ponudnik:

_______________________________

_________________________________

PREDMET:

Na podlagi evidenčnega povpraševanja EN_170_2026_PROCESNE NALEPKE

| Zap. št | Opis artikla | Številka artikla /model | proizvajalec | količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Vrednost v EUR brez DDV | DDV % | Popust v % | Ponudbena cena na enoto v EUR z DDV | Ponudbena vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesne nalepke 102x56mm, tridelne (1x 102x34 + 2x 51x22), dvojno lepljive, trojni indikator za parno sterilizacijo Jedro 25mm Kemični indikator na vseh treh nalepka z referenčno barvo za obarvanje po sterilizaciji. Skladne z ENISO 11140-1:2014 Dobro lepljive na podlago, ovojnino, sete Kompatibilne z obstoječimi tiskalniki (jedro, debelina) in nameščenimi gonilniki (pozicija tiskanja) ter kompatibilni s sistemom za sledenje inštrumentov (04164) |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Procesne nalepke 102x56mm, tridelne, dvojno lepljive, trojni indikator za plazma sterilizacijo Dobro lepljive na podlago, ovojnino, sete Sestava: Tyvek laminat, vrhnji sloj je iz modificiranega belega prepredenega poliolefina z veliko odpornostjo na trganje, teže 76 g/m2 in debeline 51 µm. Skladno za ISO 536 in ISO 543. Akrilno lepilo je prozorno, trajno, z odlično UV obstojnostjo. Spodnji sloj je iz belega superkalandriranega polprozornega papirja, teže 57 g/m2 in debeline 155 µm. Skupna debelina laminata 223 µm +/- 10% v skladu z ISO 534. Kompatibilne z obstoječimi tiskalniki (jedro, debelina) in nameščenimi gonilniki (pozicija tiskanja) ter kompatibilni s sistemom za sledenje inštrumentov (041582) |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Inventarne nalepke za kontejnerje 70x33mm, primerne za uporabo pri 1000 ciklih Dobro lepljive na podlago, kontejnerje Vrhnji sloj etikete iz transparentne PP folije, gramature vsaj 53 g/m 2 in debeline 57 µm. Permanentno akrilno lepilo v vodni emulziji je skladno z UNI EN 71/3. Lepljivost na steklo večja od 6N, Kohezija 1 kg je več kot 6 ur. Kompatibilne z obstoječimi tiskalniki (jedro, debelina) in nameščenimi gonilniki (pozicija tiskanja) ter kompatibilni s sistemom za sledenje inštrumentov (042041) |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Označevalci mrež 206x110, z zanko Sestava: Poliester 150µm Odporne na uporabo čistil in razkužil Kompatibilni z obstoječimi nalepkami ter kompatibilni s sistemom za sledenje inštrumentov (09268) |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ VREDNOST v EUR brez DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VREDNOST DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ VREDNOST v EUR z DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom naročila.

VELJAVNOST PONUDBE  DO 31.12.2025

Datum:________________                                                                                                                       Žig in podpis ponudnika:_____________________