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Vsebina, ustvarjena z UI, morda ni pravilna.]
OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000

 datum: 20.01.2025                                                               __      Postopek: 189-2026 MV/VH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za storitev: 

[bookmark: _Hlk207173785]IZVAJANJE STORITEV VARSTVA PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE

1. Zahteve naročnika:

Namen javnega naročila je izbira izvajalca za izdelavo ocene varstva pred sevanji, izdelava programa radioloških posegov za nuklearno, skladno z določbami Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) in veljavnimi podzakonskimi predpisi.

Ocena varstva pred sevanji mora biti izdelana na podlagi 40. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 – ZDU-1O), vsebina ocene mora biti skladna s prilogo 1  Pravilnika o posebnih zahtevah varstva pred sevanji in načinu ocene doz (Uradni list RS, št. 47/18 in 30/21). Dokument je potrebno izročiti naročniku v treh enakih izvodih.

Program radiloških posegov mora biti izdelan skladno s 77. členom člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17, 26/19, 172/21 in 18/23 – ZDU-1O). Dokument je potrebno izročiti naročniku v treh enakih izvodih.

Cene za posamezno storitev podajte v naslednji tabeli:

	Zap. št. sklopa
	Opis sklopa
	EM
	Cena / EM (brez DDV)
	3- mesečna količina  
	Cena brez DDV
	Stopnja DDV
	Vrednost z DDV

	1

	Izvajanje redne osebne dozimetrije – osebni dozimetri) 
	kos
	
	900
	
	
	

	
	Izvajanje redne osebne dozimetrije – prstani)
	kos
	
	30
	
	
	

	
	Izposoja osebnega dozimetra
	kos
	
	10
	
	
	

	SKUPAJ SKLOP 1
	

	2


	Redni letni pregledi rentgenskih aparatov       
	
	
	
	
	
	

	
	Hologic FLUOROSCAN INSIGHT 2
	kos
	
	1
	
	
	

	
	Hologic HORIZON W
	kos
	
	1
	
	
	

	
	Siemens ARTIS Q
	kos
	
	1
	
	
	

	
	Hologic SELENIA DIMENSIONS
	kos
	
	1
	
	
	

	
	Pregled Oddelka za nuklearno medicino z odprtimi viri sevanj 
	kos
	
	1
	
	
	

	
	Neodvisno preverjanje kontrole kakovosti na gama kameri (2 glavi)
	kos
	
	1
	
	
	

	
	Program radioloških posegov - RTG
	kos
	
	4
	
	
	

	
	Ocena varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji - RTG
	kos
	
	2
	
	
	

	[bookmark: _Hlk13117853]SKUPAJ SKLOP 2
	

	3
	Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji – densitometrija, medicina ostali (1 dan)
	oseb
	
	0
	
	
	

	
	Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji  - klasični diagnostični RTG (2 dni)
	oseb
	
	0
	
	
	

	
	Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji – CT, interventni RTG, mamograf (3 dni)
	oseb
	
	0
	
	
	

	
	Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji – nuklearna medicina (3 dni)
	oseb
	
	0
	
	
	

	SKUPAJ SKLOP 3
	



2. Tehnična usposobljenost ponudnika

Za izvedbo storitev mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje:
2.1 Pogoji za sodelovanje za izvajanje redne osebne dozimetrije in redno poročanje o  rezultatih:
· ponudnik ima veljavno pooblastilo za izvajanje osebne dozimetrije izdano s strani Ministrstva za zdravje 
· ponudnik izpolnjuje pogoje skladno z določbami Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1) in veljavnimi podzakonskimi predpisi.
Dokazilo: 
· kopija pooblastila Ministrstva za zdravje za izvajanje osebne dozimetrije

2.2 Pogoji za sodelovanje za izvajanje pregledov virov ionizirajočega sevanja in redno poročanje, izdelava programa radioloških posegov ter izdelava ocene varstva pred sevanji:
· ponudnik ima na razpolago pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji (fizično osebo) z veljavnim pooblastilom, izdanim s strani Ministrstva za zdravje,
· ponudnik (pravna oseba) je pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji na področjih dejavnosti v zdravstvu, kjer se uporabljajo naprave, ki oddajajo ionizirajoče sevanje kot posledica pospeševanja delcev ter dejavnosti v zdravstvu, kjer se uporabljajo odprti ali zaprti viri sevanj, z veljavnim pooblastilom, izdanim s strani Ministrstva za zdravje,
· ponudnik ima na razpolago s strani Ministrstva za zdravje pooblaščenega izvedenca medicinske fizike – področje pooblastila: diagnostična radiologija, nuklearna medicina
· ponudnik izpolnjuje pogoje skladno z določbami ZVISJV-1 in veljavnimi podzakonskimi predpisi.
Dokazilo:
· kopija pooblastila Ministrstva za zdravje za izvajanje nalog pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji (fizična oseba)
· kopija pooblastila Ministrstva za zdravje za izvajanje nalog pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji (pravna oseba)
· kopija pooblastila Ministrstva za zdravje za izvajanje nalog pooblaščenca medicinske fizike

2.3 [bookmark: _Hlk101857027][bookmark: _Hlk102125135]Pogoji za sodelovanje za organizacijo seminarjev in preskusov znanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji:
· ponudnik ima na razpolago s strani Ministrstva za zdravje pooblaščenega izvedenca medicinske fizike – področje pooblastila: diagnostična radiologija, nuklearna medicina
· ponudnik je pooblaščeni izvedenec varstva pred ionizirajočimi sevanji – področje pooblastila: diagnostična in intervencijska radiologija v zdravstvu, nuklearna medicina v zdravstvu
· ponudnik izpolnjuje pogoje skladno z določbami ZVISJV-1 in veljavnimi podzakonskimi predpisi.
[bookmark: _Hlk101857482]Dokazilo:
· kopija pooblastila Ministrstva za zdravje za izvajanje pooblaščenega izvedenca varstva pred ionizirajočimi sevanji.
· kopija pooblastila Ministrstva za zdravje za izvajanje nalog pooblaščenca medicinske fizike

3. Ostale zahteve naročnika

Osnova za realizacijo storitve je prejem pisnega naročila s strani naročnika. Ponudbe zbiramo informativno za predložitev v presojo odobritve. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku. 

V enotni ceni storitev je potrebno zajeti vse stroške, ki bodo nastali v zvezi z izvedbo navedenih storitev (izdelava zapisnikov in potrdil, potni stroški). Cena mora vsebovati tudi popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Izvajalec se obvezuje, da bo storitve opravljal po predhodnem dogovoru (telefon ali elektronska pošta) z odgovorno osebo naročnika. Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbena dela opravil strokovno in kvalitetno ter v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, normativi in da bo poravnal morebitno nastalo škodo oziroma stroške nastale po njegovi krivdi, kakor tudi posledično škodo, nastalo zaradi nestrokovne in nekvalitetne izvedbe. Naročnik bo izvajalcu omogočil vpogled in preučitev vso potrebno dokumentacijo, potrebno za izvedbo. Po opravljeni storitvi bo odgovorna oseba naročnika opravila kakovostni prevzem. 

Rok za izvedbo storitev je 14 dni dni po izdaji naročila oziroma po pridobitvi vseh podatkov s strani naročnika.

Rok za plačilo je 60 dni od prejema računa.

Merilo za izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

Kontaktna oseba s strani naročnika ;
- Robert Vodušek, tel.št. 03 423 36 91, elektronska pošta: robert.vodusek@sb-celje.si

  Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_189_2026_ IZVAJANJE STORITEV VARSTVA PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI V SPLOŠNI BOLNIŠNICI CELJE _do najkasneje 22.01.2026 do 10 ure.
                                                                                                       

                                                                             		
Andrejka Presker Hudernik,  univ. dipl. prav.
Vodja Splošno kadrovsko pravnega sektorja-po pooblastilu






Obrazec št. 1

OPIS NAROČILA – TEHNIČNE ZAHTEVE IN  SPECIFIKACIJE

1. IZVAJANJE REDNE OSEBNE DOZIMETRIJE (POŠILJANJE IZPRAZNJENIH DOZIMETROV, ODČITAVANJE VRNJENIH DOZIMETROV, REDNO POROČANJE O REZULTATIH – NAROČNIKU IN PRISTOJNEMU UPRAVNEMU ORGANU).

Sklop obsega storitve izvajanja osebne dozimetrije izpostavljenih delavcev (odčitavanje dozimetrov in poročanje naročniku ter Upravi RS za varstvo pred sevanji - URSVS). Storitve se izvajajo skladno z določbami ZVISJV in veljavnimi podzakonskimi predpisi. Izvajalec naročniku in URSVS posreduje mesečna poročila o prejetih dozah za posameznega delavca.

A – STALNO IZPOSTAVLJENI:
a) Oddelek za nuklearno medicino: 27 (19 osebnih + 8 za roke)
b) Radiološki oddelek: 81
c) Laboratorij za invazivno srčno diagnostiko: 13
SKUPAJ STALNO IZPOSTAVLJENI: 121

B- OBČASNO IZPOSTAVLJENI:
a) Centralni operacijski blok: 60
b) Oddelek za intenzivno interno medicino: 23
d) Odd. za anesteziologijo, intenzivno medicino operativnih strok in terapijo bolečin: 36
e) Endoskopski center: 10
f) Mavčarji: 10
SKUPAJ OBČASNO IZPOSTAVLJENI: 139

SKUPAJ OSEBNA DOZIMETRIJA: 260 delavcev
Ocena povečanja na leto: 14 delavcev/na leto


2. REDNI LETNI PREGLED RENTGENSKIH APARATOV IN REDNO POROČANJE NAROČNIKU IN PRISTOJNEMU UPRAVNEMU ORGANU, PROGRAM RADIOLOŠKIH POSEGOV TER IZDELAVA OCENE VARSTVA IZPOSTAVLJENIH DELAVCEV PRED SEVANJI.

Sklop obsega izvajanje rednih letnih pregledov virov sevanja. Obseg in dinamika storitev mora biti izvedena skladno z zakonodajo. Izvajalec pregleda rentgenski aparat, izdela poročilo o posameznem pregledanem rentgenskem aparatu ter Poročilo o pregledu rentgenskega aparata in meritvah radioloških pogojev pošlje naročniku in na URSVS. Izvajalec izdela Program radioloških posegov. 

Izvajalec zagotovi uporabo aplikacije za statistično obdelavo dozimetričnih podatkov. Izvajalec zagotovi namestitev in uporabo aplikacije  (enakovredno ORQA++) za zajem osnovnih dozimetričnih podatkov iz naročnikovega sistema Impax, statistično obdelavo in prikaz teh podatkov.  Izvajalec mesečno izdela poročila o rezultatih s primerjavo z referenčnimi vrednostmi. Podatki in poročila morajo omogočati izdelavo programa radioloških posegov.  Aplikacija bo zajemala dozimetrične podatke za tri aparate, in sicer:
· CT aparat,
· slikovni RTG aparat,
· slikovno diaskopski ali slikovni RTG aparat.

2.1  Redni letni pregled rentgenskih aparatov, ki so predmet letnih pregledov
[bookmark: _Hlk102975716]Seznam rentgenskih aparatov v Splošni bolnišnici Celje, ki so predmet letnih pregledov in meritev radioloških pogojev
	[bookmark: _Hlk102975468]z.š.
	Številka aparata
	Ime aparata
	Vrsta aparata
	Cena brez DDV

	1
	2157
	Siemens Multix 100
	Slikovni rtg aparat 
	

	2
	1757
	GE COMBI-X
	Slikovni rtg aparat 
	

	3
	2720
	Siemens AXIOM ARISTOS FX PLUS
	Slikovni rtg aparat 
	

	4
	3383
	Hologic SELENIA DIMENSIONS
	Mamograf
*2 pregleda letno
	

	4.1
	3383
	Hologic SELENIA DIMENSIONS
	Spremljanje in analiza dnevne kontrole kakovosti (mesečno)
	

	5
	2250
	Philips ALLURA XPER
	Slikovni, Interventni rtg aparat
	

	6
	3630
	Siemens ARTIS Q
	Multifunkcijski rtg aparat
	

	7
	1293
	Siemens Multix / Vertix
	Slikovni rtg aparat 
	

	8
	1294
	Siemens Multix / Vertix
	Slikovni rtg aparat 
	

	9
	2914
	Siemens ARCADIS ORBIC 3D
	Mobilni rtg aparat, C lok
	

	10
	2915
	Siemens ARCADIS AVANTIC
	Mobilni rtg aparat, C lok
	

	11
	2904
	Hoologic FLUOROSCAN INSIG 2
	Slikovni mobilni rtg aparat
	

	12
	3635
	Philips AZURION CLARITY
	Koronarograf
	

	13
	3145
	Siemens YSIO
	Slikovni rtg aparat
	

	14
	3146
	Siemens YSIO
	Slikovni rtg aparat
	

	15
	3169
	Siemens Mobilett Mira
	Slikovni mobilni rtg aparat
	

	16
	3225
	Siemens YSIO
	Slikovni rtg aparat
	

	17
	3232
	Hologic Fluoroscan insight 2
	Slikovni mobilni aparat
	

	18
	3234
	Siemens Arcadic Orbic 
	Mobilni rtg aparat, C lok
	

	19
	3235
	General Electric Revolution Evo
	Računalniški tomograf
	

	
	
	
	
	

	20
	3811
	Siemens Cios Fusin
	Mobilni rtg aparat, C lok
	

	21
	3833
	Canon Delfi Di 
	Slikovni mobilni
	

	22
	3927
	Canon Solutions for Tomorrow
	Slikovni mobilni
	

	23
	4031
	Hologic Horizon W
	Denzitograf
	

	
	
	
	
	

	24
	4043
	Siemens Artis Zee MP
	Multifunkcijski rtg aparat
	

	25
	4044
	Siemens Cios Flow
	Mobilni rtg aparat, C lok
	



Ponudnik poda ceno za letni pregled.

2.2  Pregled oddelka za nuklearno medicino z odprtimi viri sevanj
Redni pregled (na 6 mesecev) Oddelka za nuklearno medicino v skladu z zakonodajo, ter neodvisno preverjanje kontrole kakovosti na gama kameri (1x letno).


2.3 Program radioloških posegov
Seznam rentgenskih aparatov v Splošni bolnišnici Celje, za katere bo v času trajanja pogodbe potrebno izdelati program radioloških posegov:

	[bookmark: _Hlk102976079]z.š.
	Številka aparata
	Ime aparata
	Vrsta aparata
	Cena brez DDV

	1
	2157
	Siemens Multix 100
	Slikovni rtg aparat 
	

	2
	1757
	GE COMBI-X
	Slikovni rtg aparat 
	

	3
	2720
	Siemens AXIOM ARISTOS FX PLUS
	Slikovni rtg aparat 
	

	4
	3383
	Hologic SELENIA DIMENSIONS
	Mamograf
*2 pregleda letno
	

	5
	2250
	Philips ALLURA XPER
	Slikovni, Interventni rtg aparat
	

	6
	3630
	Siemens ARTIS Q
	Multifunkcijski rtg aparat
	

	8
	1294
	Siemens Multix / Vertix
	Slikovni rtg aparat 
	

	12
	3635
	Philips AZURION CLARITY
	Koronarograf
	

	15
	3169
	Siemens Mobilett Mira
	Slikovni mobilni rtg aparat
	

	18
	3234
	Siemens Arcadic Orbic 
	Mobilni rtg aparat, C lok
	

	24
	4043
	Siemens Artis Zee MP
	Multifunkcijski rtg aparat
	

	25
	
	Siemens E.CAM
	Gama kamera
(zaradi dopolnjevanja nabora preiskav so lahko revizije pogostejše)
	

	26
	
	Nova Gama kamera
	Nova Gama kamera
	












2.4 Izdelava ocene varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji
V času trajanja pogodbe bo izvajalec izvedel oceno varstva oziroma revizijo ocene varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji za naslednje skupine:

	z.š.
	skupina
	Cena brez DDV

	1
	Izvajanje intervencijskih radioloških posegov
	

	2
	Mamografski rentgenski aparat
	

	3
	Računalniška tomografija
	

	4
	GAMA kamera
	

	5
	Nova GAMA kamera
	




3. USPOSABLJANJE IZ VARSTVA PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI ZA DELAVCE, KI DELAJO Z VIRI TEH SEVANJ
Sklop obsega izvedbo storitev usposabljanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji za delavce, ki delajo z viri teh sevanj, skladno z veljavno zakonodajo varstva pred ionizirajočimi sevanji. Ponudnik se obvezuje, da bo storitev (organizacija seminarja in preizkusov znanja iz varstva pred ionizirajočimi sevanji) izvajal v skladu s pravili stroke, mednarodnimi standardi in veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Izvajalec bo usposabljal naslednje skupine izpostavljenih delavcev:
· densitometrija, medicina ostali (1 dan)
· klasični diagnostični RTG (2 dni)
· CT, interventni RTG, mamograf (3 dni)
· nuklearna medicina (3 dni)
Ponudnik naj pri oblikovanju cene upošteva, da bo naročnik za delavce, ki delajo z viri IO sevanj, v letu 2026 organiziral seminar na sedežu naročnika. 
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