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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
                                                                                                                    
 datum: 11.02.2026                                                                                Postopek:579_2026 SPH/VH
                                                                                                                                                                                

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

ČISTILNA, DEZINFEKCIJSKA TER NEVTRALNA SREDSTVA ZA TERMODEZINFEKTORJE

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Naročnik je v Specifikacijah zahtev oz. koda artikla navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi artikel drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta enakovredna.
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

-Stanislava Pahole  Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 31 47, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_579_2026_ČISTILNA, DEZINFEKCIJSKA TER NEVTRALNA SREDSTVA ZA TERMODEZINFEKTORJE_ do najkasneje 16.02.2026 do 12 ure.

 
	Pripravila:
	       Vanja Herman   mag. manag	

	Stanislava Pahole Hočevar dipl. ekon. 
	Vodja Nabavne službe



Priloga 
1. Obrazec predračuna (OBR-1),
2. Obrazec izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-2)






                                                                                                                                           









OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1  - 
Ponudnik:
_______________________________
_________________________________
PREDMET: 
Na podlagi evidenčnega povpraševanja EN_579_2026_ČISTILNA, DEZINFEKCIJSKA TER NEVTRALNA SREDSTVA ZA TERMODEZINFEKTORJE

	Zap. št
	Opis artikla
	Številka artikla /model
	proizvajalec
	Letna količina
	Cena na enoto v  EUR  brez DDV
	Vrednost v  EUR  brez  DDV
	DDV %
	Popust v %
	Ponudbena cena na enoto v EUR z DDV 
	Ponudbena vrednost v  EUR  z DDV

	1.
	PROZYME ALKA-X
Blago alkalno encimsko čistilo za kirurške inštrumente in druge medicinske pripomočke za uporabo v termodezinfektorjih:
-        Dobra združljivost z različnimi materiali
-        Učinkovito odstranjevanje organskih nečistoč in biofilma
-        Ne potrebuje kislinske nevtralizacije
-        Vrednost pH 10,0
-        Se ne peni
-        Se lahko uporablja tudi v trdi vodi
-        Vsebuje površinsko aktivne snovi, sredstva za raztapljanje in kelatne reagente
-        Vsebuje tetrakalijev difosfat
-        Brez EDTA in NTA
-        Brez dišav in barvil
-        Biološko razgradljivo
-        Gostota koncentrata: 1,09 g/mL
-        Skladno in avtorizirano tudi za čiščenje inštrumentov DaVinci.
-        Za odmerjanje pri 35°C in uporabo pri 50°C
-        Mora biti kompatibilen s stroji Steelco in nastavljenimi programi na obstoječih termodezinfektorjih
-        V kanistrih po 5l, dimenzije 24x14x22cm 
-        Skladen z Uredbo 2017/745

	
	
	46
	
	
	
	
	
	

	2
	41 STS
Kemikalija za čistilno spiranje in preprečevanje nalaganja vodnega kamna v termodezinfektorjih za nočne posode
-        Primero za uporabo z nerjavnim jeklom, plastiko
-        Na podlagi citronske kisline
-        Vrednost pH 2,6
-        Vsebuje površinsko aktivne snovi, zaviralce korozije
-        Vsebuje sredstva za raztapljanje in kelatne reagente
-        Gostota koncentrata: 1,10 g/mL
-        Mora biti kompatibilen s stroji Arcania in nastavljenimi programi na obstoječih termodezinfektorjih
-        V kanistrih po 5l, dimenzije 19,5x14,5x25cm 
-        Skladen z Uredbo 2017/745

	
	
	33
	
	
	
	
	
	

	3
	64 NEUTRADRY
Nevtralno sredstvo za izpiranje in sušenje namenjeno za uporabo v termodezinfektorjih
-        Zmanjšuje površinsko trenje vode in skrajšuje čas sušenja
-        Je biološko združljiv 
-        Je pH nevtralen, 7,9
-        Ima rahlo mazalni učinek
-        Vsebuje površinsko aktivne snovi in organske kisline
-        Ima široko združljivost z materiali 
-        Gostota koncentrata: 1,01 g/mL
-        Mora biti kompatibilen s stroji Steelco in nastavljenimi programi na obstoječih termodezinfektorjih
-        V kanistrih po 5l, dimenzije 24x14x22cm 
-        Skladen z Uredbo 2017/745

	
	
	20
	
	
	
	
	
	

	4
	SEPTO DN
Dezinfekcijsko sredstvo za čiščenje termolabilnih medicinskih pripomočkov za uporabo v termodezinfektorjih:
-        Dobra združljivost z različnimi materiali
-        Baktericidna, fungicidna, mikobaktericidna in virucidna učinkovitost
-        Virucidna učinkovistis skladna in potrjena tudi s RKI
-        Dezinfekcijski učinek v skladu z EN14885
-        Vrednost pH 4,3
-        Gostota koncentrata: 1,00 g/mL
-        Mora biti kompatibilen s stroji Steelco in nastavljenimi programi na obstoječih termodezinfektorjih
-        V kanistrih po 5l, dimenzije 24x14x22cm 
-        Skladen z Uredbo 2017/745

	
	
	20
	
	
	
	
	
	

	SKUPAJ VREDNOST v EUR brez DDV 

	

	VREDNOST DDV

	

	SKUPAJ VREDNOST v EUR z DDV

	


Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom naročila.
Veljavnost ponudbe do 31.12.2026
SUKCESIVNA NABAVA

 Datum:________________                                                                                                                       Žig in podpis ponudnika:_____________________
 








IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA OBR-2
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________ 
Naslov: _____________________________________
Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za evidenčno naročilo (naziv javnega naročila)_________________  naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja:


1. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
	Ime in priimek/fizične osebe
Podjetje/pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika

	
	
	

	
	
	

	
	
	




1. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:
	Ime in priimek/fizične osebe
Podjetje/pravne osebe
	Naslov prebivališča/
Sedež pravne osebe
	Delež lastništva ponudnika 

	
	
	

	
	
	




1. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):
	Podjetje pravne osebe
	Sedež pravne osebe

	
	

	
	




S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		                      Podpis odgovorne osebe 
Kraj:....................................						.......................................   







image1.png
Cg Splosna bolnisnica Celje




