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OBLAKOVA ULICA 5
3000 CELJE    
tel: (03) 42 33 000
                                                                                                                    
 datum: 07.10.2025                                                                                 Postopek: 672_2025 SPH/VH
                                                                                                                                                                                

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

MATERIAL VEZAN NA SISTEM ZA ZUNAJTELESNI KRVNI OBTOK  

Splošne zahteve:
· Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve. 
· Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost. 
· Ponudbi predložite prospekte ter drugo dokumentacijo iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika.
· Naročnik je v Specifikacijah zahtev oz. koda artikla navedel tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi artikel drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta enakovredna.
· [bookmark: _Hlk124249372]Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja. 
· Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.
· Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.
· Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

-Stanislava Pahole  Hočevar, dipl.ekon., tel.št. 03 423 31 47, elektronska pošta stanislava.pahole@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte 
Nabava1@sb-celje.si
z oznako EN_672_2025_ MATERIAL VEZAN NA SISTEM  ZA ZUNAJTELESNI KRVNI OBTOK     _ do najkasneje 08.10.2025 do 12 ure.
	Pripravila:
	       Vanja Herman   mag. manag	

	Stanislava Pahole  Hočevar, dipl. ekon. 
	Vodja Nabavne službe



Priloga 
Naročnik: Splošna bolnišnica Celje3


                                                                                                                                           
1. Obrazec predračuna (OBR-1),




postopek:  SPH/VH



OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1  - 
Ponudnik:
_______________________________
PREDMET: 
Na podlagi evidenčnega povpraševanja EN_672_2025_ MATERIAL VEZAN NA SISTEM ZA ZUNAJTELESNI KRVNI OBTOK 
	Zap. št
	Opis artikla
	Številka artikla /model
	proizvajalec
	količina
	Cena na enoto v  EUR  brez DDV
	Vrednost v  EUR  brez  DDV 
	DDV %
	Popust v %
	cena na enoto v EUR brez DDV 
	cena na enoto v EUR brez DDV  s popustom
	Ponudbena vrednost v  EUR  brez DDV
	Ponudbena vrednost v  EUR  z DDV

	1
	00170 TAP1/2MV Filteradapter Pall male/moški konektor-priključek za na pipo  
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	00171 TAP1/2FV Filter adapter Pall female/ženski konektor - prikljucek za na pipo
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	00095Livanova/Sori: Art. 73-300-019 1/2" MOŠKI HANSEN KONKETOR (do HC), raven
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	00172LivaNova/Sorin: Art.16-10-17 1/2"MOŠKI HANSEN KONEKTOR (do HC), 90° ukrivljen
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SKUPAJ VREDNOST v EUR brez DDV 

	
	

	
	VREDNOST DDV

	
	

	
	SKUPAJ VREDNOST v EUR z DDV

	
	


Opomba: Inštrumenti morajo zagotavljati korozijsko odpornost po DIN EN ISO 13402 in se lahko sterilizirajo
Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom naročila.


 Datum:________________                                                                                                                       Žig in podpis ponudnika:_____________________
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