###### OBLAKOVA ULICA 5

###### 3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

datum: 03.03.2026                                                                                Postopek: _693/2026 MV/VH

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi ponudnike, da v skladu z navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe za

MIKROBIOLOŠKE IN KEMIJSKE ANALIZE ZA LETO 2026 skladno s prilogo

Splošne zahteve:

- Osnova za realizacijo dobave  je prejem pisnega naročila  strani naročnika.. V kolikor bomo prejeli odobritev s strani pristojnih bomo realizacijo izvedli pri najugodnejšemu ponudniku, ki bo izpolnjeval tehnične zahteve.

- Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, montažo in davek na dodano vrednost.

- Odvzem vzorcev opravi izvajalec

- Izvajalec pripravi poročilo skladno z zahtevanimi parametri preizkušanja in poročilo dostavi v elektronski obliki pristojnim službam v SBC – Služba za preprečevanje bolnišničnih okužb, Kuhinja

- Rok za izvedbo preskušanja je najkasneje 20 dni od zaključenega odvzema vzorcev

- Naročnik se zavezuje naročeno ter dobavljeno blago plačati v roku, kot ga določa veljavna zakonodaja.

- Naročnik bo po analizi ponudb pozval najugodnejšega ponudnika, da v roku 10 dni posreduje artikel iz ponudbe, da se preveri ustreznost ponujenega.

- Merilo izbora: najnižja vrednost ponudbe v EUR z DDV ob izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika.

- Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo skladno z določilom drugega odstavka 21. člena ZJN-3 pisno obvestil najkasneje v roku 30 dni od oddaje evidenčnega naročila

Kontaktna oseba s strani naročnika ;

-Maruša Vodenik, dipl.ekon., tel.št. 03 423 31 47, elektronska pošta marusa.vodenik@sb-celje.si

Ponudbe pošljite na naslov elektronske pošte

Nabava1@sb-celje.si

z oznako EN_693_2026_ MIKROBIOLOŠKE IN KEMIJSKE ANALIZE ZA LETO 2026 rok oddaje do najkasneje 04.03. do 12 ure.

| Pripravila: | Vanja Herman mag. manag |
| --- | --- |
| Maruša Vodenik, dipl. ekon. | Vodja Nabavne službe |

Priloga

- Obrazec predračuna (OBR-1),

# OBRAZEC PREDRAČUNA                                                                                                                 OBR-1  -

Ponudnik:

_______________________________

_________________________________

PREDMET:

Na podlagi evidenčnega povpraševanja EN_693_2026_ MIKROBIOLOŠKE IN KEMIJSKE  ANALIZE ZA LETO 2026

Tabela 1: specifikacija storitev

| Zap. št |  | Opis artikla | Letna količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Vrednost v EUR brez DDV | DDV % | Popust v % | Ponudbena cena s popustom na enoto v EUR brez z DDV | Ponudbena cena s popustom na enoto v EUR z DDV | Ponudbena vrednost v EUR z DDV |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Vzorčenje in analiza pitne vode (O mkb+Cp+PA) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Vzorčenje in analiza vode na vsebnost legionel | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Pregled centralnega kuhinjskega obrata z vzorčenjem 14 brisov na snažnost, 3 vzorcev živil za mikrobiološke analize | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a. |  | Pregled centralnega kuhinjskega obrata z vzorčenjem 14 brisov na snažnost, 3 vzorcev živil za mikrobiološke analize in 1 vzorec obroka za kemijsko preskušanje hranilne in energijske vrednosti | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Izvedba verifikacije HACCP sistema | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Skupni iztok odpadnih vod iz bolnišnice(največja letna količina OV 1000 m³/letno je 50) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Iztok odpadnih voda iz pralnice perila (največja letna količina OV 1000 m³/letno je 20) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Dezinfekcija | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Dezinsekcija | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Deratizacija (število deratizacijskih vab) | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ VREDNOST v EUR brez DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VREDNOST DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ VREDNOST v EUR z DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Končna ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom naročila.

Datum:________________                                                                                                                       Žig in podpis ponudnika:_____________________

SEZNAM PRESKUSNIH METOD 1:

Temperatura vode SIST DIN 38404-4:2000

Klor-prosti SIST EN ISO 7393-2:2018

Mikrobiološki parametri

Legionella spp. ISO 11731:2017; Matriks A; postopek 5,7; gojišči

BCYE in GVPC

Clostridium perfringens ISO 14189:2013

Pseudomonas aeruginosa ISO 16266:2006

Število kolonij pri 22 °C ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA

Število kolonij pri 36 °C ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA

SEZNAM PRESKUSNIH METOD 2:

Enterokoki ISO 7899-2:2000

Escherichia coli ISO 9308-1:2014

Koliformne bakterije ISO 9308-1:2014

Način odvzema SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006

Način odvzema SIST ISO 5667-5:2007, v povezavi z ISO 19458:2006

SEZNAM PRESKUSNIH METOD 3:

Mikrobiološka preskušanja bris na snažnost (končna cena odvisna od števila brisov)

Mikrobiološki parametri

Listeria monocytogenes ISO 11290-1:2017 A

Enterokoki ND-OMAMB-007 #

Escherichia coli ND-OMAMB-007 #

Koagulazno pozitivni stafilokoki in S. aureus ND-OMAMB-007 #

Priprava vzorca za mikrobiološko preiskavo ND-OMAMB-007 #

Proteus spp. ND-OMAMB-007 #

Pseudomonas aeruginosa ND-OMAMB-007 #

Skupno število mikroorganizmov ND-OMAMB-007 #

Kemijska preskušanja - hranilna in energijska vrednost

Hranilna vrednost

Beljakovine AOAC 2007.04: 2007 A

Maščoba AOAC 2007.04: 2007 A

Voda AOAC 2007.04: 2007 A

Pepel ISO 936:1998 A

Energijska vrednost Izračun #

Ogljikovi hidrati Izračun

SEZNAM PRESKUSNIH METOD 4:

Mikrobiološka preskušanja živila (končna cena odvisna od izbranih parametrov)

Mikrobiološki parametri

Yersinia enterocolitica ISO 10273:2017 #

Listeria monocytogenes ISO 11290-1:2017 A

Clostridium perfringens ISO 15213-2:2023 A

Beta glukuronidazno pozitivna Escherichia coli ISO 16649-2:2001 A

Plesni ISO 21527-1:2008 #

Enterobakterije ISO 21528-2:2017 A

Skupno število mikroorganizmov ISO 4833-1:2013 A

Salmonella spp. ISO 6579-1:2017 A

Priprava vzorca za mikrobiološko preiskavo ISO 6887 A

Koagulazno pozitivni stafilokoki in S. aureus ISO 6888-1:2021 A

Domnevni Bacillus cereus ISO 7932:2004, 30°C A

Serotip Kauffmann - White shema #

Lipolitične bakterije ND-CMA-029 #

SEZNAM PRESKUSNIH METOD 5:

Vzorčenje	Časovno sorazmerno JN (24h), SIST ISO 5667-10: 2021

Terenske meritve

Vremenske razmere

Vreme pred vzorčenjem                                interna metoda

Vremenske razmere v času vzorčenja	    interna metoda

Meritve na terenu

Temperatura zraka	SIST DIN 38404-4:2000

Temperatura vode	SIST DIN 38404-4:2000

Temperatura vode (min.)	SIST DIN 38404-4:2000

Temperatura vode (maks.)	SIST DIN 38404-4:2000

Temperatura vode (delez vrednosti izven obmocja MV)

pH	SIST EN ISO 10523: 2012

pH (min.)	SIST EN ISO 10523: 2012

pH (maks.)	SIST EN ISO 10523: 2012

pH (delez vrednosti izven obmocja MV)

Klor-prosti	SIST EN ISO 7393-2:2018

Klor-skupni	SIST EN ISO 7393-2:2018

Senzoricne /astnosti vode

Barva	ONORM M 6620:2012	A

lntenziteta barve	ONORM M 6620:2012

Motnost	ONORM M 6620:2012

Usedlina	ONORM M 6620:2012

Pena	ONORM M 6620:2012

Tendenca po nastajanju pene	ONORM M 6620:2012

Vonj	ONORM M 6620:2012

lntenziteta vonja	ONORM M 6620:2012

Oljnifilm	ONORM M 6620:2012

Druge organske spojine

Vsota anionskih in neionskih tenzidov izračun

Kemijska preskušanja splošni parametri

Kovine in njihove spojine

Arzen	ISO 17294-2:2023	A	mg/L	0.007	0.01

Baker	ISO 17294-2:2023	A	mg/L	0.001	0.005

Barij	ISO 17294-2:2023	A	mg/L	0.025	0.1

Cink	ISO 17294-2:2023	A	mg/L	0.03	0.1

Kadmij	JSO 17294-2:2023	A	mg/L	0.0003	0.001

Kobalt	ISO 17294-2:2023	A	mg/L	0.003	0.01

Krom	ISO 17294-2:2023	A	mg/L	0.003	0.010

Nikelj	ISO 17294-2:2023	A	mg/L	0.003	0.01

Srebro	ISO 17294-2:2023	A	mg/L	0.001	0.005

Svinec	ISO 17294-2:2023	A	mg/L	0.003	0.005

Zivo srebro	SIST EN ISO 12846: 2012

Drugi anorganski parametri

Amonij	ISO 7150-1 modif.: 1984	A	rng/L	0.05	0.2

Nitrit	ISO 13395: 1996	        	A	rng/L	0.001	0.002

Celotni fosfor	ISO 6878 modif.: 2004	A	mg/L	0.005	0.010

Hidrazin	DIN 38413-1:1982	A	mg/L	0.001	0.002

Sulfit	ISO 10304-3, tocka 5: 1997	A	mg/L	0.2	0.5

Organske halogene spojine

Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	ISO 9562: 2004	A	µg/L	4	30

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki (LKCH)ISO 20595: 2018, modif.A	µg/L	1	2

Tetraklorometan	ISO 20595: 2018, modif.	A	µg/L	1	2

Triklorometan (kloroform)	ISO 20595: 2018, modif.	A	µg/L	1	2

1,2-Dikloroetan	ISO 20595: 2018, modif.	A	µg/L	1	I	2

1,1-Dikloroeten	ISO 20595: 2018, modif.	A	µg/L	1	2

Trikloroeten (trikloroetilen)	ISO 20595: 2018, modif.	A	µg/L	1	2

Tetrakloroeten (tetrakloroetilen)	ISO 20595: 2018, modif.	A	µg/L	1	2

Diklorometan	ISO 20595: 2018, modif.	A	µg/L	1	2

Druge organske spojine

Celotni organski ogljik - TOG	ISO 8245: 1999	A	mg/L	0.1	0.5

Kemijska potreba po kisiku - KPK (K2Cr2O7)	SIST ISO 15705: 2010	A	mg/L	3	5

Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)	ISO 5815-1: 2019	A	mg/L	0.5	3.0

lndeks mineralnih olj	EN ISO 9377-2: 2000	A	mg/L	0.1	0.2

Lahkohlapnl aromatski ogljikovodiki (BTX)ISO 20595: 2018, modif.	A	µg/L	1	2

Benzen	ISO 20595: 2018, modff.	A	µg/L	1	2

Toluen	ISO 20595: 2018, modif.	A	µg/L	1	2

Ksileni (vsota -o,-m,-p)	ISO 20595: 2018, modif.	A	µg/L	1	2

Etilbenzen	ISO 20595: 2018, modif.	A	µg/L	1	2

Fenolni indeks	ISO 14402, poglavje 4: 1999	A	µg/L	1	5

Tenzidi-anionski	ISO 16265: 2009	A	mg/L	0.01	0.05

Tenzidi-neionski	SIST ISO 7875-2:1996	A	mg/L	0.05	0.1

SEZNAM PRESKUSNIH METOD 6:

Vzorčenje s časovno sorazmerno z meritvijo pretoka IN {do 6h), SIST ISO 5667-10: 2021

Terenske meritve

Vremenske razmere

Vreme pred vzorčenjem interna metoda

Vremenske razmere v času vzorčenja	interna metoda

Meritve na terenu

Količina vode (pretok)	ISO 15769: 2010, modificiran	A	m"3

Temperatura zraka	SIST DIN 38404-4:2000

Temperatura vode	SIST DIN 38404-4:2000

Temperatura vode {min.)	SIST DIN 38404-4:2000	A

Temperatura vode {rnaks.)	SIST DIN 38404-4:2000	A

Temperatura vode {delez vrednosti izven obmocja MV)

pH	SIST EN ISO 10523: 2012

pH (min.)	SIST EN ISO 10523: 2012	A

pH (maks.)	SIST EN ISO 10523: 2012	A

pH (delež vrednosti izven območja MV)	iz

Klor-prosti	SIST EN ISO 7393-2:2018	A	mg/L	0.04	0.05

Senzorične lastnosti vode

Barva	ONORM M 6620:2012	A

intenziteta barve	ONORM M 6620:2012	A

Motnost	ONORM M 6620:2012	A

Usedlina	ONORM M 6620:2012	A

Pena	ONORM M 6620:2012	A

Tendenca po nastajanju pene	ONORM M 6620:2012	A

Vonj	ONORM M 6620:2012	A

lntenziteta vonja	ONORM M 6620:2012	A

Oljni film	ONORM M 6620:2012	A

Druge organske spojine

Vsota anionskih in neionskih tenzidov	 izračun		mg/L	0.05	0.1

Kemijska preskušanja

Splošni parametri

Drugi anorganski parametri

Celotni dušik	I EN ISO 11905-1 modif.: 1998		A	mg/L	0.1	0.3

Amonij	pso 7150-1 modif.: 1984			A	mg/L	0.05	0.2

Celotni fosfor	lSO 6878 modif.: 2004			A	mg/L	0.005	0.010

Organske halogene spojine

Adsorbljivi organski halogeni (AOX)	pso 9562: 2004	A	µg/L	4	30

Druge organske spojine

Kemijska potreba po kisiku - KPK (K2Cr2O7)	SIST ISO 15705: 2010	A	I mg/L	3	5

Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)	ISO 5815-1: 2019	A	mg/L	0.5	3.0

lndeks mineralnih olj	EN ISO 9377-2: 2000			A	mg/L	0.1	0.2

Tenzidi-anionski	ISO 16265: 2009			A	mg/L	0.01	0.05

Tenzidi-neionski	SIST ISO 7875-2:1996			A	mg/L	0,05	0.1